OFERTA

Wypełnia zamawiający (wpisuje komórka organizacyjna)

Znak sprawy:  EEDI.074.005.2023.PG

DOTYCZY:

Naprawa schodów prowadzących do przejścia podziemnego na Rondzie Reagana we Wrocławiu, uszkodzonych w wyniku wypadku komunikacyjnego.

(nazwa przedmiotu zamówienia)

Wypełnia wykonawca:

Wrocław, dnia …………………….….

| Dane wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa |  |  |  |
| Adres |  |  |  |
|  | ulica | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe |  |  |  |
|  | telefon | e-mail |  |
| NIP |  |  |  |

- Oferowana cena przedmiotu zamówienia wynosi ………………………….… zł brutto w tym:

| LP. | Asortyment prac | Ilość | Jedn. | Wartość netto [zł] | Wartość (kol. 3x5) [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Naprawa i reprofilacja konstrukcji żelbetowej z użyciem materiałów typu PCC | 0,5 | m3 |  |  |
| 2. | Zakup i montaż okładzin granitowych wraz z przygotowaniem podłoża i demontażem uszkodzonych okładzin - grubość do 5 cm | 21,33 | m2 |  |  |
| 3. | Regulacja czapy granitowej | 1 | kompl. |  |  |
| 4. | Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości 20 cm, z rozebraniem istniejącego i utylizacją materiału z rozbiórki | 6,5 | m |  |  |
| 5. | Wykonanie nowych pochwytów z rury ze stali nierdzewnej; śr zew. rury 58mm, grubość ścianki 3mm | 16,9 | m |  |  |
| 6. | Wykonanie nowych słupków balustrady ze stali nierdzewnej, wraz z kotwieniem do schodni; wymiary przekroju słupka 0,06m x 0,03m, wysokość 1,1m | 6 | szt |  |  |
| 7. | Wykonanie nowej, podświetlanej tablicy informacyjnej ze stali nierdzewnej wraz montażem i podłączeniem do instalacji elektrycznej. | 1 | kompl. |  |  |
| 8. | Naprawa odspojonych elementów kamiennych schodów ; demontaż, czyszczenie podłoża, montaż , spoinowanie | 1 | kompl. |  |  |
| 9. | Wykonanie balustrady ze szkła hartowanego wraz z pochwytem i słupkami ze stali nierdzewnej; zakup materiału i montaż. | 1 | kompl. |  |  |
| 10. | Sumaryczna wartość netto (suma poz. 1 - 9) |  |  |  |  |
| 11. | Kwota warunkowa |  |  |  | 10 000,00 zł |
| 12. | Podatek VAT (od poz. 10 i 11) |  |  |  |  |
| 13. | Wartość brutto (suma poz. 10,11,12) |  |  |  |  |

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ………………………….. od dnia zawarcia umowy.

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące jej integralną część, wyszczególnione we wszystkich przesłanych pismach zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez ……. dni od upływu terminu składania ofert.

………….…., dnia ………………………					……………………………………………………….

(podpis upoważnionej osoby)