OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  projektu technologicznego naprawy łożysk ruchomych na Moście Młyńskim Północnym we Wrocławiu

- Inwestor

Inwestorem zadania jest:

Gmina Wrocław

Pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

Przedstawicielem Inwestora jest:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Ul. Długa 49

  - Wocław

# Nazwa zadania

Opracowanie projektu technologicznego naprawy łożysk ruchomych na Moście Młyńskim Północnym we Wrocławiu.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:

- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – kod CPV 71320000-7

Przedmiot zamówienia:

W związku z awarią łożyska ruchomego na moście Młyńskim Północnym we Wrocławiu, Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie możliwa naprawa oraz rektyfikacja łożysk ruchomych na przedmiotowym obiekcie.

  - Zakres dokumentacji:

- - Inwentaryzacja stanu istniejącego.

- - Inwentaryzacja urządzeń obcych wraz z oceną oddziaływania podniesienia i podparcia na ich bezpieczeństwo.

- - Wykonanie wszelkich niezbędnych badań ekspertyz.

- - Opracowanie projektu organizacji ruch zastępczego wraz z uzgodnieniem z Zarządcą Ruchu dla Miasta Wrocławia (z uwzględnieniem ewentualnej konieczności wyłączenia ruchu taboru tramwajowego).

- - Opracowanie projektu technologicznego podniesienia i podparcia tymczasowego obiektu.

- - Opracowanie projektu rusztowań roboczych i podparć tymczasowych.

- - Opracowanie projektu Warsztatowego naprawy elementów łożysk ruchomych.

- -Projekt technologiczny montażu zregenerowanych łożysk, wraz z instrukcją  rektyfikacji.

- - Harmonogram robót.

- - Kosztorys inwestorski.

- - - Przedmiar robót.

- - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla Wykonawcy, a uzgodnień konieczne do sporządzenia projektu technologicznego.

Zamawiający raz na dwa tygodnie zorganizuje Rady Techniczne, których celem będzie dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych z udziałem Wykonawcy oraz innych osób, których obecność jest niezbędna wraz ze spisaniem przez Wykonawcę protokołu z jej przebiegu           i przekazaniem Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia.

O każdej Radzie Technicznej Wykonawca będzie informowany pisemnie lub mailowo, co najmniej trzy dni przed planowanym terminem spotkania. Co najmniej dwa dni przed Radą Techniczną wykonawca dostarczy aktualne materiały projektowe, pozyskane uzgodnienia czy inne dokumenty wynikające z postępu prac.

- Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnym do 30.11.2023r.

- Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania w stosunku do dokumentacji

    - Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona wg wytycznych zamieszczonych na stronie ZDiUM.

    - Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej).

    - Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD)                     w następujący sposób:

    - W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersja papierową.

    - Wersja edytowalna powinna zawierać wszelkie opracowania będące przedmiotem umowy oraz zostać zapisane na płycie CD (DVD), w dwóch egzemplarzach, w formie:

- Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc,

- Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls,

- Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg,

- Wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych programów.

    - Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem zamówienia oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików .pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj.: z podpisami Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali.

    - Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże niezwłocznie Zamawiającemu:

- Projekt technologiczny – po 4 egz.,

- Specyfikacje techniczne – po 2 egz.

- Przedmiar – po 2 egz.

- Kosztorys inwestorski i wersję elektroniczną dokumentacji – po 2 egz.

- pozostałe opracowania – po 2 egz.

  - Wymagania w stosunku do realizacji zadania

    - Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

    - W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnieniami, opinie, badania, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć.

    - Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót.

    - Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia rozbieżności między projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych prac budowlanych wykonywanych na odrębne zamówienie. Za nanoszenie poprawek nie będzie odrębnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego tytułu kosztów Wykonawca skalkuluje w cenie opracowywanej dokumentacji.

    - Wykonawca udzieli gwarancji na opracowaną dokumentację projektową i przyjęte        w niej rozwiązania dostosowane do warunków terenowych do czasu realizacji zadania         w terenie i odbioru robót budowlanych.

    - Roboty rozliczane będą jedną fakturą końcową  za kompletną dokumentację projektową w zakresie umożliwiającym naprawę łożysk.

    - W ramach opracowania projektu należy:

- wykonać analizę wpływu inwestycji na stabilność punktów osnowy poligonowej,

- dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności wykonać sposób zabezpieczenia przed naruszeniem,

- dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji opracować metodę odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

- opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej,

- uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia i odtworzenia punktów.

- Wytyczne do projektów:

  - Do projektu mostowego:

    - Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie ZDiUM.

  - Do projektu organizacji ruchu

    - Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków          i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.).

    - Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze zm.).

    - W projekcie znajdzie się zapis, że Wykonawca do obciążenia słupków do oznakowania tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy betonowe, natomiast do obciążania zastaw prefabrykowanych elementów z mieszanek recyklingowych.

    - Projekt ORZ i ORD powinien spełniać wymogi określone w ogólnych wytycznych do projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego, instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego i w odpowiednich przepisach.

    - Przygotowana dokumentacja musi zostać pozytywnie uzgodniona przez ZDiUM i WIM przed rozliczeniem robót projektowych.

Opracował: Marcin Orszulak