ZAŁĄCZNIK NR ………
	(pieczęć Wykonawcy)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA
Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych  na awaryjne naprawy i remonty urządzeń odwodnienia drogowego na terenie miasta Wrocławia




Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................
Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................

	Lp.
	Opis czynności
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto [zł.]
	Ilość do wykonania


	Cena netto

[ 4x5 ]
 [zł.]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	12
	

	2
	Regulacja wysokościowa włazu studni kanalizacyjnej bez wymiany włazu wraz 

z remontem cząstkowym nawierzchni  w trybie zwykłym
	szt.
	
	10
	

	3
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego                z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy D 400               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	12
	

	4
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego 

bez wymiany wpustu wraz z  remontem cząstkowym nawierzchni
	szt.
	
	10
	

	5
	Wykonanie kompletnej studni wpustowej ( ze zwieńczeniem ) , Ø 450 mm , H = ~ 2,00 m 

w trybie zwykłym
	kpl.
	
	5
	

	6
	Wymiana 1 mb. uszkodzonych korytek odwodnienia liniowego 
	mb.
	
	10
	

	7
	1 mb remontowanego przykanalika od wpustów 

deszczowych w trybie zwykłym wraz z remontem 

cząstkowym nawierzchni
	mb.
	
	14
	

	8
	1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni w trybie zwykłym
	m2
	
	15
	

	9
	Wymiana płyty żelbetowej nastudziennej  w trybie zwykłym
	szt.
	
	4
	

	10
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1 ÷ 9)


	

	11
	PODATEK VAT (od poz. 10)


	

	12
	CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 10 + 11)

	


Uwaga:
a) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. od 1 do 4 oraz poz. 7 muszą uwzględniać remont cząstkowy nawierzchni wokół urządzenia do 5 m2.

b) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. od 5 do 6 muszą uwzględniać całkowitą odbudowę nawierzchni.
