OFERTA

Znak sprawy: RXWA.4210.22.2025

Dotyczy:

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Ołbińskiej 26-28 we Wrocławiu

Wypełnia wykonawca:

Wrocław, dnia …………………….….

| Dane wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa |  |  |  |
| Adres |  |  |  |
|  | ulica | kod pocztowy | miejscowość |
| Dane kontaktowe |  |  |  |
|  | telefon | e-mail |  |
| NIP |  |  |  |

- Oferowana cena przedmiotu zamówienia wynosi ……………………………….… zł brutto w tym:

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont nawierzchni chodnika przy ul. Ołbińskiej 26-28 |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 1 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 30/30, 35/35, 50/50cm na posypce cementowo-piaskowej (100% gruz) | m2 | 149,75 |  |  |
| 2 | Rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem płyt (odzysk) | m2 | 21,50 |  |  |
| 3 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem kostki, (odzysk 95%), z wywozem gruzu i utylizacją | m2 | 3,80 |  |  |
| 4 | Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem (odzysk 95%) oraz z wywozem i utylizacją gruzu | mb | 19,00 |  |  |
| 5 | Wykopy/korytowanie wraz z kosztami transportu, utylizacji materiału | m3 | 34,25 |  |  |
| 6 | Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (z dowozem materiału) | m2 | 171,25 |  |  |
| 7 | Ułożenie chodników z płyt kamiennych (nowych) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 7cm z wypełnieniem spoin wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podloża, zakup i dowóz nowych płyt | m2 | 88,45 |  |  |
| 8 | Ułożenie kostki betonowej typu "STOP" na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm wraz z wypełnieniem spoin, cięcie płyt betonowych,wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wywóz gruzu i utylizacja wraz z zakupem i dowozem nowych płyt | m2 | 2,80 |  |  |
| 9 | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11cm (nowej) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, zakup i dowóz nowej kostki | m2 | 80,00 |  |  |
| 10 | Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, z wypełnieniem spoin wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - materiał z odzysku oraz magazynu ZDiUM | m2 | 3,80 |  |  |
| 11 | Ustawienie krawężników kamiennych (prostych i łukowych) na ławie betonowej z oporem wraz z ew. docinaniem oraz wywozem i utylizacją gruzu,wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | mb | 19,00 |  |  |
| 12 | Transport (dowóz/odwóz) materiału na miejsce/z miejsca wbudowania z/na magazyn/u ZDiUM, z załadunkiem, kosztami transportu, wyładunkiem. | t | 10,00 |  |  |
| 13 | Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych wraz z wywozem i utylizacją gruzu | szt. | 3,00 |  |  |
| 14 | Regulacja wysokościowa skrzynek, zaworów wodnych i gazowych wraz z wywozem i utylizacja gruzu | szt. | 4,00 |  |  |
| 15 | Regulacja wysokościowa okienek piwnicznych wraz z wywozem i utylizacja gruzu | szt. | 4,00 |  |  |
| Razem roboty drogowe |  |  |  |  |  |
| 16 | Razem wartość robót bez podatku VAT |  |  |  |  |
| 17 | Kwota warunkowa 10% (od poz. 16) |  |  |  |  |
| 18 | Cena ofertowa netto (poz. 16+17) |  |  |  |  |
| 19 | Podatek VAT 23% (od poz. 18) |  |  |  |  |
| 20 | Cena ofertowa brutto (poz. 18+19) |  |  |  |  |

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące jej integralną część, wyszczególnione we wszystkich przesłanych pismach zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

………….…., dnia ………………………			……………………………………………………….

(podpis upoważnionej osoby)