	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	FORMULARZ OFERTY

Utrzymanie i konserwacja 
Miejskich Kanałów Technologicznych 
na terenie miasta Wrocławia




My niżej podpisani 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, nr NIP/KRS)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)


1.   Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu przetargu nieograniczonym na Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia.

2.  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

3.	 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………..……………. złotych zgodnie z załączonym do oferty Zestawieniem kosztów zadania.

5.	Informujemy, że **:
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………..……… *. 
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………………….. zł netto *.
6. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać „TAK” lub „NIE”) ………………..

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.





8. Udzielamy gwarancji na okres ……. miesięcy (24, 36 lub 48) na wykonane naprawy 
i wbudowane nowe elementy oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).[footnoteRef:1] [1:  W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (tj. 24 miesiące na wykonane prace). 
2  W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze czasu realizacji naprawy awarii traktuje się, że złożył oświadczenie o zobowiązaniu się do usunięcia awarii w maksymalnym czasie (tj. awaria kategorii „A” – w 2 dni, awaria kategorii „B”– w 4 dni).
] 


9. Zobowiązujemy się do naprawy awarii: 2
awarii kategorii „A” w ……… dzień/dni (2 dni lub 1 dzień) 
awarii kategorii „B” w ……… dni (4 dni lub 2 dni)

10. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
11.	Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców) *.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.	Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 6.000,00 zł w formie:
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto:
………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………*
(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

13.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14.	Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko (nazwa): ……………………………………………………………….………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………..  Fax ………………………………….. 
E-mail: ………………………………………………………………………














Załączniki do formularza oferty:
1. Zestawienie kosztów zadania
2. Oświadczenie własne wykonawcy 
3. Wzór pisemnego zobowiązania *
4. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)


……………………………. dnia ……………………….. roku


……………………………………
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)



* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. W przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, 
o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, 
z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT



























	
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

Utrzymanie i konserwacja 
Miejskich Kanałów Technologicznych 
na terenie miasta Wrocławia




Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


	L.p.
	Rodzaj prac
(wraz z materiałem)
	Ilość
	Jm.
	Cena jedn.
[zł]
	Wartość
[zł]

	CZĘŚĆ „A”

	1
	Przegląd i konserwacja studni zgodnie z opisem
w SIWZ 
	1800
	szt.
	
	 

	A
	Cena netto za część A ( wartość poz. 1)
	

	CZĘŚĆ „B”

	2
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej podwójnej, bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	7
	szt.
	
	 

	3
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej podwójnej, bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	21
	szt.
	
	 

	4
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej pojedynczej, bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	7
	szt.
	
	 

	5
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej  pojedynczej , bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	21
	szt.
	
	 

	6
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy ciężkiej, bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	3
	szt.
	
	 

	7
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy ciężkiej bez regulacji, na nową ramę żeliwną – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	9
	szt.
	
	 

	8
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej podwójnej, bez regulacji, na nową ramę stalową – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	2
	szt.
	
	

	9
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej podwójnej, bez regulacji, na nową ramę stalową – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	4
	szt.
	
	

	10
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej pojedynczej, bez regulacji, na nową ramę stalową – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	2
	szt.
	
	

	11
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy lekkiej  pojedynczej , bez regulacji, na nową ramę stalową – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	4
	szt.
	
	

	12
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy ciężkiej, bez regulacji, na nową ramę stalową – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	1
	szt.
	
	

	13
	Wymiana uszkodzonej istniejącej ramy ciężkiej bez regulacji, na nową ramę stalową – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*  
	2
	szt.
	
	

	14
	Regulacja rzędnej ramy studni powyżej 6 cm za każde rozpoczęte 10 cm wysokości
	50
	szt.
	
	 

	15
	Wymiana pokrywy lekkiej stalowej – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	5
	szt.
	
	 

	16
	Wymiana pokrywy lekkiej stalowej – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*
	15
	szt.
	
	 

	17
	Wymiana pokrywy lekkiej żeliwnej – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	25
	szt.
	
	 

	18
	Wymiana pokrywy lekkiej żeliwnej – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*
	75
	szt.
	
	 

	19
	Wymiana pokrywy ciężkiej stalowej – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	2
	szt.
	
	 

	20
	Wymiana pokrywy ciężkiej stalowej – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*
	6
	szt.
	
	 

	21
	Wymiana pokrywy ciężkiej żeliwnej – za pierwszy element w obrębie jednego skrzyżowania*
	3
	szt.
	
	 

	22
	Wymiana pokrywy ciężkiej żeliwnej – za każdy następny element w obrębie jednego skrzyżowania*
	9
	szt.
	
	 

	23
	Uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych kłódek systemowych pokryw wewnętrznych (kłodki po stronie Zamawiającego)
	50
	szt.
	
	 

	24
	Sprawdzenie drożności rur kanału technologicznego (rury kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych) – za pierwszy otwór
	1800
	mb
	
	 

	25
	Sprawdzenie drożności rur kanału technologicznego (rury kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych) – za każdy następny otwór
	900
	mb
	
	 

	26
	Usunięcie niedrożności kanalizacji 140 mm bez kosztu odtworzenia nawierzchni
	15
	mb
	
	 

	27
	Usunięcie niedrożności kanalizacji 110 mm lub 75 mm  bez kosztu odtworzenia nawierzchni
	150
	mb
	
	 

	28
	Usunięcie niedrożności rurociągu 50 mm, 40 mm lub 32 mm  bez kosztu odtworzenia nawierzchni
	50
	mb
	
	 

	29
	Odtworzenie kanału technologicznego z rury DVK 110 mm metodą wykopu otwartego – za pierwszą rurę
	60
	mb
	
	 

	30
	Odtworzenie kanału technologicznego z rury DVK 110 mm metodą wykopu otwartego – za każdą następną rurę
	30
	mb
	
	 

	31
	Odtworzenie kanału technologicznego z rury HDPE 110 mm metodą bezwykopową – za pierwszą rurę
	45
	mb
	
	 

	32
	Odtworzenie kanału technologicznego z rury HDPE 110 mm metodą bezwykopową – za każdą następną rurę
	15
	mb
	
	 

	33
	Rozbiórka studni SK-1, SKO-1
	3
	szt.
	
	 

	34
	Rozbiórka studni SKO-1g
	1
	szt.
	
	 

	35
	Rozbiórka studni SKR-1
	3
	szt.
	
	 

	36
	Rozbiórka studni SK-2, SKO-2g
	1
	szt.
	
	

	37
	Odtworzenie studni SK-1, SKO-1
	3
	szt.
	
	

	38
	Odtworzenie studni SKO-1g
	1
	szt.
	
	

	39
	Odtworzenie studni SKR-1
	3
	szt.
	
	

	40
	Odtworzenie studni SK-2, SKO-2g
	1
	szt.
	
	

	41
	Uzupełnienie ubytków murarskich w studni kablowej o powierzchni powyżej 0,25 m2
	50
	m2
	
	

	42
	Uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych wsporników kablowych
	50
	szt.
	
	

	43
	Uzupełnienie rurociągu w mikrorury, 
wiązka 5x10 mm – kompletna instalacja**
	250
	m
	
	

	44
	Uzupełnienie rurociągu w mikrorury, 
wiązka 3x10 mm – kompletna instalacja**
	250
	m
	
	

	45
	Uzupełnienie rurociągu w mikrorury, 
wiązka 1x12 mm – kompletna instalacja**
	250
	m
	
	

	46
	Rozbiórka ścian studni
	20
	m2
	
	

	47
	Odtworzenie ścian studni
	20
	m2
	
	

	48
	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową
	20
	m2
	
	

	49
	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni twardych wraz z podbudową (polbruk, płytka chodnikowa, kostka kamienna, trylinka, beton, itd.)
	80
	m2
	
	

	50
	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni sypkich (kruszywa kamienne, żwiry) 
	20
	m2
	
	

	51
	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni sypkich (grunt rodzimy stabilizowany, trawnik)) 
	100
	m2
	
	

	B
	Cena netto za część B ( suma poz. 2÷51 )
	

	CZĘŚĆ „C”

	52
	Dodatek za wypełnienie pokrywy ozdobną płytą kamienną lub kostką kamienną - pokrywa lekka
	1
	szt.
	
	 

	53
	Dodatek za wypełnienie pokrywy ozdobną płytą kamienną lub kostką kamienną - pokrywa ciężka
	1
	szt.
	
	 

	54
	Uzupełnienie brakującej lub wymiana uszkodzonej pokrywy wewnętrznej - ramy ciężkie lub podwójne lekkie
	10
	szt.
	
	 

	55
	Uzupełnienie brakującej lub wymiana uszkodzonej pokrywy wewnętrznej - ramy pojedyncze lekkie
	3
	szt.
	
	 

	56
	Uzupełnienie przywieszek identyfikacyjnych na wskazanych elementach sieci w studniach kablowych
	10
	szt.
	
	 

	57
	Wykonanie lub poprawienie mocowania zapasu kabla lub mufy kablowej do ściany studni (bez kosztu stelaży, skrzynek czy uchwytów do muf)
	3
	szt.
	
	 

	58
	Montaż stelażu zapasu kabla max. do 100 m kabla lub mikrokabla
- (bez względu na typ - cena uśredniona)
	1
	szt.
	
	 

	59
	Montażu uchwytu światłowodowej mufy kablowej
- (bez względu na typ mufy - cena uśredniona)
	1
	szt.
	
	 

	60
	Badanie szczelności odcinka rurociągu
(32 lub 40 mm)
	1
	szt.
	
	 

	61
	Badanie szczelności odcinka mikrorury 
(do 16 mm)
	1
	szt.
	
	 

	62
	Uszczelnienie końców rur rurociągu 
32 lub 40 mm z kablem światłowodowym
	5
	szt.
	
	 

	63
	Uszczelnienie końców rur mikrorury 10 - 16 mm
z mikrokablem światłowodowym
	5
	szt.
	
	 

	64
	Rozbiórka studni SKO-4
	1
	szt.
	
	 

	65
	Rozbiórka studni SKR-2
	1
	szt.
	
	 

	66
	Rozbiórka studni SKO-6
	1
	szt.
	
	 

	67
	Odtworzenie studni SKO-4
	1
	szt.
	
	 

	68
	Odtworzenie studni SKR-2
	1
	szt.
	
	 

	69
	Odtworzenie studni SKO-6
	1
	szt.
	
	 

	70
	Uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych puszek połączeniowych kabla sygnalizacyjnego
	3
	szt.
	
	 

	71
	Montaż złączek skręcanych rur 32 mm
	5
	szt.
	
	 

	72
	Montaż złączek skręcanych rur 40 mm
	5
	szt.
	
	 

	73
	Montaż złączek mikrorur 10-16 mm
	10
	szt.
	
	 

	74
	Uzupełnienie zaślepek skręcanych na końcach rurociągów kablowych (32 lub 40 mm)
	10
	szt.
	
	

	75
	Uzupełnienie zaślepek wciskanych (dekiel) na końcach rurociągów kablowych (32 lub 40 mm)
	10
	szt.
	
	

	76
	Uzupełnienie zatyczek pustych końców mikrorur 
(10-16 mm) - cena uśredniona
	10
	szt.
	
	

	77
	Przeniesienie kompletnej pokrywy wewnętrznej do innej studni
	10
	szt.
	
	

	78
	Weryfikacja zgłoszenia awarii (otwarcie /zamkniecie studni, ewentualne zabezpieczenie tymczasowe miejsca, dokumentacja fotograficzna)  
	5
	szt.
	
	

	C
	
Cena netto za część C ( suma 52÷78 )
	

	
D
	Prace nie ujęte w wykazie wyżej, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 
	
	
	
	
5.000,00

	
E
	
Cena ofertowa netto (poz. A+B+C+D)
	
	
	
	

	
F
	
Podatek VAT (od poz. E)
	
	
	
	

	
G
	
Cena ofertowa brutto (poz. E+F) 
	
	
	
	


*) – definicja: „obręb jednego skrzyżowania” oznacza zakres kanalizacji obejmującej studnie zlokalizowane na skrzyżowaniu oraz odcinki kanalizacji do następnego (sąsiedniego) skrzyżowania 
**) – definicja: „kompletna instalacja” oznacza całościowy i niezbędny zakres prac dotyczący uzupełniania rurociągu w mikrorury, w tym także: sprawdzenie drożności rur, wyposażenie mikrorurek w niezbędne złączki 
i zaślepki oraz sprawdzenie drożności ( kalibracji) i szczelności uzupełnionych mikrorurek

UWAGI:
1. Przedstawione w ilości prac są orientacyjne i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie.
2. Cena jednostkowa ujmuje wszystkie składniki (R, M loco budowa, S, Kp, Z oraz ewentualne koszty jednorazowe przerzutu sprzętu).




…………………………. dnia ……………………… roku


………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)






	
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

Utrzymanie i konserwacja 
Miejskich Kanałów Technologicznych 
na terenie miasta Wrocławia




Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1.  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

2.  Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………….…………….………………………………………………….………,w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)





…………………………. dnia ……………………… roku
………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)









OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA


1.   Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………………………………….……………………………….………………………                     
(podać pełną nazwę/firmę, adres)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.




…………………………. dnia ……………………… roku
………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)


















































	
(pieczęć podmiotu 
udostępniającego zasoby)
	WZÓR PISEMNEGO ZOBOWIĄZANIA

Utrzymanie i konserwacja 
Miejskich Kanałów Technologicznych 
na terenie miasta Wrocławia



My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Podmiotu)
zobowiązujemy się do oddania nw. zasobów: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia 
oświadczam, że:
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



……………………………… dnia ……………………. roku

………………………………………………………….
         		 (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)





	
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Utrzymanie i konserwacja 
Miejskich Kanałów Technologicznych 
na terenie miasta Wrocławia




W imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

informuję, że:


*nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:


	Lp.
	Nazwa
	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	





……………………………… dnia ……………………. roku


………………………………….…………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)




UWAGA:
Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzą podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.










 * niepotrzebne skreślić


