SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

M.21.01.02.

UZIEMIENIE I USZYNIENIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące montażu uziemienia i uszynienia balustrad i osłon w ramach budowy nowej kładki nad AL. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót mostowych wymienionych w punkcie 1.1, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST D.M.U.00.00.00.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmują:

uszynienie balustrad i osłon przeciwporażeniowych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w D.M.U.00.00.00. Wymagania ogólne .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w M.00.00.00. Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" p.2.

Materiały użyte do wykonania instalacji uszynienia muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w "Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej - let 2"(Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2014)

Podstawowe materiały:

- Iskiernik oporowy - iskierniki izolują wiadukt od torów. Elementem izolującym iskiernika jest płytka izolacyjna (mikowa), która w momencie gdy napięcie przedostanie się na wiadukt zostaje przepalona i następuje bezpośrednie połączenie konstrukcji wiaduktu z szynami,

- Przewody uszyniające typu ALY d 750 V 1 x 120 mm,

- Obudowa OS,

- Zwiernik, iskiernik TZD-2NR 15-250.

- Kątownik mocujący zwiernik.

- Segmentowy łącznik rozporowy SŁP M10x130.

- Uchwyt do rur - słupowy SF75.

- Końcówka kablowa do zaprasowania.

- Śruba z nakrętką M12-B-Fe/Zn.

- Podkładka okragła, sprężysta.

- Rura osłonowa do kabli SV75.

- Rura osłonowa do kabli DVK 75.

- Kolanko.

- Bednarka ocynkowana 30x50.

- Uchwyt do bednarki St/Zn -35.

- Złącze do uziomu prętowego.

- Uchwyt uziomowy - ocynkowany.

- Kołek gwintowany do połączeń szynowych.

- Uziom wbijany, pretowy - ocynkowany.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

4. TRANSPORT

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu technicznego uszynienia oraz uzgodnienia go z zarządcą trasy kolejowej i Inżynierem (Inspektorem nadzoru).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. Kontrolę wykonania uszynienia i uziemienia obiektu należy przeprowadzić na zgodność z wymaganiami podanymi w projekcie roboczym Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

1 kpl. (komplet) montaż uziemienia i uszynienia

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorom

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Cena jednostkowa wykonania uszynienia i uziemienia obiektu obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie projektu roboczego uszynienia i uziemienia, uzyskanie uzgodnienia PKP i akceptacji Inżyniera (Inspektora nadzoru),

dostarczenie materiałów i wszystkich pozostałych czynników produkcji,

Wykonanie uszynienia i uziemienia zgodnie z projektem roboczym Wykonawcy,

wykonanie badań kontrolnych wg pkt 6,

oczyszczenie terenu robót.

W cenie jednostkowej mieszczą się również:

opracowanie rysunków roboczych i projektu organizacji robót,

koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na obiekcie mostowym w trakcie prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 i Nr 170 poz. 1217 z pó źniejszymi zmianami

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94

[3] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088 r. z pó źniejszymi zmianami

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902. z pó źniejszymi zmianami

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251.

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo wiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33 poz. 144 z 1996 r. z pó źniejszymi zmianami

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pó źniejszymi zmianami

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r.

[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r.

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo wlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2005 r., w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacj i. Dz. U. Nr 172 poz. 1444 z 2005

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sy gnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.

[13] Uchwała nr 47 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r., w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku.

[14] Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie zmian w załącznikach nr 1 i 4 do Uchwały Nr 47 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r.

[15] TZ-94003/01-TZ – Stosowanie fundamentów palowych dl a konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej PKP - opracowane przez Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego w marcu 1994 r. na zlecenie Głównego Energetyka PKP.

[16] Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentów palowyc h stosowanych na liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Warszawa 2005 r.

[17] Warunki techniczne, jakie powinny odpowiadać urządzenia stałe zasilania trakcji elektrycznej PKP. Część 1. Ogólna. Część 4. Sieć trakcyjna 3 kV prądu stałego.

[18] Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle i urządzenia drogowe kolei normalnotorowych użytku publicznego - WTK rok 1992.

[19] let-2 (Et-2) „Instrukcja utrzymania sieci trakcyjne j”, zatwierdzona Zarz ądzeniem Nr 9 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 czerwca 2004 r.

[20] EBH-1 „Instrukcja bezpiecze ństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspólne” , zatwierdzona Uchwałą Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o. z dnia 16 czerwca 2004 r

[21] EBH-1c (PKP Et-3) „Instrukcja bezpiecze ństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego”, zatwierdzona Uchwał ą Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o. z dnia 16 czerwca 2004 r.

[22] EBH-1a (PKP Et-4) „Instrukcja bezpiecze ństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej”, zatwierdzona Uchwał ą Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o. z dnia 16 czerwca 2004 r.

[23] Ie - 1 (E 1) „Instrukcja sygnalizacji na PKP”. Wars zawa 2004 r.

[24] Katalog Sieci Trakcyjnej – Warszawa 2004 r. · Podwieszenia Rurowe · Podwieszenia Teownikowe

[25] Standardy techniczne dotyczące urządzeń elektroenergetyki kolejowej eksploatowanych na liniach o prędkości jazdy 160 km/h. Warszawa, luty 1998 r. r

[26] Standardy techniczne. Szczegółowe warunki techniczn e dla modernizacji linii CMK do prędkości 200/250 km/h - wyd. CNTK 2002 r.

[27] Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych – zał ącznik do decyzji Nr 6 Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie linie Kolejowe S.A. z dn 9 lutego 2006 r. 10.2. NORMY

[28] PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli

[29] PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

[30] PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane.

[31] PN-E-90090:1996 Przewody jezdne z miedzi i miedzi modyfikowanej.

[32] BN-75/8939-08 Sieć trakcyjna kolejowa. Podział, nazwy i określenia.

[33] BN-71/9317-90 Sieć trakcyjna kolejowa. Roboty fundamentowo-słupowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[34] BN-71/9317-92 Sieć trakcyjna kolejowa. Wymagania i badania przy odbiorze sieci jezdnej i powrotnej.

[35] PN-K-91002:1997 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wymagania i badania.

[36] PN-EN-50122-1 Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego uziemień. PN-EN-50122-2 Zastosowanie kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów bł ądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego.

[37] ZN-KFK-019:2000 Przewody jezdne z miedzi srebrowej.

[38] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[39] Karta UIC 799-1 2000-6 Characteristics of direct-current overhead contact systems for lines worked at speeds of over 160 km/h and up to 250 km/h