##### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac związanych z kompleksowym utrzymaniem szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia

(CPV – 90600000-3 – usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane, 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne).

- Inwestor:

Inwestorem zadania jest:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

- zakres zamówienia obejmuje:

3.1.Utrzymanie w czystości szaletów publicznych polegające na :

- Utrzymaniu w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację szaletu.

- Utrzymaniu  stałej czystości i porządku w szaletach, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym.

- Utrzymaniu stałej czystości urządzeń i przyborów sanitarnych.

- Uzupełnianiu na bieżąco papieru toaletowego, mydła w płynie, ręczników papierowych i wkładów wraz z bateriami do elektronicznych odświeżaczy powietrza ( baterie wg potrzeb, wkłady co najmniej raz w miesiącu).

- Utrzymaniu stałej drożności kanalizacji i czystości kratek ściekowych wewnątrz obiektu.

- W sezonie zimowych przy przewidywanych średnich temperaturach poniżej -5 w pisuarach przy ul.Szczytnickiej i na pl.św.Macieja  zabezpieczeniu instalacji wodnej przed zamarznięciem polegającej między innymi na spuszczeniu wody z instalacji wodnej a po ustąpieniu mrozów powtórnym uruchomieniu pisuarów.

- Konserwacji i utrzymaniu wszystkich urządzeń instalacji wewnętrznej w stałej sprawności, w tym  np. wymiana uszkodzonych spłuczek, muszli i desek sedesowych, baterii umywalkowych, wannowych, i prysznicowych,  pojemników na papier toaletowy, mydło w płynie i ręczniki papierowe, podgrzewaczy wody, automatów spłukujących itp.

- Uzupełnianiu na bieżąco tabliczek informacyjnych o godzinach otwarcia i zamknięcia poszczególnych szaletów i opłatach za korzystanie z szaletów.

- Utrzymaniu w stałej czystości terenu bezpośrednio przyległego do szaletu przez cały rok (do ok. 2 m od szaletu).

- Usuwaniu na bieżąco z rynien i z  dachu liści  i innych zanieczyszczeń.

- Wywozie w sposób bieżący śmieci związanych z eksploatacją i utrzymaniem czystości w szalecie i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- Pobieraniu opłat z tytułu  korzystanie z szaletów w wysokości określonej przez Zamawiającego i ich rozliczanie.

Powyższe prace będą rozliczane na podstawie miesięcznej stawki ryczałtowej ( za wyjątkiem szaletu przy ul.Lotniczej – węzeł przesiadkowy, którego sposób rozliczania podany jest w Wytycznych dla Oferenta). W ramach tego wynagrodzenia Wykonawca zapewni we własnym zakresie  i na własny koszt wszelkie materiały, w tym środki czystości i sanitarno-higieniczne, wkłady zapachowe i baterie do odświeżaczy, wyposażenie apteczek, elementów oświetlenia szaletów ( np. świetlówki, żarówki zwykłe i energooszczędne), sprzęt i personel niezbędny do wykonania prac objętych umową.

Koszt jednostkowy materiałów zastosowanych do wykonania prac do wysokości 50 zł brutto jest po stronie wykonawcy a za zastosowane materiały, których koszt jednostkowy przekracza 50 zł brutto Zleceniobiorca rozliczy się na podstawie faktury zakupu.

3.2. Utrzymanie szaletów w właściwym stanie estetycznym i sanitarnym wraz z usuwaniem uszkodzeń/ zniszczeń oraz aktów wandalizmu (np. graffiti)   będzie polegać przykładowo na:

- naprawie tynków wewnętrznych i na zewnątrz,

- malowaniu ścian i sufitów wewnątrz szaletu,

- malowaniu elewacji,

- uzupełnianiu lub przełożeniu nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg,

- naprawie lub wymianie pokrycia dachu oraz systemu odwodnienia,

- naprawie lub wymianie stolarki drzwiowej i okiennej,

- naprawie lub wymianie instalacji sanitarnej,

- innych drobnych naprawach  takich jak np. regulacja stolarki, stabilizacja urządzeń sanitarnych,

- naprawie lub wymianie wyposażenia szaletów,

- usuwaniu graffiti z powierzchni elewacji,

- kompleksowym oczyszczeniu dachu, rynien i rur spustowych szaletów zlokalizowanych  bezpośrednio przy drzewach  po opadnięciu liści z drzew.

Powyższe prace będą wykonywane na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego. Prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych opracowanych na podstawie średnich stawek SECOCENBUDU, z kwartału realizacji robót, kalkulacji indywidualnej lub faktur za wykonanie usługi ( w zakresie prac/robót specjalistycznych)

4.  Ogólne wytyczne dla wykonawcy:

  - zamówienie należy realizować w terminie od 1.01.2019 do 31.10.2019 r.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie, uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia obsługi szaletów, utrzymaniu ich w należytym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym, zapewnieniu materiałów i sprzętu niezbędnego do właściwego ich utrzymania przez cały okres działania oraz zapewnienia bezpiecznego dojścia do szaletów w czasie zimy.

  - prace związane z wykonywaniem specjalistycznych praz związanych z naprawą lub wymianą  uszkodzonych elementów szaletów np. usuwanie, nakładanie powłok antygraffiti wykonywane w szaletach przez podwykonawców winny być uzgodnione ze Zleceniodawcą. Nie dotyczy to awarii wymagających bezzwłocznego działania dla zapewnienia bezpieczeństwa – wymagane jest w formie ustnej i pisemnej (np. e-mail) zawiadomienie Zleceniodawcy o wystąpieniu i usunięciu awarii.

  - naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów w szaletach będą wykonywane zgodnie z bieżącymi potrzebami na podstawie protokołów i zleceń w których będzie określony przewidywany koszt i zakres wykonywanych prac

  - naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi. Robocizna, ceny materiałów i sprzętu użytych ( wraz z narzutami) do wykonania prac  liczone będą według średnich cen kwartalnych z Sekocenbudu ( dla województwa Dolnośląskiego) z kwartału realizacji robót , kalkulacji indywidualnej lub na podstawie rachunków/faktur wystawionych za ich zakup/wykonanie.

  - W  przypadku robót specjalistycznych np. montaż monitoringu, mebli na wymiar, opróżnianiu szamba czy robót awaryjnych prace będą rozliczane w oparciu o rachunek/fakturę za wykonaną usługę.

  - dla pisuarów przy ul. Szczytnickiej i pl.św.Macieja sprzątanie winno się odbywać co najmniej 3 razy dziennie tj. po ich otwarciu, o godz. 12 i przed zamknięciem. Prace należy wykonywać we wszystkie dni tygodnia. W sezonie zimowym przy średnich temperaturach -50 C pisuary należy zamknąć i zabezpieczyć instalację wodną przed zamarznięciem, w tym usunąć wodę z instalacji wodnej .

  - pisuary  zlokalizowane w  szaletach  posiadające  osobne   zamykane  wejścia  będą  otwarte w godzinach pracy szaletów w okresie od 1.04. do 31.10 ( sezon letni) , a w okresie od 1 listopada do 31 marca (sezon zimowy) zamknięte – za wyjątkiem pisuarów w szalecie na pl. Powstańców Wielkopolskich.

  - pisuar posiadający osobne wejście w szalecie zlokalizowanym na Skwerze Pionierów  należy zamykać wyłącznie przy temperaturach poniżej  – 50 C w dzień.

  - zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy zestawienie wpływów za korzystanie z toalet, które zostaną zminusowane ( odrębnie dla każdego obiektu) przez Zleceniobiorcę z wynagrodzenia miesięcznego  ( z ryczałtu ).

  - wpływy będą rozliczane na podstawie zużycia wody w metrach sześciennych (w zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku)  podzielone przez normę zużycia wody na osobę pomnożone przez aktualną średnią cenę za korzystanie z szaletu ( opłata za kabinę + opłata za pisuar ) : 2.

  - zleceniodawca zastrzega sobie prawo bezpłatnego udostępnienia szaletów – zużycie wody w tym okresie nie będzie podlegać rozliczeniu opisanym  powyżej.

  - łączna wartość prac związanych z naprawami, wymianą uszkodzonych elementów, usuwaniem awarii i zwiększeniem ilości godzin otwarcia szaletów wyniesie - do wysokości uzyskanych wpływów za korzystanie z szaletów powiększoną o 50 000 zł brutto dla każdego zadania.

  - normy zużycia wody w szaletach wynosi 20 l na osobę ( szalet ul.Wilanowska – 30 l na osobę).Norma zużycia wody obejmuje zużytą wodę przez klienta, wodę zastosowaną do prac porządkowo-sanitarnych w szalecie i w jego bezpośrednim otoczeniu ( np. umyciu zanieczyszczonej miejscowo elewacji czy terenu bezpośrednio przy szalecie).

  - szalet  przy al.L.Różyckiego na terenie parku Szczytnickiego:

- w miesiącach listopad, grudzień, styczeń i luty szalet nie będzie udostępniany klientom – wykonawca w tych miesiącach będzie co najmniej raz w tygodniu dokonywał przeglądu obiektu polegającego na wietrzeniu obiektu i sprawdzaniu stanu technicznego instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- w marcu szalet zostanie udostępniony klientom (termin uzależniony jest od warunków atmosferycznych i temperatur) - o terminie udostępnienia szaletu Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę najpóźniej 7 dni przed terminem jego otwarcia, wynagrodzenie za niepełny miesiąc będzie ustalane na podstawie proporcji tj. przeliczając na każdy dzień świadczenia usługi,

- wejścia do kabin w szalecie wyposażone są w automaty wrzutowe (2 zł) – wykonawca będzie zobowiązany do ich opróżniania i ewidencjonowania,

- wykonawca zapewni antywłamaniową ochronę obiekt – obecnie szalet wyposażony jest w system monitorowania sygnałów alarmowych oraz podejmowania interwencji  stanowiącej własność firmy EKOTRADE ( przedstawicielstwo  -ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław),  w związku z tym wykonawca:

- w miesięcznych kwotach ryczałtowych ujmie koszt ochrony obiektu,

- w dniu podpisania umowy na utrzymanie szaletów dostarczy zamawiającemu kopię umowy zawartej na antywłamaniową ochronę obiektu.

  - Szalet przy ul.Lotniczej – węzeł przesiadkowy:

- szalet będzie czynny w dniach imprez, które będą odbywały się na Stadionie,

- szalet będzie udostępniany dla klientów bezpłatnie oraz w dniach i godzinach wskazanych przez Zleceniodawcę – o terminie udostępnienia szaletu Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę najpóźniej jeden dzień przed terminem,

- planowane jest udostępnianie szaletu 1-2 godziny przed imprezą a zamykanie ok. 1 godziny po imprezie – przewidywana ilość imprez  ok. 20 tj. 100 godzin otwarcia szaletu

- zleceniobiorca będzie rozliczał się za faktyczne godziny otwarcia szaletu pomnożone przez stawkę godzinową (ryczałt),

- godzinowa stawka ryczałtowa winna obejmować oprócz prac wymienionych w pkt. 3.1,a-e,g-h także prace związane z wcześniejszym przygotowaniem/sprawdzeniem szaletu do otwarcia a także sprawdzenie stanu szaletu nim. 1 raz w tygodniu w tygodniach/miesiącach gdy nie ma imprez na Stadionie,

- szalet posiada szambo – w związku z tym Zleceniobiorca winien kontrolować stan wypełnienia szamba, w sytuacji wypełnienia go w ilości ok. 50 % należy go opróżnić,

  - wykonawca będzie pobierał opłaty za korzystanie z szaletów ( za wyjątkiem  wolnostojących pisuarów, pisuarów posiadających osobne wejście oraz szaletu na węźle przesiadkowym – korzystanie z nich jest bezpłatne) w wysokości:

- kabina – 1 zł

- pisuar – 0,5 zł

- mycie rąk – 0,5 zł ( bez korzystania z kabiny lub pisuaru)

- zbiegi higieniczne  przy dziecku w pomieszczeniach do tego przystosowanych – 1 zł

- korzystanie z pokoju kąpielowego w  szalecie przy ul. Wilanowskiej

– 1 żeton (ciepła woda)  3 zł,

5.  Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie materiały, w tym również środki czystości i środki sanitarno-higieniczne, wkłady zapachowe i baterie do odświeżaczy powietrza, wyposażenie apteczek, elementy oświetlenia szaletów np. świetlówki, żarówki ( zwykłe i energooszczędne) sprzęt i personel niezbędny do wykonania prac objętych zamówieniem jak również tabliczki informacyjne o opłatach za korzystanie z szaletów i godzinach otwarcia poszczególnych szaletów.

- Podczas wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia pracownicy Wykonawcy są zobowiązani nosić estetyczną odzież roboczą, odpowiadającą wymogom przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, z podaną nazwą i numerem telefonu Wykonawcy oraz zachowywać się w sposób kulturalny i taktowny do klientów korzystających z szaletów.

- Oznakowania szaletu poprzez umieszczenie na zewnętrznej ścianie frontowej obiektu lub na drzwiach tabliczek informujących o dniach i godzinach otwarcia/zamknięcia szaletów jak również tabliczek informacyjnych o opłatach za korzystanie z szaletów.

- Prowadzenia dzienników eksploatacji dla każdego szaletu i pisuaru osobno i zamieszczania  w nich codziennie zapisów o wykonywanych czynnościach eksploatacyjnych, awariach, uszkodzeniach, o stanie technicznym, stanach wodomierzy itp. Dzienniki winny być dostępne w szaletach dla osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego. Dzienniki eksploatacyjne prowadzone dla pisuarów wolnostojących winny być udostępniane na żądanie Zamawiającego.

- Prace związane z wykonywaniem napraw lub wymianą uszkodzonych elementów szaletów  wykonawca będzie wykonywać siłami własnymi.

- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póż. zm.), a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy.

- Przy realizacji prac naprawczych w ramach przedmiotowej umowy odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki, które wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko ponosić będzie wykonawca.

- Oferenci zobowiązani są do dokonania wizji lokalnej w terenie, zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny ryczałtowej lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia godzin otwarcia szaletów i pisuarów oraz do ich zamknięcia – rozliczenie prac na podstawie proporcji, przeliczająca godziny lub dni świadczenia usługi w danym obiekcie)

Sporządziła:

Marzena Podgórska