	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	FORMULARZ OFERTY
do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.





My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, numer NIP/KRS)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 przetargu nieograniczonym na: 
Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
………………………….(miejscowość) dnia ……………………….. roku               ……………………………..…………………

                  (podpis wykonawcy/pełnomocnika)
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 - za cenę brutto ……………………………………………………………………    złotych* 




(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 1)


Zadanie 2 - za cenę brutto ……………………………………………………………………    złotych*



(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 2)

Zadanie 3 - za cenę brutto ……………………………………………………………………    złotych*



(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 3)


Zadanie 4 - za cenę brutto ……………………………………………………………………    złotych*



(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 4)


Zadanie 5 - za cenę brutto ……………………………………………………………………    złotych*



(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 5)

Zadanie 6 - za cenę brutto ……………………………………………………………………     złotych*



(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 6)


Zadanie 7 - za cenę brutto ……………………………………………………………………    złotych* 




(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 7)


Zadanie 8 - za cenę brutto ……………………………………………………………………    złotych*



(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 8)

Zadanie 9 - za cenę brutto ……………………………………………………………………     złotych*



(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 9)

Zadanie 10 - za cenę brutto ……………………………………………………………………   złotych* 




(zgodnie z załączonym do oferty zestawieniem kosztów dla zadania 10)


5. Informujemy, że **:

· Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*.
· Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …………………………… *. 
      Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………………….. zł netto *.
………………………….(miejscowość) dnia ……………………….. roku               ……………………………..…………………

                  (podpis wykonawcy/pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. w przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.

6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:

Zadanie 1 od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2019r, * 

Zadanie 2 od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. * 

Zadanie 3 od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. * 
                      Ul. Grecka od dnia 01.07.2019r. do dnia 20.08.02019r.

Zadanie 4 od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019r. * 

Zadanie 5 od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. * 

Zadanie 6 od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. * 

Zadanie 7 od daty zawarcia umowy do dnia 20.08.2019r. * 

Zadanie 8 od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019r, * 

Zadanie 9 od daty zawarcia umowy do dnia  31.07.2019r. * 

Zadanie 10 od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019r. * 

*)  niepotrzebne skreślić




7. Udzielamy:

Dla zadania 1:……**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe 
Dla zadania 2:……**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe Dla zadania 3:……**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe Dla zadania 4:……**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe Dla zadania 5:……**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe Dla zadania 6:……**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe Dla zadania 7:……**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe Dla zadania 8:……**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe Dla zadania 9:……**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe Dla zadania 10:….**miesięcy gwarancji (12 lub 24 lub 36 mies.) na wykonane roboty drogowe 

**)   wypełnić dla części, na które składana jest oferta.
oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (12 miesięcy).
8. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
Zadanie 1* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie    2 *   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 3* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie    4 *   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie    6 *    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 7* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie    8 *   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 9* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie   10*    …………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………….(miejscowość) dnia ……………………….. roku              ……………………………..…………………

                                                                                                             (podpis wykonawcy/pełnomocnika)

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców).
Zadanie 1* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie    2 *   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 3* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie    4 *   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie    6 *    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie    8 *   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 9* …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zadanie   10*    …………………………………………………………………………………………………………………………………….……


10. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium (wypełnić dla zadania, na które składana jest oferta): 

Na zadanie 1* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………..
Na zadanie 2* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………..
Na zadanie 3* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………..

Na zadanie 4* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………..
Na zadanie 5* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………..

Na zadanie 6* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………..
Na zadanie 7* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………..

Na zadanie 8* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………..
Na zadanie 9* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………..

Na zadanie 10* w wysokości ………………. zł w formie …………………………………………………………………

Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…*

(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
12. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE)……………………………..
* niepotrzebne skreślić
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

   2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
………………………….(miejscowość) dnia ……………………….. roku               ……………………………..…………………

                  (podpis wykonawcy/pełnomocnika)


14. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Nazwa: ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………..  Fax ………………………………….. E-mail: …………………………………………………………
Załączniki do formularza oferty*:

1. 
2. Zestawienie kosztów dla poszczególnych zadań
3. Oświadczenia własne wykonawcy 
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)

5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp)

………………………….(miejscowość) dnia ……………………….. roku
…………………..……………………………
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić


	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 1 *

	

	Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej  we Wrocławiu

	                  Al.Pracy od ul.Inżynierskiej do al.Hallera, strona lewa, od al.Hallera do nr 31, strona lewa

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       168,00    
	 
	                                 

	2
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35 (lastryko), przyjęto odzysk płytek 20%, oczyszczenie pełnowartościowych płytek i przewiezienie na budowę ul.Gajowicka, załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy wraz z kosztami ich zagospodarowania
	m2
	       678,00    
	 
	                                 

	3
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       274,00    
	 
	                              

	4
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 70%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         90,00    
	 
	                                  

	5
	Rozebranie podbudowy betonowej gr.do 15cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         90,00    
	 
	                                 

	6
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk 80%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         35,00    
	 
	                                 

	7
	Korytowanie na głęb.18cm pod konstrukcję nawierzchni z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	         18,00    
	 
	                                  

	8
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm  o gr. po zagęszcz. 15cm

	m2
	         30,00    
	 
	                                 

	9
	Wykonanie i zageszczenie podbudowy z betonu C16/20  o gr. po zagęszcz.20cm
	m2
	         20,00    
	 
	                                  

	10
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         25,00    
	 
	                                  

	11
	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         42,00    
	 
	                                  

	12
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         20,00    
	 
	                                 

	13
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       254,00    
	 
	                                  

	14
	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         92,00    
	 
	                                 

	15
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	           8,00    
	 
	                                

	16
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       846,00    
	 
	                                  

	17
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężniki kamienne)
	t
	           2,00    
	 
	                            

	18
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych z rozbiórki (kostka kamienna 4/6 i 18/20) 
	t
	         22,50    
	 
	                                 

	19
	Wykonanie zieleńca - uzupełnienie warstwy humusu grub. 20 cm wraz z obsianiem trawą
	m2
	         45,00    
	 
	                                  

	20
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych
	szt
	         10,00    
	 
	                                 

	21
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           3,00    
	 
	                                 

	22
	Demontaż i montaż słupka przystankowego podwójnego
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	23
	Demontaż i montaż ławki przystankowej
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	24
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           4,00    
	 
	                               


                  ul.Gajowicka od ul.Kruczej do ul.Grochowej - strona prawa; ul.Grochowa od ul.Gajowickiej do ul.Kruczej - strona prawa; ul.Krucza od ul.Grochowej do ul.Gajowickiej - strona prawa
	

	25
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 35x35 (lastryko), przyjęto odzysk płytek 60%, oczyszczenie pełnowartościowych płytek z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu, załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy wraz z kosztami ich zagospodarowania
	m2
	       888,00    
	 
	                                 

	26
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 35x35, 100% gruz z kosztem wywozu i utylizacji odpadów
	m2
	         57,00    
	 
	                                 

	27
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, przyjęto odzysk kostki 100%,  oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       182,00    
	 
	                                 

	28
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 100%,  oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       150,00    
	 
	                                

	29
	Rozebranie opornika kamiennego 10/30, przyjęto odzysk opornika 100%, oczyszczenie pełnowartościowych oporników (opornik do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	       202,00    
	 
	                              

	30
	Rozebranie krawężników kamiennych 20/35 wraz z ławą betonową, przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         65,00    
	 
	                            

	31
	Rozebranie obrzeży betonowych - 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania

	mb
	       200,00    
	 
	                              

	 32

	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       185,00    
	 
	                                

	33
	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         65,00    
	 
	                                 

	34
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	       200,00    
	 
	                               

	35
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	    1 248,00    
	 
	                               

	36
	Ułożenie staroużytecznych płytek betonowych 35x35 lastryko, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm (wzór karo)
	m2
	       677,00    
	 
	                              

	37
	Ułożenie płytek betonowych lastryko 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm (wzór karo) - materiał nowy
	m2
	       370,00    
	 
	                                

	38
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       121,00    
	 
	                                

	39
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 9/11  na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm 
	m2
	       120,00    
	 
	                                

	40
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych z rozbiórki (kostka kamienna 4/6 i 9/11) 
	t
	         15,00    
	 
	                               

	41
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	           8,00    
	 
	                                

	42
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych
	szt
	           5,00    
	 
	                                

	43
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	44
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	45
	Demontaż i montaż słupka przystankowego (podwójnego) 
	szt
	           1,00    
	 
	                          

	46
	Demontaż i montaż ławki przystankowej
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	47
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	48
	Wartość robót netto (suma poz.1÷47)
	                                 

	49
	Kwota warunkowa (15% od poz.48)
	                                 

	50
	Podatek VAT (od sumy poz. 48÷49)
	                                 

	51
	Wartość robót brutto (suma poz. 48÷50)
	                                


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 2 *

	Zadanie 2: Chodnik przy ul.Rytowniczej we Wrocławiu

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 30x30, 35x35, 100% gruz z kosztem wywozu i utylizacji odpadów
	m2
	         94,00    
	 
	                                

	2
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6, przyjęto odzysk 100%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na magazyn ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       145,50    
	 
	                                 

	3
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 100%,  oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         28,50    
	 
	                                  

	4
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 100%,  oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         26,10    
	 
	                                

	5
	Rozebranie oporników kamiennych i ławy betonowej, przyjęto odzysk oporników 100%, oczyszczenie pełnowartościowych oporników z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu (nadmiar do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	       181,00    
	 
	                                 

	6
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.do 5cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania
	m2
	         28,50    
	 
	                                  

	7
	Rozebranie nawierzchni betonowej grub. do 20cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania
	m2
	         47,00    
	 
	                                

	8
	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję nawierzchni chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	         67,00    
	 
	                                 

	9
	Korytowanie na głębokość 20cm pod konstrukcję nawierzchni zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	           4,20    
	 
	                                  

	10
	Ustawienie staroużytecznych oporników kamiennych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         50,00    
	 
	                                

	11
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	       406,00    
	 
	                                 

	12
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy pod zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz.20cm
	m2
	         21,00    
	 
	                                  

	13
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       101,00    
	 
	                                

	14
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         54,00    
	 
	                                 

	15
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         11,00    
	 
	                                  

	16
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych z rozbiórki (kostka kamienna 4/6 i 18/20) 
	t
	         24,10    
	 
	                                

	17
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 9/11)
	t
	           5,94    
	 
	                                

	18
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       261,00    
	 
	                                 

	19
	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         24,00    
	 
	                                  

	20
	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych 
	szt
	           7,00    
	 
	                                

	21
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	22
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           5,00    
	 
	                                  

	23
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych
	szt
	           5,00    
	 
	                                

	24
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	25
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           1,00    
	 
	                                  

	26
	Wartość robót (suma poz.1÷25)
	                                

	27
	Kwota warunkowa (15% od poz.26)
	                                 

	28
	Podatek VAT (od sumy poz.26÷27)
	                                  

	29
	Wartość robót brutto (suma poz. 26÷28)
	                               


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 3 *

	Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów   

                 Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu


	                                                       ul. Grecka przy SP nr 28

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 50x50, 100% gruz z kosztem wywozu i utylizacji odpadów
	m2
	       165,90    
	 
	                                

	2
	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej - 100% gruz, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów 
	m
	         50,00    
	 
	                                 

	3
	Korytowanie na głęb.18cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	         29,90    
	 
	                                  

	4
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30  na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         50,00    
	 
	                                

	5
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         50,00    
	 
	                                 

	6
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	       165,90    
	 
	                                  

	7
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         16,20    
	 
	                                

	8
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       121,00    
	 
	                                 

	9
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	           1,00    
	 
	                                  

	10
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	ul. Grochowa od ul. Gajowickiej do ul. Pereca - strona lewa

	11
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50, przyjęto odzysk 90%, oczyszczenie pełnowartościowych płytek (płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         40,00    
	 
	                                 

	12
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	    1 303,50    
	 
	                                  

	13
	Rozebranie nawierzchni z trylinki, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         21,00    
	 
	                                

	14
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         15,00    
	 
	                                 

	15
	Rozebranie ścieku 1-rzędowego z kostki kamiennej 18x20 wraz z ławą; przyjęto odzysk kostki 100% z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, oczyszczenie kostki pełnowartościowej, załadunek i wywóz odpadów na składowisko wraz z kosztem  ich zagospodarowania
	m
	         10,00    
	 
	                                  

	16
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk 90%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m
	         24,00    
	 
	                                

	17
	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej - 100% gruz, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów 
	m
	         14,00    
	 
	                                 

	18
	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy - 100% gruz, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów 
	m
	         75,00    
	 
	                                  

	19
	Korytowanie na głęb.17cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       234,50    
	 
	                                 

	20
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm (chodniki)
	m2
	    1 358,50    
	 
	                                

	21
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.20cm (zjazdy)
	m2
	         21,00    
	 
	                                 

	22
	Ułożenie ścieku 1-rzędowego z kostki kamiennej 18/20 na ławie z betonu C12/15; kostka staroużyteczna
	m
	         10,00    
	 
	                                

	23
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem
	mb
	         75,00    
	 
	                                 

	24
	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         24,00    
	 
	                                  

	25
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30  na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         14,00    
	 
	                                

	26
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         21,60    
	 
	                                 

	27
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       165,00    
	 
	                                  

	28
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         30,00    
	 
	                                

	29
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	    1 162,30    
	 
	                                 

	30
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężniki kamienne)
	t
	           0,47    
	 
	                                  

	31
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe 50x50) 
	t
	           5,87    
	 
	                                

	32
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	         18,00    
	 
	                                 

	33
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           2,00    
	 
	                                  

	34
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           2,00    
	 
	                              

	35
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           2,00    
	 
	                                

	36
	Demontaż i montaż słupka przystankowego (podwójnego)
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	37
	Demontaż i montaż ławki przystankowej
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	38
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	39
	Wartość robót (suma poz.1÷38)
	                                

	40
	Kwota warunkowa (15% od poz.39)
	                               

	41
	Podatek VAT (od sumy poz. 39÷40)
	                                

	42
	Wartość robót brutto (suma poz.39÷41)
	                                


…………………………. dnia ……………………… roku                       

                                                                                        ………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 4 *

	Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we Wrocławiu

	ul. Zachodnia od ul. Inowrocławskiej do ul. Młodych Techników - strona prawa

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       641,20    
	 
	                                

	2
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       110,80    
	 
	                                 

	3
	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy - 100% gruz, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów 
	m
	       134,50    
	 
	                                 

	4
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m
	           4,00    
	 
	                          

	5
	Rozebranie krawężników betonowych i ławy betonowej; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m
	         10,00    
	 
	                                

	6
	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       112,40    
	 
	                                 

	7
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	       749,20    
	 
	                                 

	8
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30  na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	           8,00    
	 
	                          

	9
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem
	mb
	       403,50    
	 
	                                

	10
	Ułożenie płytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       384,00    
	 
	                                 

	11
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	           8,40    
	 
	                                 

	12
	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S gr.5 cm wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną
	m2
	       344,30    
	 
	                          

	13
	Wykonanie zieleńca - uzupełnienie warstwy humusu gr.20 cm wraz z obsianiem mieszanką traw
	m2
	       128,00    
	 
	                                

	14
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	15
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           4,00    
	 
	                                 

	16
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           1,00    
	 
	                          

	17
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           2,00    
	 
	                                

	18
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	ul. Zachodnia od ul. Młodych Techników do nr 13 (w kier. ul. Litomskiej) - strona prawa

	19
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, przyjęto odzysk kostki 70% (kostka do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         16,00    
	 
	                                 

	20
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokośc do 4 cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztami ich zagospodarowania
	m2
	       245,20    
	 
	                          

	21
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; 100% gruz, wraz z z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	           2,00    
	 
	                                

	22
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	           8,40    
	 
	                                 

	23
	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S gr.4 cm wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną
	m2
	       245,20    
	 
	                                 

	24
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (kostka betonowa gr.8 cm) 
	t
	           2,06    
	 
	                          

	25
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	           4,00    
	 
	                                

	26
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	27
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	28
	Dostawa i montaż słupka przeszkodowego typu CITY
	szt
	           9,00    
	 
	                          

	ul. Zachodnia od ul. Lubińskiej do ul. Głogowskiej - strona prawa

	29
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50, przyjęto odzysk płytek 5%, oczyszczenie pełnowartościowych płytek (płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       232,50    
	 
	                                

	30
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m
	           2,00    
	 
	                                 

	31
	Rozebranie krawężników betonowych i ławy betonowej; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m
	         10,00    
	 
	                                 

	32
	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; przyjęto odzysk obrzeży 50%, oczyszczenie pełnowartościowych obrzeży z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, z kosztem wywozu i utylizacji odpadów 
	m
	       115,00    
	 
	                          

	 33
	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	         76,10    
	 
	                                

	34
	Korytowanie na głęb.10cm pod konstrukcję ścieżki rowerowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	         11,50    
	 
	                                 

	35
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	       564,70    
	 
	                                 

	36
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy; obrzeża staroużyteczne z rozbiórki
	mb
	         57,50    
	 
	                          

	37
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy; obrzeża nowe
	mb
	         57,50    
	 
	                                

	38
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30  na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	           8,00    
	 
	                                 

	39
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         20,00    
	 
	                                 

	40
	Ułożenie kostki betonowejTablo 30x20x8 typu na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       507,20    
	 
	                          

	41
	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S gr.5 cm wraz z przygotowaniem podłoża i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną
	m2
	       115,00    
	 
	                                

	42
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe 50x50) 
	t
	           1,89    
	 
	                                 

	43
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	44
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           4,00    
	 
	                          

	45
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           2,00    
	 
	                                

	46
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	47
	Demontaż i montaż słupka przystankowego (podwójnego)
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	48
	Demontaż i montaż ławki przystankowej
	szt
	           1,00    
	 
	                          

	49
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           3,00    
	 
	                                

	                                   ul. Młodych Techników od ul. Zachodniej do ul. Ścinawskiej - strona prawa i od                        ul. Zachodniej do ul. Czarnieckiego - strona prawa

	50
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50; przyjęto odzysk 10%; oczyszczenie pełnowartościowych płytek (pełnowartościowe płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	    1 313,00    
	 
	                                 

	51
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm; przyjęto odzysk kostki 70%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania  wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       125,00    
	 
	                                 

	52
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk krawężników 90%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         26,00    
	 
	                          

	53
	Rozebranie obrzeży betonowych - 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	       198,00    
	 
	                                

	54
	Korytowanie na głęb.15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       215,70    
	 
	                                 

	55
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	    1 438,00    
	 
	                                 

	56
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	       198,00    
	 
	                          

	57
	Ustawienie krawężników kamiennych staroużytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         26,00    
	 
	                                

	58
	Ułożenie staroużytecznej kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         87,50    
	 
	                                 

	59
	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm - kostka nowa
	m2
	       241,70    
	 
	                                 

	60
	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       175,50    
	 
	                          

	61
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm - kostka nowa
	m2
	         11,20    
	 
	                                

	62
	Ułożenie kostki betonowejTablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       865,10    
	 
	                                 

	63
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężnik kamienny)
	t
	           0,50    
	 
	                                 

	64
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe)
	t
	         18,38    
	 
	                          

	65
	Wykonanie zieleńca - uzupełnienie warstwy humusu grub. 20 cm wraz z obsianiem trawą
	m2
	         57,80    
	 
	                                

	66
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	           6,00    
	 
	                                 

	67
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           3,00    
	 
	                                 

	68
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           4,00    
	 
	                          

	69
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	70
	Demontaż słupka przeszkodowego rurowego (prostego) wraz z wywozem na magazyn ZDiUM
	szt
	         16,00    
	 
	                                 

	71
	Zakup i montaz słupków pzreszkodowych typu CITY
	szt
	         16,00    
	 
	                                 

	72
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           2,00    
	 
	                          

	73
	Wartość robót (suma poz.1÷72)
	                          

	74
	Kwota warunkowa (15% od poz.73)
	                                 

	75
	Podatek VAT (od sumy poz. 73÷74)
	                                 

	76
	Wartość robót brutto (suma poz.73÷75)
	                                 


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 5 *

	Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego we Wrocławiu

	ul. Kluczborska od ul. Jedności Narodowej do ul. Żeromskiego - obie strony

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50; przyjęto odzysk 5%; oczyszczenie pełnowartościowych płytek (pełnowartościowe płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	    2 022,50    
	 
	                                

	2
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 95%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki (pełnowartościowa kostka do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         30,70    
	 
	                               

	3
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 15%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania (nadmiar pełnowartościowej kostki do wywozu na mag.ZDiUM)  wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         33,50    
	 
	                                

	4
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk krawężników 90%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         24,00    
	 
	                                  

	5
	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         18,80    
	 
	                                

	6
	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         11,00    
	 
	                                

	7
	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję chodników i zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       312,30    
	 
	                               

	8
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z betonu C16/20 o grubości 20 cm (zjazdy)
	m2
	         28,70    
	 
	                                

	9
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm (chodniki)
	m2
	    2 081,90    
	 
	                                 

	10
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20  na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm 
	m2
	           4,80    
	 
	                                

	11
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         11,00    
	 
	                               

	12
	Ustawienie krawężników kamiennych staroużytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         24,00    
	 
	                                

	13
	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       751,00    
	 
	                                 

	14
	Ułożenie kostki betonowej Holland typu STOP 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	           8,40    
	 
	                                

	15
	Ułożenie kostki betonowejTablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	    1 101,70    
	 
	                               

	16
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężniki kamienne)
	t
	           0,47    
	 
	                                

	17
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe, kostka kamienna 9x11 i 18x20) 
	t
	         21,06    
	 
	                                 

	18
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	         30,00    
	 
	                                

	19
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	         25,00    
	 
	                               

	20
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           8,00    
	 
	                                

	21
	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych 
	szt
	         56,00    
	 
	                                 

	22
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	ul. Sępa Szarzyńskiego od ul. Prusa do ul. Rozbrat - obie strony

	23
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50; przyjęto odzysk 10%; oczyszczenie pełnowartościowych płytek (pełnowartościowe płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       933,80    
	 
	                               

	24
	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych; przyjęto odzysk płyt 40%, oczyszczenie pełnowartościowych płyt (pełnowartościowe płyty do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       147,60    
	 
	                                

	25
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania  wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         51,00    
	 
	                                 

	26
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki (pełnowartościowa kostka do wywozu na mag.ZDiUM)  wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	           5,40    
	 
	                                

	27
	Rozebranie podbudowy  betonowej grub. do 20cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania
	m2
	         27,80    
	 
	                               

	28
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubosci do 5 cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         50,00    
	 
	                                

	29
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         50,00    
	 
	                               

	30
	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję chodników i zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       172,50    
	 
	                                

	31
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm (chodniki)
	m2
	    1 122,40    
	 
	                                 

	32
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z betonu C16/20 o grubości 20 cm (zjazdy)
	m2
	         27,80    
	 
	                                

	33
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 9/11  na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm 
	m2
	         51,00    
	 
	                               

	34
	Ustawienie krawężników kamiennych staroużytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         50,00    
	 
	                                

	35
	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       205,70    
	 
	                                 

	36
	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         27,80    
	 
	                                

	37
	Ułożenie kostki betonowejTablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       881,00    
	 
	                               

	38
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 9/11)
	t
	           1,20    
	 
	                                

	39
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (płytki betonowe, płyty kamienne, kostka kamienna 18x20) 
	t
	         13,78    
	 
	                                 

	40
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	         14,00    
	 
	                                

	41
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	         10,00    
	 
	                               

	42
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           6,00    
	 
	                                

	43
	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych 
	szt
	         46,00    
	 
	                                 

	44
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           2,00    
	 
	                                

	45
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           1,00    
	 
	                               

	46
	Wartość robót (suma poz.1÷45)
	                                 

	47
	Kwota warunkowa (15% od poz.46)
	                                

	48
	Podatek VAT (od sumy poz. 46÷47)
	                                 

	49
	Wartość robót brutto (suma poz.46÷48)
	                                 


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 6 *

	Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       659,40    
	 
	                                 

	2
	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych; przyjęto odzysk płyt 40%, oczyszczenie pełnowartościowych płyt z przeznaczeniem do ponownego wbudowana, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       503,80    
	 
	                                 

	3
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm; przyjęto odzysk kostki 70% (kostka pełnowartościowa do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         68,00    
	 
	                              

	4
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 95%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania  wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       103,60    
	 
	                                

	5
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 25%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania  wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         16,50    
	 
	                                 

	6
	Rozebranie nawierzchni z trylinki, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         17,00    
	 
	                                

	7
	Rozebranie nawierzchni betonowej grub. do 20cm wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania
	m2
	         16,00    
	 
	                               

	8
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk 80%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         48,00    
	 
	                                

	9
	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       200,20    
	 
	                                 

	10
	Korytowanie na głęb.20cm pod konstrukcję zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	           9,90    
	 
	                                

	11
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	    1 334,80    
	 
	                               

	12
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z betonu C16/20 o grubości 20 cm
	m2
	         49,50    
	 
	                                

	13
	Nawierzchnia z płyt kamiennych staroużytecznych na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm
	m2
	       201,50    
	 
	                                 

	14
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 9/11  na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm 
	m2
	       421,40    
	 
	                                

	15
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         49,50    
	 
	                               

	16
	Ustawienie krawężników kamiennych staroużytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         48,00    
	 
	                                

	17
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         16,80    
	 
	                                 

	18
	Ułożenie kostki betonowejTablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       536,30    
	 
	                                

	19
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 9/11 i 18/20 i krawężniki kamienne)
	t
	         98,17    
	 
	                               

	20
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (kostka betonowa gr.8 cm) 
	t
	           9,52    
	 
	                                

	21
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	         14,00    
	 
	                                 

	22
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	         10,00    
	 
	                                

	23
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           6,00    
	 
	                               

	24
	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych 
	szt
	         46,00    
	 
	                                  

	25
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           2,00    
	 
	                                 

	26
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	27
	Wartość robót (suma poz.1÷26)
	                                

	28
	Kwota warunkowa (15% od poz.27)
	                                 

	29
	Podatek VAT (od sumy poz. 27÷28)
	                                 

	30
	Wartość robót brutto (suma poz.27÷29)
	                                


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

	
	













	
	
	

	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	
	













	
	
	

	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 7 *

	Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we Wrocławiu

	ul. Zielińskiego od nr 41 do ul. Zaporoskiej - strona prawa

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50; przyjęto 10% odzysku płytek (pełnowartościowe płytki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	    2 677,90    
	 
	                                 

	2
	Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych; przyjęto odzysk płyt 70%, oczyszczenie (pełnowartościowe płyty do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       114,10    
	 
	                                 

	3
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie (kostka pełnowartościowa do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         90,00    
	 
	                                 

	4
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 70%,  oczyszczenie (kostka pełnowartościowa do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       136,00    
	 
	                                

	5
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 90%,  oczyszczenie  (kostka pełnowartościowa do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         46,20    
	 
	                                 

	6
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubosci do 5 cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	           4,00    
	 
	                                

	7
	Rozebranie krawężników kamienych i ławy podkrawężnikowej; przyjęto odzysk krawężników 90%, oczyszczenie (pełnowartościowe krawężniki do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         16,00    
	 
	                               

	8
	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         20,00    
	 
	                                

	9
	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	       149,50    
	 
	                                 

	10
	Korytowanie na głęb.15cm pod konstrukcję nawierzchni chodników i zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       459,60    
	 
	                                

	11
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	    3 064,20    
	 
	                               

	12
	Wykonanie i zagęszczenie nawierzchni z betonu C16/20 o grubości 5 cm
	m2
	           4,00    
	 
	                                

	13
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	       175,00    
	 
	                                 

	14
	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         16,00    
	 
	                                

	15
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30  na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         20,00    
	 
	                               

	16
	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       775,50    
	 
	                               

	17
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         30,60    
	 
	                                

	18
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	    1 883,00    
	 
	                                 

	19
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych i betonowych z rozbiórki (płytki betonowe, płyty kamienne, kostka betonowa, kosta kamienna 9/11 i 18/20) 
	t
	       108,38    
	 
	                                

	20
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (krawężniki kamienne)
	t
	           0,31    
	 
	                               

	21
	Wykonanie zieleńca - uzupełnienie warstwy humusu grub. 20 cm wraz z obsianiem trawą
	m2
	         30,00    
	 
	                                

	22
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych
	szt
	         18,00    
	 
	                                 

	23
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	         12,00    
	 
	                                

	24
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           8,00    
	 
	                               

	25
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	26
	Demontaż i montaż ławki przystankowej
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	27
	Demontaż i montaż słupka przeszkodowego CITY
	szt
	           3,00    
	 
	                                

	28
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           3,00    
	 
	                               

	29
	Usunięcie słupków betonowych
	szt
	           4,00    
	 
	                                

	30
	Przestawienie betonowych gazonów
	szt
	           4,00    
	 
	                                 

	31
	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych 
	szt
	         16,00    
	 
	                                

	ul. Studzienna od zjazdu do posesji komandorska 64 do ul. Komandorskiej - strona prawa

	32
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50; 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       122,50    
	 
	                               

	33
	Rozebranie krawężników kamienych i ławy podkrawężnikowej; przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	           5,00    
	 
	                                

	34
	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	           5,00    
	 
	                                 

	35
	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         31,00    
	 
	                                

	36
	Korytowanie na głęb.15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	         18,40    
	 
	                               

	37
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	       122,50    
	 
	                                

	38
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         31,00    
	 
	                                 

	39
	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	           5,00    
	 
	                                

	40
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30  na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	           5,00    
	 
	                               

	41
	Ułożenie kostki betonowej Holland grafitowej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         52,50    
	 
	                                

	42
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         70,00    
	 
	                                 

	43
	Wartość robót (suma poz.1÷42)
	

	44
	Kwota warunkowa (15% od poz.43)
	

	45
	Podatek VAT (od sumy poz.43÷44)
	

	46
	Wartość robót brutto (suma poz. 43÷45)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 8 *

	Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i ul. Sernickiej we Wrocławiu

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       252,00    
	 
	                                

	2
	Rozebranie krawężników kamienych i ławy podkrawężnikowej; przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie z przeznaczeniem do ponownego wbudowania wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         20,00    
	 
	                                 

	3
	Korytowanie na głęb.15cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	         37,80    
	 
	                                

	4
	Ustawienie krawężników kamiennych staroużytecznych na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         20,00    
	 
	                               

	5
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	       252,00    
	 
	                                

	6
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       252,00    
	 
	                                

	7
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych
	szt
	         10,00    
	 
	                                 

	8
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	9
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           5,00    
	 
	                               

	10
	Wartość robót (suma poz.1÷9)
	                               

	11
	Kwota warunkowa (15% od poz.10)
	                                

	12
	Podatek VAT (od sumy poz. 10÷11)
	                                

	13
	Wartość robót brutto (suma poz.10÷12)
	                                


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 9 *

	Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu

	ul. Sołtysowicka od przejazdu kolejowego przy ul. Czajkowskiego do                                                     przejazdu kolejowego w ciągu ul. Sołtysowickiej - strona prawa

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       621,20    
	 
	                                

	2
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Behaton gr.8 cm; przyjęto odzysk kostki 100%, oczyszczenie z przeznaczeniem do ponownego wbudowania
	m2
	           9,00    
	 
	                                 

	3
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         19,80    
	 
	                                

	4
	Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         23,50    
	 
	                               

	5
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej wraz z rozbiórką ławy (w linii wodościeku), przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       240,00    
	 
	                                

	6
	Rozebranie fragmentu muru betonowego wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m3
	           0,05    
	 
	                                 

	7
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubosci do 5 cm wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       480,00    
	 
	                                

	8
	Rozebranie oporników kamiennych i ławy betonowej; przyjęto odzysk oporników 70%, oczyszczenie pełnowartościowych oporników z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	       242,00    
	 
	                               

	9
	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         10,00    
	 
	                                

	10
	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	       333,50    
	 
	                                 

	11
	Korytowanie na głęb.27cm pod chodnik z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       181,50    
	 
	                                

	12
	Korytowanie na głęb.27cm pod zjazdy z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	           6,80    
	 
	                               

	13
	Wykonanie warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=1,5÷2,5MPa gr.10 cm
	m2
	       721,00    
	 
	                                

	14
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm  o gr.po zagęszcz. 15cm
	m2
	       721,00    
	 
	                                 

	15
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20 na ławie z betonu C12/15 gr.15 cm 
	m2
	       240,00    
	 
	                                

	16
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	       333,50    
	 
	                               

	17
	Ustawienie staroużytecznych oporników kamiennych 12/20 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	       169,40    
	 
	                                  

	18
	Ustawienie nowych oporników kamiennych 12/20 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         72,00    
	 
	                                

	19
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30  na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         36,00    
	 
	                                 

	20
	Ułożenie staroużytecznej kostki betonowej Behaton gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	           9,00    
	 
	                                

	21
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       117,50    
	 
	                               

	22
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 grafitowej  na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         61,20    
	 
	                                

	23
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         27,00    
	 
	                                 

	24
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       411,00    
	 
	                                

	25
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 18x20)
	t
	           1,34    
	 
	                               

	26
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	27
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	28
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	29
	Regulacja wysokościowa wpustów odwodnienia ulicznego
	szt
	           7,00    
	 
	                               

	30
	Demontaż i montaż słupka przystankowego podwójnego
	szt
	           2,00    
	 
	                                

	31
	Demontaż i montaż ławki przystankowej
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	32
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           2,00    
	 
	                                

	33
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           8,00    
	 
	                               

	34
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 50x50, 100% gruz wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       190,00    
	 
	                                  

	ul. Sołtysowicka od znaku drogowego F-5 vis a vis NETTO do ul. Koszarowej - strona prawa

	35
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 na ławie betonowej wraz z rozbiórką ławy (w linii wodościeku), przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         58,00    
	 
	                                  

	36
	Rozebranie kostki kamiennej 18/20 w zatoce autobusowej, przyjęto odzysk kostki 90%, oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do ponownego wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       145,00    
	 
	                                  

	37
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubosci do 5 cm (zatoka i pas jezdni w linii wodościeku) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       203,00    
	 
	                                

	38
	Rozebranie krawężników betonowych i ławy podkrawężnikowej; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         70,00    
	 
	                                 

	39
	Rozebranie obrzeży betonowych i ławy; 100% gruz, wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	           5,00    
	 
	                                

	40
	Korytowanie na głęb.40cm pod konstrukcję zatoki i jezdni z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	         81,20    
	 
	                               

	41
	Korytowanie na głęb.34cm pod chodnik z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	         64,60    
	 
	                                

	42
	Wykonanie warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=1,5÷2,5MPa gr.15 cm
	m2
	       393,00    
	 
	                                 

	43
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm  o gr.po zagęszcz. 25cm
	m2
	       251,70    
	 
	                                

	44
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm  o gr.po zagęszcz. 15cm
	m2
	       190,00    
	 
	                               

	45
	Ułożenie ścieku 2-rzędowego z kostki kamiennej staroużytecznej 18/20 na ławie z betonu C12/15
	mb
	         23,20    
	 
	                                

	46
	Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki kamiennej staroużytecznej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm
	m2
	       145,00    
	 
	                                 

	47
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	           5,00    
	 
	                                

	48
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30  na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         70,00    
	 
	                               

	49
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         31,60    
	 
	                                

	50
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       142,40    
	 
	                                 

	51
	Załadunek i wywóz na magazyn ZDiUM nadmiaru pełnowartościowych materiałów kamiennych i betonowych z rozbiórki (kosta kamienna 18/20) 
	t
	         13,16    
	 
	                                

	52
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych
	szt
	           1,00    
	 
	                               

	53
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	           3,00    
	 
	                                

	54
	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	55
	Regulacja wysokościowa wpustów odwodnienia ulicznego
	szt
	           1,00    
	 
	                                 

	56
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           1,00    
	 
	                                

	57
	Demontaż i montaż słupka przystankowego podwójnego
	szt
	           1,00    
	 
	                               

	58
	Demontaż i montaż ławki przystankowej
	szt
	           1,00    
	 
	                               

	59
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           2,00    
	 
	                                  

	60
	Wartość robót (suma poz.1 ÷ 59)
	                                 

	61
	Kwota warunkowa (15% od poz.60)
	                                 

	62
	Podatek VAT (od sumy poz.60÷61)
	                                 

	63
	Wartość robót brutto (suma poz. 60÷62)
	                                


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.



Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

	Zestawienie kosztów zadania nr 10 *

	Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu

	Lp.
	Zakres robót
	Jedn.
	ilość
	cena jedn.
	wartość robót

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (zwykłych) 30x30, 35x35, 50x50, 100% gruz z kosztem wywozu i utylizacji odpadów
	m2
	       935,00    
	 
	                                  

	2
	Rozebranie nawierzchni z płyt  kamiennych, przyjęto odzysk 50%, oczyszczenie pełnowartościowych płyt (płytt do wywozu na mag.ZDiUM) wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	         54,00    
	 
	                                 

	3
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, przyjęto odzysk kostki 25%,  oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	       210,00    
	 
	                                 

	4
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20, przyjęto odzysk kostki 100%,  oczyszczenie pełnowartościowej kostki z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	m2
	           4,00    
	 
	                                

	5
	Rozebranie krawężników kamiennych i ławy betonowej, przyjęto odzysk krawężników 100%, oczyszczenie pełnowartościowych krawężników z przeznaczeniem do wbudowania na miejscu wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko wykonawcy i kosztem ich zagospodarowania
	mb
	         62,00    
	 
	                               

	6
	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą, 100% gruz, wraz z kosztem wywozu odpadów na składowisko i kosztami ich zagospodarowania
	mb
	         20,00    
	 
	                                

	7
	Korytowanie na głęb.26 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz kosztem wywozu i zagospodarowania urobku
	m3
	       312,80    
	 
	                                 

	8
	Wykonanie warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej Rm=1,5÷2,5MPa gr.10 cm
	m2
	    1 203,00    
	 
	                                

	9
	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grub. po zagęszcz.15cm
	m2
	    1 203,00    
	 
	                               

	10
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         54,00    
	 
	                                

	11
	Ułożenie staroużytecznej kostki kamiennej 18/20 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	           4,00    
	 
	                                 

	12
	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         20,00    
	 
	                                

	13
	Ustawienie staroużytecznych krawężników kamiennych 20/35 na ławie z betonu C12/15 z oporem wraz z wykonaniem ławy
	mb
	         62,00    
	 
	                               

	14
	Ułożenie kostki betonowej Holland szarej 20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       427,20    
	 
	                                

	15
	Ułożenie kostki betonowej Holland 20x10x8 typu STOP na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	         33,60    
	 
	                                 

	16
	Ułożenie kostki betonowej Tablo 30x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm
	m2
	       684,10    
	 
	                                

	17
	Załadunek i przywóz brakującego materiału kamiennego z magazynu ZDiUM (kostka kamienna 9/11)
	t
	           0,35    
	 
	                               

	18
	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych
	szt
	         16,00    
	 
	                                  

	19
	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych
	szt
	         13,00    
	 
	                                 

	20
	Regulacja wysokościowa kratek piwnicznych 
	szt
	           2,00    
	 
	                                

	21
	Demontaż i montaż kosza na śmieci
	szt
	           3,00    
	 
	                                 

	22
	Demontaż i montaż słupka przeszkodowego CITY
	szt
	         14,00    
	 
	                                

	23
	Demontaż i montaż słupka oznakowania pionowego
	szt
	           3,00    
	 
	                               

	24
	Wartość robót (suma poz.1÷23)
	                                 

	25
	Kwota warunkowa (15% od poz.24)
	                                 

	26
	Podatek VAT (od sumy poz.24÷25)
	                                 

	27
	Wartość robót brutto (suma poz. 24÷26)
	                                


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* wypełnić tylko w przypadku składania oferty na to zadanie




	 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIA WŁASNE WYKONAWCY
do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.






Wykonawca: …………………………………………………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………
                                         (pełna nazwa, adres)
reprezentowany przez: ………………………………………….………………………………………….……………………………………
                                         (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 1 rozdz.IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania ……….
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 1 rozdz.IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania ………, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..……………………………………………………………………………………………………………….………,
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

………………………….(miejscowość) dnia ……………………… roku

…………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
3.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  ustawy Pzp.

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu dla zadania ……, tj.: ………………………………………….……………………                                (podać pełną nazwę/firmę, adres)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….(miejscowość) dnia ……………………… roku

……………………………………..……………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)
	ZOBOWIĄZANIE
do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.






My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania nw zasobów 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

         …………………………………………………………………………………………………………………

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

         …………………………………………………………………………………………………………………

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………….

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         …………………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA: Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,   kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
………………………….(miejscowość)  dnia ……………………. roku
                   ………………………………………………………….
                                      (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do       reprezentacji Podmiotu)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
do przetargu nieograniczonego na

Wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Chodniki przy Al. Pracy oraz u zbiegu ulic 
                  Gajowieckiej/Grochowej/Kruczej we Wrocławiu;

Zadanie 2: Chodnik przy ul. Rytowniczej we Wrocławiu;

Zadanie 3: Chodniki wokół Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej oraz Stanów Zjednoczonych we Wrocławiu oraz chodnik przy ul. Grochowej we Wrocławiu;

Zadanie 4: Chodniki przy ul. Zachodniej i Młodych Techników we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 5: Chodniki przy ul. Kluczborskiej i Sępa – Szarzyńskiego 
                  we Wrocławiu;

Zadanie 6: Chodnik przy ul. Rydygiera we Wrocławiu;

Zadanie 7: Chodniki przy ul. Zielińskiego i Studziennej we 
                  Wrocławiu;

Zadanie 8: Chodniki przy ul. Henrykowskiej i Sernickiej we 
                   Wrocławiu;

Zadanie 9: Chodnik przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

Zadanie 10: Chodnik przy ul. Kraszewskiego we Wrocławiu.





W imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
informuję, że:

*nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
………………………….(miejscowość)  dnia ……………………… roku

……………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.
Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzą podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.
