	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	FORMULARZ OFERTY
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 

część  2 – rejon B




My niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, nr NIP, KRS)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
Nr NIP ……………………………………………………………………………………………………………
Nr Regon ……………………………………………………………………………………………..……….
Nr KRS  …………………………………………………………………………………………………………
1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 przetargu nieograniczonym na:
wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 
część  1 – rejon A 

część  2 – rejon B

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

część 1 - cenę ofertową brutto ………………………… zł (zgodnie z zestawieniem kosztów zadania – część 1 poz. 76)

część 2 - cenę ofertową brutto ………………………… zł (zgodnie z zestawieniem kosztów zadania – część 2 poz. 77)

5.
Informujemy, że **:

· Wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
· Wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …………………………… . 
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………………….. zł netto *.
6. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE) ………………..
7. Udzielamy dla części nr 1*
- ……… miesięcy(-e) gwarancji * (min 24, 36 lub max 48)  na roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji 
- 12 miesięcy na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku 

oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy).

8. Udzielamy dla części nr 2*
- ……… miesięcy(-e) gwarancji * (min 24, 36 lub max 48)  na roboty polegające na naprawie, wymianie, uzupełnieniu elementów konstrukcji 
- 12 miesięcy na remonty nawierzchni bitumicznych i innych w jezdni i chodniku 

oraz wyrażamy zgodę na umowne rozszerzenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy).

9. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie  od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2020r. 
9. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:* 
Część 1

……………..…….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Część 2

……………..…….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
11. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości wymaganej 
w SIWZ, w formie ………………………………………………………………………….. *
Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto ….…………………………………………………………..…… *
                                                                  (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

   2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14.Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: (nazwa):……………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………….. Fax …………………………….. E-mail: ……………………………………………
Załączniki do Formularza oferty*:

1. Zestawienie kosztów zadania
2. Oświadczenie własne wykonawcy
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
……………………………., dnia ………………………..                       ………………………………………………
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. W przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA –
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
	Remonty bieżące i awaryjne na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia – część 1  rejon A                                               

	
	
	
	
	
	

	lp.:
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem porastającej roślinności z korzeniami, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków
	m2
	1500
	
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków, uzupełnienie materiału sypkiego oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową
	m2
	300
	
	

	3
	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża 
	m2
	200
	
	

	4
	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2
	m2
	15
	
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM
	mb
	10
	
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	10
	
	

	7
	Wymiana krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	40
	
	

	8
	Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (typ TABLO lub HOLLAND)
	m2
	1000
	
	

	9
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	700
	
	

	10
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb typu NOXYDE wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	150
	
	

	11
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm
	m2
	500
	
	

	12
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów
	szt.
	100
	
	

	13
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm oraz wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia 
	mb
	150
	
	

	14
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych
	mb
	200
	
	


	15
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	200
	
	

	16
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr. do 5 cm z wykonaniem warstwy sczepnej
	m2
	750
	
	

	17
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich
	m2
	500
	
	

	18
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic - rysy na konstrukcji żelbetowej i betonowej  
	dm3
	100
	
	

	19
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji
	m2
	500
	
	

	20
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm
	kg
	200
	
	

	21
	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	15
	
	

	22
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków
	m3
	15
	
	

	23
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	100
	
	

	24
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
	m2
	100
	
	

	25
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i  przepustach
	m2
	40
	
	

	26
	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon
	kg
	150
	
	

	27
	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 
	m3
	100
	
	

	28
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm
	m2
	400
	
	

	29
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej gr.do 5 cm przy pomocy sprężarki
	m2
	1000
	
	

	30
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników oraz w miejscu styku krawężnika z nawierzchnią chodników i jezdni
	mb
	1000
	
	

	31
	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. do 5 cm
	m2
	400
	
	

	32
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S gr. do 5 cm
	m2
	400
	
	

	33
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	70
	
	

	34
	Wymiana dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	50
	
	

	35
	Wykonanie dylatcji mechaniczno polimerowej
	mb
	10
	
	

	36
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej
	m2
	500
	
	

	37
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych 
	m2
	300
	
	

	38
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	1400
	
	

	39
	Montaż elementów z blachy nierdzewnej ryflowanej o grubości do 5 mm 
	m2
	50
	
	

	40
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	30
	
	

	41
	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm
	mb
	15
	
	

	42
	Profilowanie skarpy i dna rowu 
	m2
	50
	
	

	43
	Wbudowanie rury betonowej śr. do 600 mm 
	mb
	15
	
	

	44
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. do 600 mm
	mb
	15
	
	

	45
	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem
	m3
	30
	
	

	46
	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu
	m2
	50
	
	

	47
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	m3
	10
	
	

	48
	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	mb
	10
	
	

	49
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udrożnienie przepływu
	akcja
	5
	
	

	50
	Wymiana kamiennych okładzin  z granitu o gr.do 5 cm
	m2
	30
	
	

	51
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi gr.do 5 cm
	m2
	20
	
	

	52
	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	20
	
	

	53
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	400
	
	

	54
	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych (szare, barwione, lastriko)
	m2
	300
	
	

	55
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych
	mb
	400
	
	

	56
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych oraz poziomych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm
	mb
	150
	
	

	57
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm
	 mb
	30
	
	

	58
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm, z rozebraniem istniejącego i utylizacją materiału z rozbiórki
	mb
	100
	
	

	59
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych o szerokości do 25 cm
	mb
	50
	
	

	60
	Wymiana na nowe rusztów stalowych o szerokości do 25 cm
	mb
	50
	
	

	61
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m wraz z ich przestawieniem
	kol.
	80
	
	

	62
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	szt.
	40
	
	

	63
	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej 
	m2
	30
	
	

	64
	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych  
	mb
	20
	
	

	65
	Wymiana elementów drewnianych na elementy z materiału kompozytowego bez domieszek drewna (grubości desek do 5cm) wraz z belkami podwalinowymi. Materiał odporny na przebarwienia UV, gnicie i próchnienie z gwarancją producenta na materiał - 10 lat, elementy montażowe - nierdzewne
	m3
	10
	
	

	66
	Oczyszczenie sączków na Moście Grunwaldzkim
	szt.
	340
	
	

	67
	Wymiana uszkodzonych desek pomostowych i elementów balustrad - drewno materiał inwestora
	m3
	2
	
	

	68
	Konserwacja łożysk stalowych poprzez piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z oczyszczeniem nisz podłożyskowych
	szt.
	100
	
	

	69
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji 
	kg
	300
	
	

	70
	Wymiana uszkodzonych balustrad stalowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	1500
	
	

	71
	Wymiana uszkodzonych balustrad aluminiowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	100
	
	

	72
	Cena netto (suma poz. 1 ÷ 71)
	

	73
	Roboty awaryjne 
	100 000


	74
	Cena ofertowa netto (suma poz. 72 ÷ 73)
	

	75
	Podatek VAT (od poz. 74)
	

	76
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 74 ÷ 75)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

……………………………..……………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 

do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  2 – rejon B




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
	Remonty bieżące i awaryjne na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia - część 2 - rejon B  

	
	
	
	
	
	

	lp.:
	Zakres robót
	jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Wykucie starych spoin w umocnieniu kamiennym stożków wraz z usunięciem porastającej roślinności z korzeniami, oczyszczenie, uzupełnienie spoin w przeliczeniu na powierzchnię umocnienia stożków
	m2
	1500
	
	

	2
	Rozbiórka uszkodzonego umocnienia stożków, uzupełnienie materiału sypkiego oraz odtworzenie zabruku kamiennego (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinowaniem zaprawą cementową
	m2
	300
	
	

	3
	Uzupełnienie ubytków w zabrukach na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kamienna, kostka betonowa, płyta ażurowa) wraz ze spoinowaniem oraz przygotowaniem podłoża 
	m2
	200
	
	

	4
	Ułożenie geowłókniny o gramaturze 250 g/m2
	m2
	15
	
	

	5
	Wykonanie obrzeży granitowych (materiał Zamawiającego) na ławie betonowej wraz z kosztem dowozu obrzeży z magazynu ZDiUM
	mb
	10
	
	

	6
	Wykonanie obrzeży betonowych 8/20 cm na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	10
	
	

	7
	Wymiana krawężników kamiennych mostowych 18x20 kotwionych do kap chodnikowych na ławie betonowej wraz z zakupem materiału
	mb
	40
	
	

	8
	Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr.do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (typ TABLO lub HOLLAND)
	m2
	1000
	
	

	9
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	700
	
	

	10
	Wykonanie nowych antykorozyjnych powłok malarskich na stalowych elementach konstrukcji nośnej obiektów i wyposażenia zestawem farb typu NOXYDE wraz z oczyszczeniem elementów przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 ½  z uprzednim umyciem ciepłą wodą
	m2
	150
	
	

	11
	Skucie skorodowanego betonu na elementach konstrukcji obiektu o gr.do 5 cm
	m2
	500
	
	

	12
	Wiercenie otworów o śr. do 25 mm i gł. do 25 cm w betonie, kamieniu lub cegle z osadzeniem prętów
	szt.
	100
	
	

	13
	Wykucie bruzd o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm oraz wykonanie nowych fug  o gr. do 6 cm i gł. do 20 cm w ścianach z kamienia 
	mb
	150
	
	

	14
	Wykucie skorodowanego zbrojenia o śr. do 32 mm na powierzchniach pionowych i poziomych
	mb
	200
	
	

	15
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne odkutych prętów stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odrdzewionych prętów o śr. do 32 mm materiałami PCC
	mb
	200
	
	

	16
	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych i pionowych materiałami PCC gr. do 5 cm z wykonaniem warstwy sczepnej
	m2
	750
	
	

	17
	Szpachlowanie powierzchni betonowych przed nałożeniem antykorozyjnych powłok malarskich
	m2
	500
	
	

	18
	Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej z żywic - rysy na konstrukcji żelbetowej i betonowej  
	dm3
	100
	
	

	19
	Wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej betonowych elementów konstrukcji
	m2
	500
	
	

	20
	Przygotowanie i montaż zbrojenia prętów o śr. do 32 mm
	kg
	200
	
	

	21
	Wbudowanie betonu wyrównawczego C12/15
	m3
	15
	
	

	22
	Betonowanie mieszanką betonową C25/30 - wykonanie nowych elementów lub uzupełnianie dużych ubytków na konstrukcjach inżynierskich wraz z wykonaniem szalunków (np. płyty pomostowe, stopnie, spoczniki)
	m3
	15
	
	

	23
	Rozbiórka starej izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	100
	
	

	24
	Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
	m2
	100
	
	

	25
	Wykonanie bitumicznych izolacji odziemnych na podporach, fundamentach, murach oporowych i  przepustach
	m2
	40
	
	

	26
	Wymiana na nowe skorodowanych lub uszkodzonych elementów barier antyporażeniowych wraz z uwzględnieniem uzupełnienia braków oraz demontażu i ponownego montażu osłon
	kg
	150
	
	

	27
	Wykonanie i zageszczenie nawierzchni z kruszywa łamanego 
	m3
	100
	
	

	28
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm
	m2
	400
	
	

	29
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej gr.do 5 cm przy pomocy sprężarki
	m2
	1000
	
	

	30
	Oczyszczenie, nacięcie  i uszczelnienie rys w nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników oraz w miejscu styku krawężnika z nawierzchnią chodników i jezdni
	mb
	1000
	
	

	31
	Ułożenie nawierzchni z asfaltu lanego gr. do 5 cm
	m2
	400
	
	

	32
	Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC11S gr. do 5 cm
	m2
	400
	
	

	33
	Naprawa dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	70
	
	

	34
	Wymiana dylatacji bitumicznych szer. do 50 cm 
	mb
	50
	
	

	35
	Wykonanie dylatcji mechaniczno polimerowej
	mb
	10
	
	

	36
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej
	m2
	500
	
	

	37
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni murów kamiennych 
	m2
	300
	
	

	38
	Oczyszczenie powierzchni ze starych uszkodzonych nawierzchnioizolacji, przygotowanie powierzchni betonowych pod nowe zabezpieczenie  i wykonanie nowych nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych do gr. 6 mm
	m2
	1400
	
	

	39
	Montaż elementów z blachy nierdzewnej ryflowanej o grubości do 5 mm 
	m2
	50
	
	

	40
	Wykopy z transportem urobku na składowisko wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadów
	m3
	30
	
	

	41
	Demontaż uszkodzonych elementów przepustów betonowych do średnicy 600 mm
	mb
	15
	
	

	42
	Profilowanie skarpy i dna rowu 
	m2
	50
	
	

	43
	Wbudowanie rury betonowej śr. do 600 mm 
	mb
	15
	
	

	44
	Wbudowanie rury z tworzywa sztucznego do śr. do 600 mm
	mb
	15
	
	

	45
	Wykonanie i zagęszczenie zasypki przepustu, skarpy, wraz z profilowaniem
	m3
	30
	
	

	46
	Posianie mieszanki traw 1 kg/50 m2 wraz z uzupełnieniem humusu
	m2
	50
	
	

	47
	Wykonanie murów oporowych z kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) - naprawa istniejących murów grubości do 60 cm wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	m3
	10
	
	

	48
	Wykonanie rolki z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowej wraz z dowozem kostki z magazynu ZDiUM
	mb
	10
	
	

	49
	Usunięcie pni drzew zalegających pod mostami oraz na umocnieniach stożków, udrożnienie przepływu
	akcja
	5
	
	

	50
	Wymiana kamiennych okładzin schodów, ścian i nawierzchni przejść podziemnych z granitu o gr.do 5 cm
	m2
	30
	
	

	51
	Montaż nowych elementów okładzin kamiennych polerowanych z obróbką krawędzi na schodach, ścianach i posadzkach przejść podziemnych gr.do 5 cm
	m2
	20
	
	

	52
	Wymiana na nowe lub uzupełnienie braków uszkodzonych okładzin z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	20
	
	

	53
	Wymiana na nowe uszkodzonych okładzin klinkierowych wraz z przygotowaniem powierzchni i uzupełnieniem fug
	m2
	400
	
	

	54
	Wymiana na nowe uszkodzonych elementów chodników z płytek betonowych (szare, barwione, lastriko)
	m2
	300
	
	

	55
	Wykonanie dylatacji pozornych z mas trwaleplastycznych
	mb
	400
	
	

	56
	Wykonanie napraw dylatacji pionowych na podporach oraz poziomych na kapach chodnikowych przez usunięcie starego materiału, naprawę szczelin materiałem PCC, wypełnienie nową masą trwaleplastyczną do gr.5 cm
	mb
	150
	
	

	57
	Wymiana na nowe rur PVC o średnicy do 160 mm
	 mb
	30
	
	

	58
	Wymiana na nowe odwodnienia liniowego o szerokości do 25 cm, z rozebraniem istniejącego i utylizacją materiału z rozbiórki
	mb
	100
	
	

	59
	Wymiana na nowe rusztów żeliwnych o szerokości do 25 cm
	mb
	50
	
	

	60
	Wymiana na nowe rusztów stalowych o szerokości do 25 cm
	mb
	50
	
	

	61
	Rusztowania ramowe kolumnowe do wys. 6,0 m wraz z ich przestawieniem
	kol.
	80
	
	

	62
	Rusztowania podwieszane na balustradzie lub na barierze ochronnej na  potrzeby napraw gzymsów
	szt.
	40
	
	

	63
	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej 
	m2
	30
	
	

	64
	Ułożenie prefabrykowanych skarpowych betonowych korytek odwodnieniowych  
	mb
	20
	
	

	65
	Wymiana elementów drewnianych na elementy z materiału kompozytowego bez domieszek drewna (grubości desek do 5cm) wraz z belkami podwalinowymi. Materiał odporny na przebarwienia UV, gnicie i próchnienie z gwarancją producenta na materiał - 10 lat, elementy montażowe - nierdzewne
	m3
	10
	
	

	66
	Wymiana płyt HPL wraz ze stelażem w tunelu samochodowym płd. w ciągu ul. Oławskiej - płyty materiał inwestora
	m2
	10
	
	

	67
	Zakup płyt HPL do wbudowania w tunelu samochodowym płd. w ciągu ul. Oławskiej
	m2
	12
	
	

	68
	Wymiana uszkodzonych desek pomostowych i elementów balustrad - drewno materiał inwestora
	m3
	2
	
	

	69
	Konserwacja łożysk stalowych poprzez piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne wraz z oczyszczeniem nisz podłożyskowych
	szt.
	100
	
	

	70
	Naprawa i wykonanie drobnych elementów stalowych typu okucia, kratki, uszkodzone drobne elementy konstrukcji 
	kg
	300
	
	

	71
	Wymiana uszkodzonych balustrad stalowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	1500
	
	

	72
	Wymiana uszkodzonych balustrad aluminiowych (demontaż, zagospodarowanie odpadów, dostawa, kotwienie i montaż nowych elementów)
	kg
	100
	
	

	73
	Cena netto (suma poz. 1 ÷ 72)
	

	74
	Roboty awaryjne 
	100 000

	75
	Cena ofertowa netto (suma poz. 73 ÷ 74)
	

	76
	Podatek VAT (od poz. 75)
	

	77
	Cena ofertowa brutto (suma poz. 75 ÷ 76)
	


…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………….………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1 cz. IV.

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1. Cz. IV, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
3.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  ustawy Pzp.

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………                              (podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………. dnia ……………………… roku

…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  2 – rejon B




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1 cz. IV.

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1. Cz. IV, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
3.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  ustawy Pzp.

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………                              (podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………. dnia ……………………… roku

…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)
	ZOBOWIĄZANIE
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




My niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania nw zasobów: 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………, dnia ……………………. roku

………………………………………………………….
                               (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do       reprezentacji Podmiotu)
	(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)
	ZOBOWIĄZANIE

do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  2 – rejon B




My niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania nw zasobów: 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………, dnia ……………………. roku

………………………………………………………….
                               (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do       reprezentacji Podmiotu)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  1 – rejon A 




W imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

informuję, że:

*nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

………………………….(miejscowość)  dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzą podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
do przetargu nieograniczonego wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: 

część  2 – rejon B




W imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

informuję, że:

*nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

………………………….(miejscowość)  dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzą podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.
� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić





