Zamawiający wprowadza zmiany zapisów

- w zapytaniu ofertowym dotyczące terminu realizacji i okresu gwarancji z:

Termin realizacji zamówienia publicznego:

Od 10.04.2020 do 10.06.2020, ale nie później niż do podpisania umowy w ramach prowadzonej procedury przetargowej na kompleksowe utrzymanie przejść podziemnych i tuneli pieszo-rowerowych

Okres gwarancji: 12 miesięcy (na wykonane wymiany elementów oświetlenia)

na:

Termin realizacji zamówienia publicznego:

Od 10.04.2020 do 10.06.2020, ale nie później niż do podpisania umowy w ramach prowadzonej procedury przetargowej na kompleksowe utrzymanie przejść podziemnych i tuneli pieszo-rowerowych

Okres gwarancji: 12 miesięcy (na wykonane wymiany elementów oświetlenia, odwodnienia i przepompowni)

- W OPZ w punkcie 7.1 wprowadza się zmiany przez usunięcie :

- wykonywania obmiarów prac przed wykonaniem zadania w celu zatwierdzenia zakresu jeśli będzie wymagał zmiany w stosunku do ilości

- wykonania kosztorysów ofertowych dla prac naprawczych, a po ich weryfikacji przez Zamawiającego, przystąpienia niezwłocznie do naprawy w celu przywrócenia sprawności powierzonych urządzeń i instalacji

- W OPZ w punkcie 7.10 wprowadza się zmiany zapisów na:

Rozliczenie zadania nastąpi fakturami po zakończeniu robót raz w miesiącu, a wynagrodzenie będzie proporcjonalnie do rzeczywistego okresu obowiązywania umowy. Podstawa do rozliczenia będzie protokół odbioru robót bez uwag i dokumentacja fotograficzna z wykonanych czynność niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

- W OPZ w punkcie 7.11 wprowadza się zmiany zapisów na :

Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane wymiany elementów oświetlenia, odwodnienia i przepompowni