## KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOPAŃSKIEGO I WALLENRODA
PRZEDMIAR (kosztorys ofertowy po wypełnieniu)
BUDOWA OŚWIETLENIA
Lp. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Linia kablowa nn
1 | E-27.08.19. | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 6 |  | 0
2 | E-27.08.19. | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) na słupie | m | 18 |  | 0
3 | E-27.08.19. | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III, przy dwóch słupach | m | 6 |  | 0
4 | E-27.08.19. | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie, przy dwóch słupach | szt. | 4 |  | 0
5 | E-27.08.19. | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 6 |  | 0
6 | E-27.08.19. | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych | m | 12 |  | 0
7 | E-27.08.19. | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 65.28 |  | 0
8 | E-27.08.19. | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw.ręcznie w gr.kat. IV | m2 | 408 |  | 0
9 | E-27.08.19. | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV | m | 232 |  | 0
10 | E-27.08.19. | Nasypanie i przysypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 204 |  | 0
11 | E-27.08.19. | Ułożenie rur osłonowych DVK-110 | m | 204 |  | 0
12 | E-27.08.19. | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 110mm, 2 odcinki po 3m przy ul. Kopańskiego na istniejących kablach nN | m | 6 |  | 0
13 | E-27.08.19. | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 13.5 |  | 0
14 | E-27.08.19 | Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t | szt. | 2 |  | 0
15 | E-27.08.19. | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 28 |  | 0
16 | E-27.08.19. | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 232 |  | 0
17 | E-27.08.19. | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 10 |  | 0
18 | E-27.08.19. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 48.96 |  | 0
19 | E-27.08.19. | Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi | m3 | 16.32 |  | 0
20 | E-27.08.19. | Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy oświetleniowej w stacji transformatorowej | szt. | 1 |  | 0
21 | E-27.08.19. | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2) w rozdzielnicy oświetlenia drogowego w stacji | szt. | 8 |  | 0
22 | E-27.08.19. | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 10 |  | 0
23 | E-27.08.19. | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 10 |  | 0
Razem dział: Linia kablowa nn | [5 empty] | 0
2 |  | Słupy oświetleniowe
24 | E-27.08.19 | Montaż i stawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe - B-51 | szt. | 8 |  | 0
25 | E-27.08.19 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-45G h=4,5m | szt. | 8 |  | 0
26 | E-27.08.19 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, oprawy Pilzeo, moc opraw 38W wg obliczeń fotometrycznych | szt. | 8 |  | 0
27 | E-27.08.19 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl. przew. | 2 |  | 0
28 | E-27.08.19 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
29 | E-27.08.19 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 8 |  | 0
Razem dział: Słupy oświetleniowe | [5 empty] | 0
3 |  | CZĘŚĆ 1 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni
30 | E-27.08.19. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 220.2 |  | 0
31 | E-27.08.19 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wykonawcy | m2 | 220.2 |  | 0
32 | E-27.08.19 | Nawierzchnia z mieszanki bitumicznej AC 11 S - warstwa ścieralna o grubości 4 cm | m2 | 220.2 |  | 0
33 | E-27.08.19 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 220.2 |  | 0
34 | E-27.08.19 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 1.46 |  | 0
35 | E-27.08.19 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m2 | 14.63 |  | 0
36 | E-27.08.19 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 14.63 |  | 0
37 | E-27.08.19 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 10 cm zbrojona siatką zbrojeniową | m2 | 14.63 |  | 0
38 | E-27.08.19 | Rozebranie nawierzchni żwirowej gr. 15 cm | m2 | 119.05 |  | 0
39 | E-27.08.19 | Nawierzchnia żwirowa - grubość po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 119.05 |  | 0
40 | E-27.08.19 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony) - grubość warstwy urodzajnej 15cm | m3 | 5.85 |  | 0
41 | E-27.08.19 | Rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim - grubość wastwy urodzajnej min. 15cm | m3 | 5.85 |  | 0
42 | E-27.08.19 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV | m2 | 13.5 |  | 0
43 | E-27.08.19 | Odbudowa trawników parkowych - siew na terenie płaskim na gruncie kat. IV | m2 | 13.5 |  | 0
Razem dział: Część 1 Rozbiórka i odtworzenei nawierzchni | [5 empty] | 0
4 |  | CZĘŚĆ 2 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni
44 | E-27.08.19. | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 250 |  | 0
45 | E-27.08.19 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na skladowisko wykonawcy | m2 | 250 |  | 0
46 | E-27.08.19 | Nawierzchnia z mieszanki bitumicznej AC 11 S - warstwa ścieralna o grubości 4 cm | m2 | 250 |  | 0
Razem dział: Część 2 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni | [5 empty] | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0