	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	FORMULARZ OFERTY
do przetargu nieograniczonego na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia




My niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, nr NIP, KRS)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
Nr NIP ……………………………………………………………………………………………………………
Nr Regon ……………………………………………………………………………………………..……….
Nr KRS  …………………………………………………………………………………………………………
1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 przetargu nieograniczonym na:
naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia:

- część 1 – obszar dzielnicy Stare Miasto

- część 2 – obszar dzielnicy Śródmieście

- część 3 – obszar dzielnicy Krzyki

- część 4 -  obszar dzielnicy Fabryczna

- część 5 – obszar dzielnicy Psie Pole

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

część 1 - cenę ofertową brutto ………………………… zł (zgodnie z zestawieniem kosztów zadania – część 1 poz. 52)

część 2 - cenę ofertową brutto ………………………… zł (zgodnie z zestawieniem kosztów zadania – część 2 poz. 52)

część 3 - cenę ofertową brutto ………………………… zł (zgodnie z zestawieniem kosztów zadania – część 3 poz. 52)

część 4 - cenę ofertową brutto ………………………… zł (zgodnie z zestawieniem kosztów zadania – część 4 poz. 52)
część 5 - cenę ofertową brutto ………………………… zł (zgodnie z zestawieniem kosztów zadania – część 5 poz. 51)
5.
Informujemy, że **:

· Wybór oferty nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
· Wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …………………………… . 
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……………………………………….. zł netto *.
6. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE) ………………..
7. Oświadczam, że udzielam 36 miesięcy gwarancji oraz wyrażam zgodę na umowne ustalenie okresu rękojmi na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
8. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie  od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

9. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia:* 

Część 1

……………..…….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Część 2

……………..…….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Część 3

……………..…….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Część 4

……………..…….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Część 5

……………..…….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
11. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości wymaganej 
w SIWZ, w formie ………………………………………………………………………….. *
Wadium prosimy zwrócić przelewem na konto ….…………………………………………………………..…… *
                                                                  (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

   2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

14.Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: (nazwa):……………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………….. Fax …………………………….. E-mail: ……………………………………………
Załączniki do Formularza oferty*:

1. Zestawienie kosztów zadania
2. Oświadczenie własne wykonawcy
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
……………………………., dnia ………………………..                       ………………………………………………
(podpis wykonawcy/pełnomocnika)
* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku vat do wartości netto oferty, tj. W przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku vat.
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – część  1
do przetargu nieograniczonego na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Część  1 – obszar dzielnicy Stare Miasto

	Lp.
	Opis czynności
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto [zł.]
	Ilość do wykonania


	Cena netto

[ 4x5 ]

 [zł.]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	10
	

	2
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	3
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	4
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej z wymianą kompletu włazu na właz klasy C 250 w trybie zwykłym wraz z remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	3
	

	5
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	6
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy B 125 w trybie zwykłym
	kpl.
	
	1
	

	7
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	8
	Regulacja wysokościowa włazu studni kanalizacyjnej bez wymiany włazu wraz 

z remontem cząstkowym nawierzchni  w trybie zwykłym
	szt.
	
	3
	

	9
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	szt.
	
	1
	

	10
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego  z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy E 600                uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	1


	

	11
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	12


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	13
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy D 400               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	10
	

	14
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	15


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	16


	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy C 250               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	3
	

	17


	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	18
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego bez wymiany wpustu wraz z  remontem cząstkowym nawierzchni
	szt.
	
	3
	

	19
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	20


	Uzupełnienie pokryw włazów studni kanalizacyjnych  w trybie zwykłym
	szt.
	
	3
	

	21
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	22
	J.w., lecz w trybie ekspresowym


	szt.
	
	1
	

	23
	Uzupełnienie rusztów wpustów deszczowych w trybie zwykłym


	szt.
	
	10
	

	24
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	25
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	szt.


	
	1
	

	26
	Wykonanie kompletnej studni wpustowej ( ze zwieńczeniem ) , Ø 450 mm , H = ~ 2,00 m 

w trybie zwykłym
	kpl.
	
	7
	

	27
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	28


	Wymiana uszkodzonego kręgu studni wpustowej
	szt.
	
	5
	

	29
	Uzupełnienie 1 mb. rusztu korytka odwodnienia liniowego
	mb.
	
	30
	

	30


	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	mb.
	
	1
	

	31
	Wymiana 1 mb. uszkodzonych korytek odwodnienia liniowego 
	mb.
	
	10
	

	32
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni w technologii włazu samopoziomującego się.
	kpl.


	
	1
	

	33
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	kpl.
	
	1
	

	34
	1 mb remontowanego przykanalika od wpustów deszczowych w trybie zwykłym wraz z remontem 

cząstkowym nawierzchni
	mb.
	
	15
	

	35
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	mb.
	
	1
	

	36
	1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni w trybie zwykłym
	m2
	
	15


	

	37
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	m2
	
	2
	

	38
	Wymiana płyty żelbetowej nastudziennej  w trybie zwykłym
	szt.
	
	2
	

	39
	Jw. lecz w trybie awaryjnym

	szt.
	
	1
	

	40


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego z wymianą pokrywy.
	szt.
	
	3
	

	41


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego bez  wymiany pokrywy.
	szt.
	
	5
	

	42


	Wymiana krawężnika kamiennego z otworem wlotowym do wpustu podkrawężnikowego.
	szt.
	
	5
	

	43
	1 m-g awaryjnego pompowania wody z zalewisk.
	m-g
	
	50
	

	44
	J.w., lecz w trybie ekspresowym
	m-g
	
	10
	

	45
	Czyszczenie przykanalika metodą hydrodynamiczną ( do 20 mb. ).
	szt.


	
	2
	

	46


	Czyszczenie kanałów DN 200 ÷ DN 400 metodą hydrodynamiczną.
	mb.
	
	2
	

	47
	Kamerowanie przykanalika o długości do 20 mb.
	szt.
	
	1


	

	48


	Likwidacja studni wpustowej lub studni kanalizacyjnej poprzez zasypanie i odtworzenie nawierzchni
	szt.
	
	1
	

	49
	Roboty nietypowe w zakresie lokalnych urządzeń odwodnienia ulicznego m.in. zbiorniki retencyjne, skrzynki rozsączające, ogrody deszczowe, itp., rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych.
	4 000,00

	50
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1 ÷ 49)


	

	51
	PODATEK VAT (od poz. 50)


	

	52
	CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 50 + 51)


	


Uwaga:
a) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. od 1 do 19 oraz poz. 29 i 30 muszą uwzględniać remont cząstkowy nawierzchni wokół urządzenia do 5 m2.

b) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. 26 i 27 oraz 31 do 35 muszą uwzględniać całkowitą odbudowę nawierzchni.

c) Wypełnić tylko w przypadku składania oferty na część 1

…………………………. dnia ……………………… roku

……………………………..……………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – część  2
do przetargu nieograniczonego na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia


Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Część 2 – obszar dzielnicy Śródmieście 
	Lp.
	Opis czynności
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto [zł.]
	Ilość do wykonania


	Cena netto

[ 4x5 ]

 [zł.]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	10
	

	2
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	3
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	4
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej z wymianą kompletu włazu na właz klasy C 250 w trybie zwykłym wraz z remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	3
	

	5
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	6
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy B 125 w trybie zwykłym
	kpl.
	
	1
	

	7
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	8
	Regulacja wysokościowa włazu studni kanalizacyjnej bez wymiany włazu wraz 

z remontem cząstkowym nawierzchni  w trybie zwykłym
	szt.
	
	3
	

	9
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	szt.
	
	1
	

	10
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego  z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy E 600                uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	1


	

	11
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	12


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	13
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego  z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy D 400               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	10
	

	14
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	15


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	16


	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy C 250               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	3
	

	   17


	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	18
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego bez wymiany wpustu wraz z  remontem cząstkowym nawierzchni
	szt.
	
	3
	

	19
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	20


	Uzupełnienie pokryw włazów studni kanalizacyjnych  w trybie zwykłym
	szt.
	
	3
	

	21
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	22
	J.w., lecz w trybie ekspresowym


	szt.
	
	1
	

	23
	Uzupełnienie rusztów wpustów deszczowych w trybie zwykłym


	szt.
	
	10
	

	24
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	25
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	szt.


	
	1
	

	26
	Wykonanie kompletnej studni wpustowej ( ze zwieńczeniem ) , Ø 450 mm , H = ~ 2,00 m 

w trybie zwykłym
	kpl.
	
	7
	

	27
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	28


	Wymiana uszkodzonego kręgu studni wpustowej
	szt.
	
	5
	

	  29
	Uzupełnienie 1 mb. rusztu korytka odwodnienia liniowego

	mb.
	
	30
	

	  30


	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	mb.
	
	1
	

	   31
	Wymiana 1 mb. uszkodzonych korytek odwodnienia liniowego 
	mb.
	
	10
	

	32
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni w technologii włazu samopoziomującego się.
	kpl.


	
	1
	

	   33
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	kpl.
	
	1
	

	34
	1 mb remontowanego przykanalika od wpustów deszczowych w trybie zwykłym wraz z remontem 

cząstkowym nawierzchni
	mb.
	
	15
	

	   35
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	mb.
	
	1
	

	   36
	1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni w trybie zwykłym
	m2
	
	15


	

	   37
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	m2
	
	2
	

	   38
	Wymiana płyty żelbetowej nastudziennej  w trybie zwykłym
	szt.
	
	2
	

	   39
	Jw. lecz w trybie awaryjnym

	szt.
	
	1
	

	   40


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego z wymianą pokrywy.
	szt.
	
	3
	

	   41


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego bez  wymiany pokrywy.
	szt.
	
	5
	

	   42


	Wymiana krawężnika kamiennego z otworem wlotowym do wpustu podkrawężnikowego.
	szt.
	
	5
	

	   43
	1 m-g awaryjnego pompowania wody z zalewisk.
	m-g
	
	50
	

	44
	J.w., lecz w trybie ekspresowym
	m-g
	
	10
	

	45
	Czyszczenie przykanalika metodą hydrodynamiczną ( do 20 mb. ).
	szt.


	
	2
	

	46


	Czyszczenie kanałów DN 200 ÷ DN 400 metodą hydrodynamiczną.
	mb.
	
	2
	

	47
	Kamerowanie przykanalika o długości do 20 mb.
	szt.
	
	1


	

	48


	Likwidacja studni wpustowej lub studni kanalizacyjnej poprzez zasypanie i odtworzenie nawierzchni
	szt.
	
	1
	

	49
	Roboty nietypowe w zakresie lokalnych urządzeń odwodnienia ulicznego m.in. zbiorniki retencyjne, skrzynki rozsączające, ogrody deszczowe, itp., rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych.
	4000,00

	50
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1 ÷ 49)


	

	51
	PODATEK VAT (od poz. 50)


	

	52
	CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 50 + 51)


	


Uwaga:
a) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. od 1 do 19 oraz poz. 29 i 30 muszą uwzględniać remont cząstkowy nawierzchni wokół urządzenia do 5 m2.

b) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. 26 i 27 oraz 31 do 35 muszą uwzględniać całkowitą odbudowę nawierzchni.

c) Wypełnić tylko w przypadku składania oferty na część 2 

…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………….………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – część  3
do przetargu nieograniczonego na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia


Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Część 3 – obszar dzielnicy Krzyki
	Lp.
	Opis czynności
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto [zł.]
	Ilość do wykonania


	Cena netto

[ 4x5 ]

 [zł.]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	30
	

	2
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	3
	

	3
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	4
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej z wymianą kompletu włazu na właz klasy C 250 w trybie zwykłym wraz z remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	5
	

	5
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	6
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy B 125 w trybie zwykłym
	kpl.
	
	1
	

	7
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	8
	Regulacja wysokościowa włazu studni kanalizacyjnej bez wymiany włazu wraz z remontem cząstkowym nawierzchni  w trybie zwykłym
	szt.
	
	3
	

	9
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	szt.
	
	2
	

	10
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego  z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy E 600                uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	2
	

	11
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	12


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	13
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy D 400               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	30
	

	14
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	5
	

	15


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	16


	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy C 250               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	5
	

	   17


	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	2
	

	18
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego bez wymiany wpustu wraz z  remontem cząstkowym nawierzchni
	szt.
	
	5
	

	19
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	20


	Uzupełnienie pokryw włazów studni kanalizacyjnych  w trybie zwykłym
	szt.
	
	5
	

	21
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	22
	J.w., lecz w trybie ekspresowym


	szt.
	
	1
	

	23
	Uzupełnienie rusztów wpustów deszczowych w trybie zwykłym


	szt.
	
	5
	

	24
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	4
	

	25
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	szt.


	
	1
	

	26
	Wykonanie kompletnej studni wpustowej ( ze zwieńczeniem ) , Ø 450 mm , H = ~ 2,00 m 

w trybie zwykłym
	kpl.
	
	5
	

	27
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	28


	Wymiana uszkodzonego kręgu studni wpustowej
	szt.
	
	10
	

	  29
	Uzupełnienie 1 mb. rusztu korytka odwodnienia liniowego
	mb.
	
	30
	

	  30


	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	mb.
	
	10
	

	   31
	Wymiana 1 mb. uszkodzonych korytek odwodnienia liniowego 

	mb.
	
	100
	

	32
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni w technologii włazu samopoziomującego się.
	kpl.


	
	2
	

	   33
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	kpl.
	
	1
	

	34
	1 mb remontowanego przykanalika od wpustów deszczowych w trybie zwykłym wraz z remontem 

cząstkowym nawierzchni
	mb.
	
	20
	

	   35
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	mb.
	
	1
	

	   36
	1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni w trybie zwykłym
	m2
	
	20
	

	   37
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	m2
	
	1
	

	   38
	Wymiana płyty żelbetowej nastudziennej  w trybie zwykłym
	szt.
	
	2
	

	   39
	Jw. lecz w trybie awaryjnym

	szt.
	
	1
	

	   40


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego z wymianą pokrywy.
	szt.
	
	4


	

	   41


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego bez  wymiany pokrywy.
	szt.
	
	4
	

	   42


	Wymiana krawężnika kamiennego z otworem wlotowym do wpustu podkrawężnikowego.
	szt.
	
	10
	

	   43
	1 m-g awaryjnego pompowania wody z zalewisk.
	m-g
	
	25
	

	44
	J.w., lecz w trybie ekspresowym
	m-g
	
	8
	

	45
	Czyszczenie przykanalika metodą hydrodynamiczną ( do 20 mb. ).
	szt.


	
	10
	

	46


	Czyszczenie kanałów DN 200 ÷ DN 400 metodą hydrodynamiczną.
	mb.
	
	10
	

	47
	Kamerowanie przykanalika o długości do 20 mb.
	szt.
	
	10


	

	48


	Likwidacja studni wpustowej lub studni kanalizacyjnej poprzez zasypanie i odtworzenie nawierzchni
	szt.
	
	10
	

	49
	Roboty nietypowe w zakresie lokalnych urządzeń odwodnienia ulicznego m.in. zbiorniki retencyjne, skrzynki rozsączające, ogrody deszczowe, itp., rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych.
	7000,00

	50
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1 ÷ 49)


	

	51
	PODATEK VAT (od poz. 50)


	

	52
	CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 50 + 51)


	


Uwaga:
a) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. od 1 do 19 oraz poz. 29 i 30 muszą uwzględniać remont cząstkowy nawierzchni wokół urządzenia do 5 m2.

b) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. 26 i 27 oraz 31 do 35 muszą uwzględniać całkowitą odbudowę nawierzchni.

c) Wypełnić tylko w przypadku składania oferty na część 3 

…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………..………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – część  4
do przetargu nieograniczonego na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia



Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
Część  4 – obszar dzielnicy Fabryczna
	Lp.
	Opis czynności
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto [zł.]
	Ilość do wykonania


	Cena netto

[ 4x5 ]

 [zł.]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	30
	

	2
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	3
	

	3
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	4
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej z wymianą kompletu włazu na właz klasy C 250 w trybie zwykłym wraz z remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	5
	

	5
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	6
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy B 125 w trybie zwykłym
	kpl.
	
	1
	

	7
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	8
	Regulacja wysokościowa włazu studni kanalizacyjnej bez wymiany włazu wraz z remontem cząstkowym nawierzchni  w trybie zwykłym
	szt.
	
	3
	

	9
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	szt.
	
	2
	

	10
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy E 600                uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	2
	

	11
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	12


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	13
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego  z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy D 400               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	30
	

	14
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	5
	

	15


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	16


	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego  z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy C 250               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	5
	

	   17


	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	2
	

	18
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego bez wymiany wpustu wraz z  remontem cząstkowym nawierzchni
	szt.
	
	5
	

	19
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	20


	Uzupełnienie pokryw włazów studni kanalizacyjnych  w trybie zwykłym
	szt.
	
	5
	

	21
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	22
	J.w., lecz w trybie ekspresowym


	szt.
	
	1
	

	23
	Uzupełnienie rusztów wpustów deszczowych 

w trybie zwykłym


	szt.
	
	5
	

	24
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	4
	

	25
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	szt.


	
	1
	

	26
	Wykonanie kompletnej studni wpustowej ( ze zwieńczeniem ) , Ø 450 mm , H = ~ 2,00 m 

w trybie zwykłym
	kpl.
	
	5
	

	27
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	28


	Wymiana uszkodzonego kręgu studni wpustowej
	szt.
	
	10
	

	  29
	Uzupełnienie 1 mb. rusztu korytka odwodnienia liniowego
	mb.
	
	30
	

	  30


	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	mb.
	
	10
	

	   31
	Wymiana 1 mb. uszkodzonych korytek odwodnienia liniowego 

	mb.
	
	100
	

	32
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni w technologii włazu samopoziomującego się.
	kpl.


	
	2
	

	   33
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	kpl.
	
	1
	

	34
	1 mb remontowanego przykanalika od wpustów 

deszczowych w trybie zwykłym wraz z remontem 

cząstkowym nawierzchni
	mb.
	
	20
	

	   35
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	mb.
	
	1
	

	   36
	1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni w trybie zwykłym
	m2
	
	20
	

	   37
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	m2
	
	1
	

	   38
	Wymiana płyty żelbetowej nastudziennej  w trybie zwykłym
	szt.
	
	2
	

	   39
	Jw. lecz w trybie awaryjnym

	szt.
	
	1
	

	   40


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego z wymianą pokrywy.
	szt.
	
	4


	

	   41


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego bez  wymiany pokrywy.
	szt.
	
	4
	

	   42


	Wymiana krawężnika kamiennego z otworem wlotowym do wpustu podkrawężnikowego.
	szt.
	
	10
	

	   43
	1 m-g awaryjnego pompowania wody z zalewisk.
	m-g
	
	25
	

	44
	J.w., lecz w trybie ekspresowym
	m-g
	
	8
	

	45
	Czyszczenie przykanalika metodą hydrodynamiczną ( do 20 mb. ).
	szt.


	
	10
	

	46


	Czyszczenie kanałów DN 200 ÷ DN 400 metodą hydrodynamiczną.
	mb.
	
	10
	

	47
	Kamerowanie przykanalika o długości do 20 mb.
	szt.
	
	10


	

	48


	Likwidacja studni wpustowej lub studni kanalizacyjnej poprzez zasypanie i odtworzenie nawierzchni
	szt.
	
	10
	

	49
	Roboty nietypowe w zakresie lokalnych urządzeń odwodnienia ulicznego m.in. zbiorniki retencyjne, skrzynki rozsączające, ogrody deszczowe, itp., rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych.
	7000,00

	50
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1 ÷ 49)


	

	51
	PODATEK VAT (od poz. 50)


	

	52
	CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 50 + 51)


	


Uwaga:
a) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. od 1 do 19 oraz poz. 29 i 30 muszą uwzględniać remont cząstkowy nawierzchni wokół urządzenia do 5 m2.

b) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. 26 i 27 oraz 31 do 35 muszą uwzględniać całkowitą odbudowę nawierzchni.

c) Wypełnić tylko w przypadku składania oferty na część 4 

…………………………. dnia ……………………… roku

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – część  5
do przetargu nieograniczonego na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia



Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)
część 5 – obszar dzielnicy Psie Pole 
	Lp.
	Opis czynności
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto [zł.]
	Ilość do wykonania


	Cena netto

[ 4x5 ]

 [zł.]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	30
	

	2
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	3
	

	3
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	4
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej z wymianą kompletu włazu na właz klasy C 250 w trybie zwykłym wraz z remontem cząstkowym nawierzchni
	kpl.
	
	5
	

	5
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	6
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy B 125 w trybie zwykłym
	kpl.
	
	1
	

	7
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	8
	Regulacja wysokościowa włazu studni kanalizacyjnej bez wymiany włazu wraz z remontem cząstkowym nawierzchni  w trybie zwykłym
	szt.
	
	3
	

	9
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	szt.
	
	2
	

	10
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy E 600                uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	2
	

	11
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	1
	

	12


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	13
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy D 400               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	30
	

	14
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	5
	

	15


	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	kpl.
	
	1
	

	16


	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego z wymianą kompletu wpustu na wpust klasy C 250               uchylny wraz z remontem cząstkowym nawierzchni w trybie zwykłym
	kpl.
	
	5
	

	   17


	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	kpl.
	
	2
	

	18
	Regulacja wysokościowa wpustu deszczowego bez wymiany wpustu wraz z  remontem cząstkowym nawierzchni
	szt.
	
	5
	

	19
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	20


	Uzupełnienie pokryw włazów studni kanalizacyjnych  w trybie zwykłym
	szt.
	
	5
	

	21
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	1
	

	22
	J.w., lecz w trybie ekspresowym


	szt.
	
	1
	

	23
	Uzupełnienie rusztów wpustów deszczowych 

w trybie zwykłym


	szt.
	
	5
	

	24
	Jw., lecz w trybie awaryjnym


	szt.
	
	4
	

	25
	Jw., lecz w trybie ekspresowym


	szt.


	
	1
	

	26
	Wykonanie kompletnej studni wpustowej ( ze zwieńczeniem ) , Ø 450 mm , H = ~ 2,00 m 

w trybie zwykłym
	kpl.
	
	5
	

	27
	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	kpl.
	
	1
	

	28


	Wymiana uszkodzonego kręgu studni wpustowej
	szt.
	
	10
	

	  29
	Uzupełnienie 1 mb. rusztu korytka odwodnienia liniowego
	mb.
	
	30
	

	  30


	Jw., lecz w trybie awaryjnym
	mb.
	
	10
	

	   31
	Wymiana 1 mb. uszkodzonych korytek odwodnienia liniowego 

	mb.
	
	100
	

	32
	Regulacja wysokościowa góry studni kanalizacyjnej  z wymianą kompletu włazu na właz klasy D 400 w trybie zwykłym wraz z całkowitym remontem cząstkowym nawierzchni w technologii włazu samopoziomującego się.
	kpl.


	
	2
	

	   33
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	kpl.
	
	1
	

	34
	1 mb remontowanego przykanalika od wpustów deszczowych w trybie zwykłym wraz z remontem 

cząstkowym nawierzchni
	mb.
	
	20
	

	   35
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	mb.
	
	1
	

	   36
	1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni w trybie zwykłym
	m2
	
	20
	

	   37
	Jw., lecz w trybie awaryjnym

	m2
	
	1
	

	   38
	Wymiana płyty żelbetowej nastudziennej  w trybie zwykłym
	szt.
	
	2
	

	   39
	Jw. lecz w trybie awaryjnym

	szt.
	
	1
	

	   40


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego z wymianą pokrywy.
	szt.
	
	4


	

	   41


	Regulacja wysokościowa pokrywy studni wpustowej wpustu podkrawężnikowego bez  wymiany pokrywy.
	szt.
	
	4
	

	   42


	Wymiana krawężnika kamiennego z otworem wlotowym do wpustu podkrawężnikowego.
	szt.
	
	10
	

	   43
	1 m-g awaryjnego pompowania wody z zalewisk.
	m-g
	
	25
	

	44
	J.w., lecz w trybie ekspresowym
	m-g
	
	8
	

	45
	Czyszczenie przykanalika metodą hydrodynamiczną ( do 20 mb. ).
	szt.


	
	10
	

	46


	Czyszczenie kanałów DN 200 ÷ DN 400 metodą hydrodynamiczną.
	mb.
	
	10
	

	47
	Kamerowanie przykanalika o długości do 20 mb.
	szt.
	
	10


	

	48


	Likwidacja studni wpustowej lub studni kanalizacyjnej poprzez zasypanie i odtworzenie nawierzchni
	szt.
	
	10
	

	49
	Roboty nietypowe w zakresie lokalnych urządzeń odwodnienia ulicznego m.in. zbiorniki retencyjne, skrzynki rozsączające, ogrody deszczowe, itp., rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych.
	7000,00

	50
	CENA OFERTOWA NETTO (suma poz. 1 ÷ 49)


	

	51
	PODATEK VAT (od poz. 50)


	

	52
	CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 50 + 51)


	


Uwaga:
a) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. od 1 do 19 oraz poz. 29 i 30 muszą uwzględniać remont cząstkowy nawierzchni wokół urządzenia do 5 m2.

b) Ceny jednostkowe zryczałtowane z poz. 26 i 27 oraz 31 do 35 muszą uwzględniać całkowitą odbudowę nawierzchni.

c) Wypełnić tylko w przypadku składania oferty na część 5

…………………………. dnia ……………………… roku

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY

do przetargu nieograniczonego na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia




Wykonawca:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(pełna nazwa, adres)

reprezentowany przez:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1 cz. IV.

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1. Cz. IV, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: …………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………………………. dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
3.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  ustawy Pzp.

4. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………                              (podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………. dnia ……………………… roku

…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

	(pieczęć podmiotu udostępniającego zasoby)
	ZOBOWIĄZANIE
do przetargu nieograniczonego na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia




My niżej podpisani 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Podmiotu)

Zobowiązujemy się do oddania nw zasobów: 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………………………

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

         ………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………, dnia ……………………. roku

………………………………………………………….
                               (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do       reprezentacji Podmiotu)
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
do przetargu nieograniczonego na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia




W imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

informuję, że:

*nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

………………………….(miejscowość)  dnia ……………………… roku

………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp niniejsze oświadczenie wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Niniejsze oświadczenie dotyczy tylko sytuacji, w której wykonawcy należący do tej samej grupy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, w której skład nie wchodzą podmioty, które złożyły oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postępowaniu oświadczają, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej i nie załączają jej składu.
� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić


� Niepotrzebne skreślić





