## ZZK
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Lp | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto PLN
1 | 2 | 3
1 | WYMAGANIA OGÓLNE | 0
2 | BRANŻA DROGOWA | 0
3 | OBIEKTY INŻYNIERSKIE | 0
3a | Budowa przepustu wraz z zastawką | 0
3b | Mur z gabionów | 0
4 | ZIELEŃ | 0
4a | Wycinka drzew | 0
4b | Zieleń - nasadzenia zastepcze | 0
5 | BRANŻA ELEKTRYCZNA | 0
5a | Oświetlenie | 0
5b | Sieci nN i sN | 0
6 | BRANŻA WOD-KAN | 0
6a | Kanalizacja deszczowa | 0
6b | Przebudowa sieci wodociagowej | 0
7 | TELETECHNIKA | 0
7a | Miejski Kanał Technologiczny - MKT | 0
7b | Przebudowa i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A. i TELKOL sp z o.o. | 0
8 | INŻYNIERIA RUCHU | 0
| Razem wartość robót netto | 0
| VAT | 0
| Razem wartość robót brutto | 0

## 1 Wymagania
WYMAGANIA OGÓLNE
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
| D-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | D-00.00.00 | Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę wg.p.1.5.3. STWiORB DM 00.00.00. | kpl | 1 |  | 0
2 | D-00.00.00 | Koszt dostosowania sie do pozostałych wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 | kpl | 1 |  | 0
3 | D-00.00.00 | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 |  | 0
| D-00.00.01 | ZAPLECZE WYKONAWCY
4 | D-00.00.01 | Dostarczenie utrzymanie i usuniecie po zakończeniu robót wszystkich tymczasowych obiektów budowy | kpl | 1 |  | 0
| D-01.01.01 | OBSŁUGA GEODEZYJNA
5 | D-01.01.01 | Obsluga geodezyjna budowy | kpl | 1 |  | 0
6 | D-01.01.01 | Geodezyjna dokumentacja powykonawcza | kpl | 1 |  | 0
RAZEM NETTO: | [5 empty] | 0

## 2 Drogi
ROBOTY DROGOWE WRAZ Z DOSZCZELNIENIEM NASYPU
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.02. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.9 |  | 0
2 | D-01.02.02. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 100 cm za pomocą spycharek - humus na odkład | m3 | 3025.4 |  | 0
3 | D-01.02.02. | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na działkę 25/3 AM-12 obręb Złotniki | m3 | 1294.74 |  | 0
ROZBIÓRKI
4 | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej Odzysk kostki 80% | m2 | 1988.4 |  | 0
5 | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 407.7 |  | 0
6 | D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm | m2 | 122.5 |  | 0
7 | D-01.02.04. | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 2396.1 |  | 0
8 | D-01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 68.3 |  | 0
9 | D-01.02.04. | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 44 |  | 0
10 | D-01.02.04. | Rozebranie krawężników kamiennych 15X30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Odzysk 20% | m | 172.4 |  | 0
11 | D-01.02.04. | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 21.02 |  | 0
12 | D-01.02.04. | Załadowanie i wywiezienie gruzu (beton/kruszywo) z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 408.53 |  | 0
13 | D-01.02.04. | Załadowanie i wywiezienie gruzu bitumicznego z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 16.31 |  | 0
14 | D-01.02.04. | Oczyszczenie materiału kamiennego do ponownego wbudowania | t | 741.3 |  | 0
15 | D-01.02.04. | Transport materiału kamiennego na składowisko ZDiUM | t | 550.8 |  | 0
ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE
16 | D-08.01.02. | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem z betonu C16/20 | m3 | 136.23 |  | 0
17 | D-08.01.02. | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 606 |  | 0
18 | D-08.01.02. | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 332 |  | 0
19 | D-08.03.01. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 443 |  | 0
20 | D-08.05.03. | Ścieki uliczne z kostki kamiennej staroużytecznej 18x20na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy | m | 622 |  | 0
21 | D-08.05.03. | Ścieki uliczne z kostki kamiennej staroużytecznej 18x20 na podsypce cementowo-piaskowej - 1 rząd | m | 223 |  | 0
22 | D-08.05.01. | Ścieki z prefabrykatów betonowych 50x60 o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 61 |  | 0
ROBOTY ZIEMNE
23 | D-02.01.01. | Wykopy z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji | m3 | 24119.4 |  | 0
24 | D-02.01.01. | Wykopy wykonywane na tymczasowy odkład | m3 | 6145 |  | 0
25 | D-02.03.01. | Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z tymczasowego odkładu | m3 | 320 |  | 0
26 | D-02.03.01. | Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z tymczasowego odkładu po doprowadzeniu materiału do parametrów gruntu nasypowego | m3 | 5325 |  | 0
27 | D-02.03.01. | Wykonanie nasypów z gruntów z dowozu - nowy grunt wraz z kosztami jego pozyskania | m3 | 24580 |  | 0
28 | D-04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3662.98 |  | 0
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
29 | D-04.04.02. | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% - grubość warstwy po zag. 22 cm | m2 | 817.4 |  | 0
30 | D-04.04.02. | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy warstwy z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% - grubość warstwy po zag. 25 cm | m2 | 1317.54 |  | 0
31 | D-04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 3948.3 |  | 0
32 | D-04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 22 cm | m2 | 240.28 |  | 0
33 | D-04.02.01. | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 | 336.74 |  | 0
34 | D-04.05.01. | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 3442.08 |  | 0
35 | D-04.05.01. | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm | m2 | 1244.5 |  | 0
36 | D-04.05.01. | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 4686.58 |  | 0
37 | D-04.07.02. | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 2956.69 |  | 0
38 | D-04.04.02. | Nawierzchnia żwirowa - grubość po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 288.3 |  | 0
39 | D-05.03.05. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 3024.74 |  | 0
40 | D-05.03.05. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 544.69 |  | 0
41 | D-04.03.01. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 3948.3 |  | 0
42 | D-04.03.01. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 6526.12 |  | 0
43 | D-04.03.01. | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 10474.42 |  | 0
44 | D-05.03.13. | Wykonanie uszczelnienia bitumiczną taśmą uszczelniającą | m | 853 |  | 0
45 | D-05.03.24. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 664.88 |  | 0
46 | D-05.03.13. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2858.65 |  | 0
47 | D-08.02.07. | Nawierzchnia zjazdów z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku) | m2 | 160.7 |  | 0
48 | D-08.02.01. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 44.6 |  | 0
CHODNIKI
49 | D-08.02.01. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 951.3 |  | 0
50 | D-04.02.02. | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 951.3 |  | 0
51 | D-04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 951.3 |  | 0
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
52 | D-06.03.01. | Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1820 |  | 0
53 | D-06.01.05. | Brukowanie skarp na ławie z betonu C12/15 gr. 15cm, podsypce z pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 | 68.5 |  | 0
54 | D-06.01.01. | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm - humus z odkładu | m2 | 6715.1 |  | 0
55 | D-06.01.01. | Humusowanie terenów płaskich z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm - humus z odkładu | m2 | 1938.2 |  | 0
56 | D-06.01.01. | Mechaniczne plantowanie powierzchni płaskich | m2 | 2695 |  | 0
57 | D.09.01.01 | Pielęgnacja trawników w okresie gwarancji | m2 | 8653.3 |  | 0
MAŁA ARCHITEKTURA
58 | D-10.01.01. | Dostarczenie i montaż koszy na śmieci | szt | 4 |  | 0
DOSZCZELNIENIE NASYPU DROGOWEGO
59 | D-20.01.01. | Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej gr. ok. 30cm | m2 | 1185 |  | 0
60 | D-06.01.05. | Umocnienie skarp bentomatą | m2 | 3932.5 |  | 0
61 | D-06.01.05. | Umocnienie skarp geokratą gr. 10 cm na podsypce piaskowej | m2 | 695.4 |  | 0
RAZEM NETTO: | [5 empty] | 0

## 3a Przepust
BUDOWA PRZEPUSTU WRAZ Z ZASTAWKĄ
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
ROZEBRANIE KONSTRUKCJI PRZEPUSTU
1 | D-01.02.04. | Rozbiórka stalowych elementów wyposażenia obiektu | t | 10 |  | 0
2 | D-01.04.02. | Mechaniczne rozebranie konstrukcji żelbetowych | m3 | 124.35 |  | 0
3 | D-01.04.02. | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na składowisko Wykonawcy | m3 | 124.35 |  | 0
4 | D-01.04.02. | Składowanie i utylizacja | m3 | 124.35 |  | 0
5 | D-01.04.02. | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na składowisko ZDiUM | t | 10 |  | 0
FUNDAMENTY
6 | D-02.01.01. | Wykopy pod ławy | m3 | 720 |  | 0
7 | M-13.02.01. | Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C12/15 | m3 | 12.2 |  | 0
8 | M-13.01.00. | Wykonanie ław fundamentowych z betonu zbrojonego klasy C25/30 | m3 | 29.8 |  | 0
9 | M-12.01.02. | Montaż zbrojenia fundamenty - siatki zbrojeniowe 15x15 z prętów o śr. 10 mm | t | 0.59 |  | 0
10 | D-04.02.01. | Wykonanie fundamentu z kruszywa | m3 | 6 |  | 0
KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE
11 | M-13.01.01 | Wykonanie ścian i części monolitycznych z betonu klasy C25/30 | m3 | 55.23 |  | 0
12 | M-12.01.02. | Wykonanie i montaż zbrojenia | t | 9.29 |  | 0
USTROJE NOŚNE
13 | D-03.01.01. | Wykonanie typowego przepustu z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 | m3 | 42.09 |  | 0
14 | M-12.01.02. | Wykonanie i montaż zbrojenia przepustów z elementów prefabrykowanych | t | 5.21 |  | 0
15 | M-13.01.00. | Wykonanie płyty uciąglającej z betonu klasy C25/30 | m3 | 8.97 |  | 0
16 | M-12.01.02. | Wykonanie i montaż zbrojenia płyty uciąglającej | t | 1.45 |  | 0
HYDROIZOLACJE
17 | D-03.01.01. | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej na zimno - I warstwa | m2 | 244.2 |  | 0
18 | D-03.01.01. | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej na zimno - II warstwa | m2 | 244.2 |  | 0
19 | D-03.01.01. | Wykonanie uszczelnienia przerwy dylatacyjnej | m | 20 |  | 0
20 | M-27.02.01. | Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej | m2 | 64.8 |  | 0
WYPOSAŻENIE
21 | M-28.03.01. | Montaż poręczy mostowych - odcinki proste | t | 0.33 |  | 0
22 | D-03.01.01. | Instalacja zasuwy wrzecionowej ma wylocie przepustu | kpl. | 1 |  | 0
23 | M-29.10.01. | Wykonanie schodów skarpowych dla obsługi | m | 11.95 |  | 0
ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
24 | D-02.03.01. | Wykonanie zasypki obiektu | m3 | 825 |  | 0
25 | M-29.15.01. | Wykonanie palisady z kołków śr. 7-9 cm o dł. 160 cm | m | 28.9 |  | 0
26 | M-29.15.01. | Wykonanie umocnienia skarp brukiem z kostki kamiennej | m2 | 104.91 |  | 0
27 | M-13.01.00. | Wykonanie opornika z betonu C25/30 | m3 | 3.72 |  | 0
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
28 | D-03.01.01. | Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne | m2 | 254 |  | 0
RAZEM BUDOWA PRZEPUSTU WRAZ Z ZASTAWKĄ (NETTO): | [5 empty] | 0

## 3b Mur oporowy
MUR OPOROWY
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | M-22.10.05. | Ława z kruszywa łamanego | m3 | 15 |  | 0
2 | M-22.10.05. | Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x50cm | m | 28 |  | 0
3 | M-22.10.05. | Dostarczenie i montaż koszy gabionowych 100x100cm | m | 138 |  | 0
4 | M-22.10.05. | Wypełnienie koszy gabionowych narzutem kamiennym | m3 | 152 |  | 0
RAZEM MUR OPOROWY (NETTO): | [5 empty] | 0
0

## 4a Wycinka drzew
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm | szt. | 195 |  | 0
2 | 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm | szt. | 88 |  | 0
3 | 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm | szt. | 29 |  | 0
4 | 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. | 15 |  | 0
5 | 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm | szt. | 7 |  | 0
6 | 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm | szt. | 6 |  | 0
7 | 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm | szt. | 5 |  | 0
8 | 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 75 cm | szt. | 3 |  | 0
9 | 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. | ha | 0.2 |  | 0
10 | 01.02.01 | Wywożenie gałęzi wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztem zagospodarowania odpadu | mp | 139.02 |  | 0
11 | 01.02.01 | Wywożenie karpiny wraz z wywozem na składowisko wykonawcy i kosztem zagospodarowania odpadu | mp | 34.11 |  | 0
12 | 01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 76 |  | 0
13 | 01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o śr. ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 18 |  | 0
RAZEM WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW (NETTO): | [5 empty] | 0

## 4b Nasadzenia zastepcze
NASADZENIA ZASTĘPCZE
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | D.09.01.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20cm | m2 | 6325 |  | 0
2 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy 1-10 cm | szt. | 1 |  | 0
3 | D.01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni. | m2 | 13 |  | 0
4 | D.09.01.01 | Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III | m2 | 6325 |  | 0
5 | D.09.01.01 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie krzewów w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 20 cm | m2 | 1671 |  | 0
6 | D.09.01.01 | Wywiezienie darni i humusu z likwidowanych trawników | m3 | 1599.2 |  | 0
7 | D.09.01.01 | Rozrzucenie torfu na terenie płaskim grub.warstwy 1 cm | m2 | 6325 |  | 0
8 | D.09.01.01 | Humusowanie terenu pod trawnik przy grub.warstwy humusu 20 cm | m2 | 6325 |  | 0
9 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - topola biała | szt. | 9 |  | 0
10 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - morwa biała | szt. | 21 |  | 0
11 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Brzoza brodawkowata 'Fastigiata' | szt. | 62 |  | 0
12 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Klon polny 'Red Shine' | szt. | 31 |  | 0
13 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - grusza drobnoowocowa 'Chanticleer' | szt. | 27 |  | 0
14 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Śliwa wiśniowa 'Pissardii' | szt. | 47 |  | 0
15 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Klon zwyczajny 'Drumondii' | szt. | 22 |  | 0
16 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Głóg dwuszyjkowy 'Paul's Scarlet' | szt. | 24 |  | 0
17 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Topola osika 'Erecta' | szt. | 21 |  | 0
18 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Topola czarna | szt. | 6 |  | 0
19 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - Klon jawor 'Leopoldii' | szt. | 3 |  | 0
20 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' | szt. | 2975 |  | 0
21 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Bluszcz pospolity | szt. | 1610 |  | 0
22 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Tawuła japońska 'Green Carpet' | szt. | 935 |  | 0
23 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Dereń biały 'Sibirica Variegata' | szt. | 921 |  | 0
24 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' | szt. | 618 |  | 0
25 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' | szt. | 162 |  | 0
26 | D.09.01.01 | Rozrzucenie kory na terenie płaskim grub.warstwy 5 cm | ha | 0.17 |  | 0
27 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem | m2 | 6325 |  | 0
28 | D.09.01.01 | Pielęgnacja drzew liściastych form piennych-w okresie 3 lat | szt. | 273 |  | 0
29 | D.09.01.01 | Pielęgnacja krzewów liściastych- przy ulicy -w okresie 3 lat | szt. | 7221 |  | 0
30 | D.09.01.01 | Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim | m2 | 1312 |  | 0
31 | D.09.01.01 | Pielęgnacja trawników parkowych | m2 | 5013 |  | 0
RAZEM NASADZENIA ZASTĘPCZE (NETTO): | [5 empty] | 0

## 5a Oswietlenie
OŚWIETLENIE DROGOWE
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
Linie kablowe oświetleniowe
1 | D-07.07.01. | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV | m3 | 35.42 |  | 0
2 | D-07.07.01. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 80.5 |  | 0
3 | D-07.07.01. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm na skrzyżowaniu z innymi sieciami - ułożenie rur osłonowych typu SRS 110 | m | 161 |  | 0
4 | D-07.07.01. | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel ośw. NA2XY-J 4x35 | m | 80.5 |  | 0
5 | D-07.07.01. | Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 80.5 |  | 0
6 | D-07.07.01. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 28.98 |  | 0
7 | D-07.07.01. | Załadunek i wywóz odpadów na składowisko Wykonawcy | m3 | 6.44 |  | 0
8 | D-07.07.01. | Opłata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji. | m3 | 6.44 |  | 0
9 | D-07.07.01. | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV | m3 | 106.2 |  | 0
10 | D-07.07.01. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 442.5 |  | 0
11 | D-07.07.01. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm na skrzyżowaniu z innymi sieciami | m | 468.9 |  | 0
12 | D-07.07.01. | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel ośw. NA2XY-J 4x35 | m | 468.9 |  | 0
13 | D-07.07.01. | Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 442.5 |  | 0
14 | D-07.07.01. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 70.8 |  | 0
15 | D-07.07.01. | Załadunek i wywóz odpadów na składowisko Wykonawcy | m3 | 35.4 |  | 0
16 | D-07.07.01. | Opłata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji. | m3 | 35.4 |  | 0
17 | D-07.07.01. | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w fundamentach oraz słupach oświetleniowych - kabel ośw. NA2XY-J 4x35 | m | 51 |  | 0
18 | D-07.07.01. | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - układanie kabla na słupie nr 3/435 - układanie kabla na słupie nr 124/623 | m | 20 |  | 0
19 | D-07.07.01. | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 36 |  | 0
20 | D-07.07.01. | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 18 |  | 0
21 | D-07.07.01. | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 80.5 |  | 0
22 | D-07.07.01. | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV | m | 423.7 |  | 0
23 | D-07.07.01. | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w fundamentach oraz słupach oświetleniowych - bednarka stalowa ocynkowana 25x4 | m | 48 |  | 0
Montaż latarń oświetleniowych
24 | D-07.07.01. | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup oświetleniowy aluminiowy h=7m | szt. | 17 |  | 0
25 | D-07.07.01. | Tablica bezpiecznikowa wnękowa - WINEL 2-obwodowa | szt. | 2 |  | 0
26 | D-07.07.01. | Tablica bezpiecznikowa wnękowa - WINEL 1-obwodowa | szt. | 15 |  | 0
27 | D-07.07.01. | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik 2-ramienny o wys. 2x 1,5m dla słupa SAL-90M | szt. | 2 |  | 0
28 | D-07.07.01. | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik 1-ramienny o wys. 1m dla słupa SAL-90M | szt. | 3 |  | 0
29 | D-07.07.01. | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik 1-ramienny o wys. 1,5m dla słupa SAL-90M | szt. | 12 |  | 0
30 | D-07.07.01. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - słupy oświetleniowe z wysięgnikami o wys. 1m | kpl.przew. | 3 |  | 0
31 | D-07.07.01. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - słupy ośw. z wysięgnikami o wys. 1,5m | kpl.przew. | 12 |  | 0
32 | D-07.07.01. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - słupy ośw. z wysięgnikami o wys. 2x 1,5m | kpl.przew. | 2 |  | 0
33 | D-07.07.01. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - montaż opraw ośw. typu Schreder TECEO 1 36W | szt. | 2 |  | 0
34 | D-07.07.01. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - montaż opraw ośw. typu Schreder TECEO 1 50W | szt. | 17 |  | 0
35 | D-07.07.01. | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 19 |  | 0
36 | D-07.07.01. | Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 - malowanie słupów powłoką antyplakatową HLG System | m2 | 39.95 |  | 0
37 | D-07.07.01. | Malowanie numerów latarni na słupie | szt. | 17 |  | 0
Roboty inne
38 | D-07.07.01. | Dopuszczenie do pracy na sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ZDiUM Wrocław | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM OŚWIETLENIE DROGOWE (NETTO): | [5 empty] | 0

## 5b nN i SN
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NN I SN - TAURON Dystrybucja S.A.
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | K-1746 20kV typ XRUHAKXs 3x1x120mm2 od stacji WRW3557 Potokowa 37 do stacji WRW2240 Potokowa r. Ślęzoujście
1 | D-01.03.02. | Roboty pomiarowe | m | 15 |  | 0
2 | D-01.03.02. | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 9.9 |  | 0
3 | D-01.03.02. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 15 |  | 0
4 | D-01.03.02. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS fi 160mm | m | 15 |  | 0
5 | D-01.03.02. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A160 PS | m | 15 |  | 0
6 | D-01.03.02. | Przełożenie istniejącego kabla o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 45 |  | 0
7 | D-01.03.02. | Badanie linii kablowej S.N. | odc. | 3 |  | 0
8 | D-01.03.02. | Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 15 |  | 0
9 | D-01.03.02. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 8.1 |  | 0
10 | D-01.03.02. | Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy | m3 | 1.8 |  | 0
11 | D-01.03.02. | Opłata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji | t | 3.24 |  | 0
2 | Kabel nN typu YAKY 4x240mm2 zasilany ze stacji nr WRW2240 Potokowa r. Ślęzoujście relacji: od złącza ZK3b Potokowa 55 nr ZK-WRW123311 do złącza ZK3a ul. Potokowa 48 nr ZK-WRW123309
12 | D-01.03.02. | Roboty pomiarowe | m | 39 |  | 0
13 | D-01.03.02. | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV | m3 | 12.48 |  | 0
14 | D-01.03.02. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 39 |  | 0
15 | D-01.03.02. | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - NA2XY-J 4x240mm2 SM 0,6/1kV | m | 39 |  | 0
16 | D-01.03.02. | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - | szt. | 2 |  | 0
17 | D-01.03.02. | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
18 | D-01.03.02. | Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 39 |  | 0
19 | D-01.03.02. | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV | m3 | 9.36 |  | 0
20 | D-01.03.02. | Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy | m3 | 3.12 |  | 0
21 | D-01.03.02. | Opłata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji | t | 5.62 |  | 0
22 | D-01.03.02. | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV | m | 39 |  | 0
23 | D-01.03.02. | Transport przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania odpadów | t | 0.14 |  | 0
3 | Kabel nN typu YAKY 4x35mm2 zasilany ze stacji nr WRW3468 Rędzińska 68 dom Starców: od słupa nN nr ZK-WRW193057 do złącza ZK1a ul. Ślęzoujście 14 nr ZK-WRW106058
24 | D-01.03.02. | Roboty pomiarowe | m | 5.5 |  | 0
25 | D-01.03.02. | Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV | m3 | 2.42 |  | 0
26 | D-01.03.02. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 5.5 |  | 0
27 | D-01.03.02. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS fi 110mm | m | 5.5 |  | 0
28 | D-01.03.02. | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - A 110 PS | m | 5.5 |  | 0
29 | D-01.03.02. | Przełożenie istniejącego kabla o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 5.5 |  | 0
30 | D-01.03.02. | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
31 | D-01.03.02. | Przysypanie kabla warstwą piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 5.5 |  | 0
32 | D-01.03.02. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 1.98 |  | 0
33 | D-01.03.02. | Załadunek i wywóz odpadów na składowisko wykonawcy | m3 | 0.44 |  | 0
34 | D-01.03.02. | Opłata za utylizację ziemi i gruzu z rozbieranych konstrukcji. | t | 0.79 |  | 0
35 | D-01.03.02. | Dopuszczenie do pracy na sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. | kpl. | 3 |  | 0
RAZEM PRZEBUDOWA SIECI NN I SN (NETTO): | [5 empty] | 0

## 6 Wod_kan
PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI WOD-KAN
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
| 1 | KANALIZACJA DESZCZOWA
| 1.1 | Roboty ziemne
1 | D-03.02.03 | Roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej z tymczasowym zabezpieczeniem ścian, z wykonaniem podsypki grub. 15 cm, obsypki do wysok. 30 cm ponad rurę i zasypki do poziomu -0,20 cm poniżej konstrukcji nawierzchni z piasku średnio lub gruboziarnistego, usunięcie nadmiaru i gruntu nieprzydatnego, z opłatami | m3 | 615.9 |  | 0
2 | D-03.02.03 | Roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej bez zabezpieczenia ścian, z przemieszczeniem na odkład tymczasowy i z powrotem do wbudowania, z wykonaniem podsypki grub. 15 cm, obsypki do wysok. 30 cm ponad rurę i zasypki do poziomu -0,20 cm poniżej konstrukcji nawierzchni z piasku średnio lub gruboziarnistego, usunięcie nadmiaru gruntu, z opłatami | m3 | 267.2 |  | 0
3 | D-03.02.03 | Dodatkowe zagęszczenie zasypek pod nawierzchniami do wskaźnika Js=1,00 | m3 | 74.3 |  | 0
4 | D-03.02.03 | Dodatkowe zagęszczenie obsypek rur do wskaźnika Js=0,97 | m3 | 724.1 |  | 0
5 | D-03.02.03 | Montaż i demontaż tymczasowego podwieszenia istniejących kabli z zastosowaniem osłony dzielonej Dn 100 mm | szt | 2 |  | 0
6 | D-03.02.03 | Montaż i demontaz podwieszenia rurociągów | szt | 5 |  | 0
| 1.2 | Roboty demontażowe
7 | D-03.02.03 | Rozbiórka studzienek deszczowych z wpustami ulicznymi, z wywiezieniem odpadów i opłatami. Wpusty do przekazania do ZDiUM | kpl. | 1 |  | 0
8 | D-03.02.03 | Likwidacja przykanalików przez rozbiórkę w gotowym wykopie, z wywiezieniem odpadów i opłatami | m | 0.5 |  | 0
9 | D-03.02.03 | Zaślepienie przykanalika na wlocie do kanału | szt. | 1 |  | 0
| 1.3 | Roboty kanałowe
10 | D-03.02.03 | Studnie z kręgów D1000 mm z betonu C35/45, w przedziale wys. 1,6< h <= 2,0 m, h= 1,64 m (od wierzchu włazu do dna), łączonych na uszczelki, z kinetą, zwieńczeniem włazem żeliwnym kl. D400 z pokrywą z wypełn. betonowym na zwężce i betonowych pierścieniach dystansowych, ze złączkami w przejściach przez ściany dla rur dwuściennych Dn 250 i 300 mm i PVC 160 mm, w gotowych wykopach, z wykonaniem podłoża betonowego C16/20 grub. 15 cm | szt. | 4 |  | 0
11 | D-03.02.03 | Studnie z kręgów D1000 mm z betonu C35/45, w przedziale wys. 2,0< h <= 2,5 m, h= 2,18 m (od wierzchu włazu do dna), łączonych na uszczelki, z kinetą, zwieńczeniem włazem żeliwnym kl. D400 z pokrywą z wypełn. betonowym na zwężce i betonowych pierścieniach dystansowych, ze złączkami w przejściach przez ściany dla rur dwuściennych Dn 300 mm i PVC 160 mm, w gotowych wykopach, z wykonaniem podłoża betonowego C16/20 grub. 15 cm | szt. | 2 |  | 0
12 | D-03.02.03 | Studnie z kręgów D1000 mm z betonu C35/45, w przedziale wys. 2,5< h <= 3,0 m, h= 2,75 m (od wierzchu włazu do dna), łączonych na uszczelki, z kinetą, zwieńczeniem włazem żeliwnym kl. D400 z pokrywą z wypełn. betonowym na zwężce i betonowych pierścieniach dystansowych, ze złączkami w przejściach przez ściany dla rur dwuściennych Dn 300 mm i PVC 160 mm, w gotowych wykopach, z wykonaniem podłoża betonowego C16/20 grub. 15 cm | szt. | 4 |  | 0
13 | D-03.02.03 | Studnie z kręgów D1000 mm z betonu C35/45, w przedziale wys. 3,0< h <= 3,5 m, h= 3,25 m (od wierzchu włazu do dna), łączonych na uszczelki, z kinetą, zwieńczeniem włazem żeliwnym kl. D400 z pokrywą z wypełn. betonowym na zwężce i betonowych pierścieniach dystansowych, ze złączkami w przejściach przez ściany dla rur dwuściennych Dn 300 mm i PVC 160 mm, w gotowych wykopach, z wykonaniem podłoża betonowego C16/20 grub. 15 cm | szt. | 3 |  | 0
14 | D-03.02.03 | Studnie z kręgów D1000 mm z betonu C35/45, w przedziale wys. 3,5< h <= 4,0 m, h= 3,53 m (od wierzchu włazu do dna), łączonych na uszczelki, z kinetą, zwieńczeniem włazem żeliwnym kl. D400 z pokrywą z wypełn. betonowym na zwężce i betonowych pierścieniach dystansowych, ze złączkami w przejściach przez ściany dla rur dwuściennych Dn 300 mm i PVC 160 mm, w gotowych wykopach, z wykonaniem podłoża betonowego C16/20 grub. 15 cm | szt. | 1 |  | 0
15 | D-03.02.03 | Studnie z kręgów D1000 mm z betonu C35/45, w przedziale wys. 5,0< h <= 6,5 m, h= 5,46 m (od wierzchu włazu do dna), łączonych na uszczelki, z kinetą, zwieńczeniem włazem żeliwnym kl. D400 z pokrywą z wypełn. betonowym na zwężce i betonowych pierścieniach dystansowych, ze złączkami w przejściach przez ściany dla rur dwuściennych Dn 300 mm, w gotowych wykopach, z wykonaniem podłoża betonowego C16/20 grub. 15 cm | szt. | 1 |  | 0
16 | D-03.02.03 | Kaskada z kształtek do rur kanalizacyjnych z tworzyw, dwuściennych, o wysok. 1,84 m kształtki kanalizacyjne z rur dwuściennych PP SN8 d 300 mm, (trójnik 90st. d 300/200 mm i króciec d 300 mm oraz kolano 90st. i króćce d 200 mm), z obetonowaniem z C20/25 na podłożu z betonu C8/10 o grub. 10 cm | szt. | 1 |  | 0
17 | D-03.02.03 | Osadnik z kręgów D1500 mm z betonu C35/45, o wys. h= 4,37 m (od wierzchu włazu do dna), łączonych na uszczelki, z dnem płaskim, zwieńczeniem włazem żeliwnym kl. D400 z pokrywą z wypełn. betonowym na płycie pokrywowej i betonowych pierścieniach dystansowych, z króćcamii z rur gładkościennych d315 mm w przejściach przez ściany i kształtkami niezbędnymi do połączenia z rurami dwuściennymi, oraz deflektorem ze stali nierdz. 1.4301 lub alu, w gotowm wykopie, z wykonaniem podłoża betonowego C12/15 grub. 10 cm | szt. | 1 |  | 0
18 | D-03.02.03 | Wylot dla rurociągu z PP d300 mm o konstrukcji z betonu C30/37, W8, F150, nasiąkliwość mniej niz 5%. na zagęszczonej podsypce żwirowej o grub. 30 cm | kpl. | 1 |  | 0
19 | D-03.02.03 | Dostawa i montaż klapy zwrotnej z HDPE DN 300 mm z mocowaniem do konstrukcji wylotu za pomocą kotew | kpl. | 1 |  | 0
20 | D-03.02.03 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur z tworzyw kl. SN8, d300 mm, z kształtkami, z wykonaniem połączeń, próbami szczelności, hydrodynamicznym czyszczeniem i kontrolą | m | 493.5 |  | 0
21 | D-03.02.03 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur z tworzyw kl. SN8, d250 mm, z kształtkami, z wykonaniem połączeń, próbami szczelności, hydrodynamicznym czyszczeniem i kontrolą | m | 26 |  | 0
22 | D-03.02.03 | Studzienki deszczowe z kręgów prefabrykowanych D500 mm, z osadnikiem i wpustem żel. krawężnikowym kl. C250 z rusztem uchylnym 400x600 mm i koszem osadczym, z przejściem szczel. dla rury PVC d160 mm | szt. | 8 |  | 0
23 | D-03.02.03 | Studzienki deszczowe z kręgów prefabrykowanych D500 mm z osadnikiem i wpustem żel. płaskim kl. C250 z rusztem uchylnym 400x600 mm i koszem osadczym, z przejściem szczel. dla rury PVC d160 mm | szt. | 12 |  | 0
24 | D-03.02.03 | Studzienki deszczowe z kręgów prefabrykowanych D450 mm bez osadnika, z wpustem żel. płaskim kl. C250 z rusztem uchylnym 400x600 mm i koszem osadczym na pierścieniu odciażającym, z przejściem szczel. dla rury PVC d160 mm | szt. | 1 |  | 0
25 | D-03.02.03 | Studzienka pośrednia z kręgów prefabrykowanych D500 mm, z osadnikiem i włazem D600 mm kl. C250, z 2 przejściami szczel. dla rur PVC d160 mm | szt. | 1 |  | 0
26 | D-03.02.03 | Wykonanie otworu w betonowej studni rewizyjnej, z osadzeniem uszczelnienia dla wprowadzenia króćca rury kanalizacyjnej gładkiej z PVC d160 mm | kpl. | 1 |  | 0
27 | D-03.02.03 | Przykanaliki z rur gładkich PVC-U ze ścianką litą kl, SN8, SDR34, d160 mm, z kształtkami, z wykonaniem połączeń, próbami szczelności, hydrodynamicznym czyszczeniem i kontrolą | m | 75.1 |  | 0
| 1.4 | Regulacja włazów istniejących studni kanalizacyjnych
28 | D-03.02.03 | Regulacja włazu studni kanalizacyjnej | szt. | 1 |  | 0
29 | D-03.02.03 | Regulacja włazów studni kanalizacyjnych, z obniżeniem o 5-6 cm, bez wymiany włazu | kpl. | 2 |  | 0
30 | D-03.02.03 | Regulacja włazów studni kanalizacyjnych, z obniżeniem o 9 cm, bez wymiany włazu | kpl. | 1 |  | 0
31 | D-03.02.03 | Regulacja włazów studni kanalizacyjnych, z obniżeniem o 9 cm, z wymianą włazu | kpl. | 1 |  | 0
RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA | [5 empty] | 0
| 2 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
| 2.1 | Roboty ziemne
32 | D-01.03.05 | Roboty ziemne dla sieci wodociagowej, z wykonaniem podsypki o grub. 15 cm i obsypki do wysok. 30 cm ponad wierzch rur z piasku średnio lub gruboziarnistego, zagęszczonych do Is= 0,97 zasypki ostatnich 20 cm gruntem sypkim, zagęszczoym do Is= 1,00, wywóz gruntu nieprzydatnego z opłatami | m3 | 81.2 |  | 0
33 | D-01.03.05 | Dodatkowe zagęszczenie obsypek rur do wskaźnika Js=0,97 | m3 | 67 |  | 0
34 | D-01.03.05 | Dodatkowe zagęszczenie zasypek pod drogami do wskaźnika Js=1,00 | m3 | 11.9 |  | 0
35 | D-01.03.05 | Montaż i demontaż tymczasowego podwieszenia istniejących kabli z zastosowaniem osłony dzielonej Dn 100 mm | szt | 2 |  | 0
| 2.2 | Przebudowa sieci wodociagowej na odc. W1 - W8
36 | D-01.03.05 | Zabezpieczenie dostaw wody na czas wykonywania robót na sieci wodociągowej, przez ułożenie rurociagu tymczasowego Dn 80 mm, z wykonaniem wpięć do sieci i przyłączy, próbami szczelności i płukaniem oraz demontażem i usunięciem | kpl. | 1 |  | 0
37 | D-01.03.05 | Rura ochronna stalowa d219,1x5,6 mm w izolacji 3LPE układana metodą bezwykopową, wraz z komorami startową i odbiorczą | m | 11 |  | 0
38 | D-01.03.05 | Rurka kontrolna wpięta do rury ochronnej, wyprowadzona do skrzynki ulicznej posadowionej na krążku żelbetowym | kpl. | 1 |  | 0
39 | D-01.03.05 | Rurociągi wodociągowe z PE100 Pn 10, d160 mm, z kształtkami i wykonaniem połączeń zgrzewanych, wraz z próbami szczelności, dezynfekcją i płukaniem oraz oznakowaniem taśmą z wkładką metalową | m | 59.8 |  | 0
40 | D-01.03.05 | Bloki oporowe z C16/20 z poduszkami z C8/10 dla rurociągów wodociągowych, z zagęszczeniem podsypki i obsypki z piasku średniego do Is>0,95, i oddzieleniem rurociągu folią o grub. min. 0,2 mm | m3 | 0.07 |  | 0
41 | D-01.03.05 | Założenie podpór ślizgowych wysokości 15 mm na rurze przewodowej d 160 mm | szt. | 7 |  | 0
42 | D-01.03.05 | Przeciągnięcie rury przewodowej PE d160 mm | m | 11 |  | 0
43 | D-01.03.05 | Zamknięcie końców rur ochronnych stalowych Dn 200 mm pianką uszczelniającą hydrotechniczną na długości 30 cm z założeniem manszet dla rur przewodowych d160 mm | szt. | 2 |  | 0
44 | D-01.03.05 | Hydrant nadziemny Dn 80 mm, z podwójnym zamknięciem, zabezpieczeniem w przypadku złamania i dwiema nasadami, z kolanem stopowym, z króćcem z PE100 Pn 10 d90 mm, łączącynm z zasuwą odcinającą kołnierzową F5 Dn 80 mm, na głęb. ok. 1,4 m; kolano i zasuwa na betonowych blokach podporych z C16/20 30x30x10 cm i 40x40x15 cm, w połączeniu tulejami kołnierz. z PE d90/80 mm; z wykonaniem połączeń kołnierzowych i zgrzewanych oraz obudową, skrzynką w chodniku, na żelbetowym krążku podporowm i oznakowaniem tabliczką | kpl. | 1 |  | 0
45 | D-01.03.05 | Wpięcie projektowanego rurociągu z PE d160 mm do istniejącego rurociągu wodociągowego z PVC d160 mm za pomocą złącza rurowo-rurowego z żeliwa sferoidalnego PN10 Dn 150 mm | szt. | 2 |  | 0
| 2.3 | Przebudowa hydrantu na sieci d225 mm, ul. Ślęzoujście 14
46 | D-01.03.05 | Demontaż hydrantu nadziemnego Dn 80 mm, z zamknięciem i pozostawieniem zasuwy i demontażem kolana stopowego i przedłużki. Hydrant i kolano do wykorzystania do ponownego mentażu.w zależności od ich stanu (w przypadku nieprzydatności - przekazanie właścicielowi sieci) | kpl. | 1 |  | 0
47 | D-01.03.05 | Montaż hydrantu nadziemnego z kolanem stopowym Dn 80 mm, uprzednio zdemontowanych, z wstawieniem odcinka rury z PE100 Pn 10 d90 mm i połączeniem 2 tulejami kołnierzowymi z PE z pozostawioną zasuwą kołnierzową Dn 80 mm. Oznakowanie armatury | kpl. | 1 |  | 0
| 2.4 | Przepięcie przyłącza d63 mm do dz. nr 18/7, ul. Potokowa 42
48 | D-01.03.05 | Demontaż odcinka istniejącego przyłącza wodociągowego z PE d 63 mm | m | 2.4 |  | 0
49 | D-01.03.05 | Armatura nawiercająco-zamykająca (A N-O) d160/63 mm, z zaworem mosiężnym na ciśnienie PN10, z przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną na krążku żelbetowym, z oznaowaniem, ze złączką przejściową GZ/PE Dn 50/63 | kpl. | 1 |  | 0
50 | D-01.03.05 | Mufy elektrooporowe z PE d63 mm | szt. | 1 |  | 0
51 | D-01.03.05 | Próba szczelności przyłącza wodociągowego z PE d63 mm, z płukaniem | prob. | 1 |  | 0
| 2.5 | Likwidacja odcinków sieci, oraz demontaże armatury wodociagowej i regulacja skrzynek
52 | D-01.03.05 | Demontaż hydrantów podziemnych Dn 80 mm, wraz z uzbrojeniem, z przekazaniem zdemontowanych materiałów właścicielowi sieci | kpl. | 2 |  | 0
53 | D-01.03.05 | Demontaż zasuwy kołnierzowej Dn 150 mm, wraz z uzbrojeniem, z przekazaniem zdemontowanych materiałów właścicielowi sieci | kpl. | 1 |  | 0
54 | D-01.03.05 | Demontaż zasuwy kołnierzowej Dn 125 mm, wraz z uzbrojeniem, z zaślepieniem rurociągu i przekazaniem zdemontowanych materiałów właścicielowi sieci | kpl. | 1 |  | 0
55 | D-01.03.05 | Demontaż armatury odcinającej przyłącza, wraz z uzbrojeniem, z przekazaniem zdemontowanych materiałów właścicielowi | kpl. | 2 |  | 0
56 | D-01.03.05 | Zakorkowanie likwidowanego przyłącza wA32 | szt. | 2 |  | 0
57 | D-01.03.05 | Likwidacja rurociagu z PVC d 160 mm, demontażem odcinków kolidujących z projektowanymi sieciami, z usunięciem z budowy i opłatami oraz zabetonowaniem końców | m | 17.9 |  | 0
58 | D-01.03.05 | Likwidacja rurociągu Dn 125 mm, z demontażem, usunięciem z budowy, opłatami i rozliczeniem pozysków oraz zakorkowaniem końców pozostawionego odcinka betonem z C12/15 | m | 16 |  | 0
59 | D-01.03.05 | Regulacja wysokościowa skrzynek armatury wodociągowej z ewentualną wymianą uszkodzonych, dostarczonych przez właścicieli oraz ustawieniem na krążkach żelbetowych | szt. | 3
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA | [5 empty] | 0
RAZEM BRANŻA SANITARNA (NETTO): | [5 empty] | 0

## 7a MKT
BUDOWA SIECI MIEJSKICH KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - MKT
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | D-01.03.04B | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk 110 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 | m | 499 |  | 0
2 | D-01.03.04B | Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury 1xHDPE40/3,7 +1xDI7x10/1,0 - analogia | m | 499 |  | 0
3 | D-01.03.04B | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPEk 110 w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 - odgałęzienia od ciągu głównego bez rur wtórnych | m | 120 |  | 0
4 | D-01.03.04B | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kategorii III - analogia | szt. | 1 |  | 0
5 | D-01.03.04B | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III | szt. | 10 |  | 0
6 | D-01.03.04B | Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt. | 11 |  | 0
RAZEM SIEĆ MIEJSKICH KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - MKT (NETTO): | [5 empty] | 0

## 7b Kolizje teletechniczne
PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI ORANGE POLSKA S.A. I TELKOL SP Z O.O.
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
| 1 | Sieć Orange Polska S.A.
1 | D-01.03.04A | Regulacja ramy i pokrywy | szt. | 1 |  | 0
2 | D-01.03.04A | Przesunięcie przyłacza HDPE 40 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1w wykopie rozkorytowanym | m | 0.5 |  | 0
3 | D-01.03.04A | Przesunięcie kanalizacji kablowej pierwotnej o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1w wykopie rozkorytowanym | m | 48 |  | 0
4 | D-01.03.04A | Przesunięcie kanalizacji kablowej pierwotnej o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 w wykopie rozkorytowanym | m | 1 |  | 0
5 | D-01.03.04A | Zabezpieczenie przyłacza kablowego HDPE rurami dzielonymi fi 120 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 1 |  | 0
6 | D-01.03.04A | Zabezpieczenie i/lub wydłużenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych rurami dzielonymi fi 160 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 21 |  | 0
7 | D-01.03.04A | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - otwór częsciowo wypełniony - analogia | otw. | 14 |  | 0
8 | D-01.03.04A | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR studni 2-elementowa | szt. | 5 |  | 0
9 | D-01.03.04A | Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka | szt. | 5 |  | 0
10 | D-01.03.04A | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie - analogia | szt. | 5 |  | 0
11 | D-01.03.04A | Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruncie kat. III-IV - rury na bębnach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu | m | 16 |  | 0
12 | D-01.03.04A | Budowa obiektów ochronnych z rur RHDPEp 110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 12 |  | 0
13 | D-01.03.04A | Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) | m | 12 |  | 0
14 | D-01.03.04A | Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy - wydobycie kabla z rowu kablowego - analogia | m | 30 |  | 0
15 | D-01.03.04A | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny | m | 12 |  | 0
16 | D-01.03.04A | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach | odc. | 1 |  | 0
17 | D-01.03.04A | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 1 |  | 0
18 | D-01.03.04A | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach | odc. | 1 |  | 0
19 | D-01.03.04A | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach | odc. | 2 |  | 0
20 | D-01.03.04A | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach | odc. | 2 |  | 0
21 | D-01.03.04A | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 30 parach | odc. | 2 |  | 0
| 2 | Sieć TELKOL Sp. z o.o.
22 | D-01.03.04A | Montaż i tymczasowe ustawienie słupów drewnianych pojedynczych o dł. 7 m ze szczudłem żelbetowym, wypustem kablowym RHDPE-UV 32 i osprzętem do podiweszania kabli - grunt kat. III - analogia | szt. | 2 |  | 0
23 | D-01.03.04A | Wprowadzenie tymczasowe na słup żelbetowy kabla w rurze ochronnej | m | 14 |  | 0
24 | D-01.03.04A | Przewieszenie tymczasowe kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 50 mm - analogia | m | 5 |  | 0
25 | D-01.03.04A | Sprowadzenie z słupa kablowego kabla o śr. 50 mm w rurze ochronnej - analogia | m | 14 |  | 0
26 | D-01.03.04A | Demontaż słupa istniejącego drewnianego 7m - analogia | szt. | 2 |  | 0
27 | D-01.03.04A | Zestawienie kabli: XzTKMXpeFtlx 25x4x0,8 20m | kpl. | 1 |  | 0
28 | D-01.03.04A | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 50 parach | złącz. | 2 |  | 0
29 | D-01.03.04A | Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach | odc. | 1 |  | 0
30 | D-01.03.04A | Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach | odc. | 1 |  | 0
31 | D-01.03.04A | Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach | odc. | 1 |  | 0
32 | D-01.03.04A | Zabezpieczenie kabla ziemnego rurami dzielonymi fi 120 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 | m | 22 |  | 0
33 | D-01.03.04A | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - otwór częsciowo wypełniony - analogia | otw. | 4 |  | 0
RAZEM PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI ORANGE POLSKA S.A. I TELKOL SP Z O.O. (NETTO): | [5 empty] | 0

## 8 DOR
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Lp. | Nr STWiORB | Opis | jedn. | ilość | Cena jedn. | Wartość
1.1 | ROZBIÓRKI
1 | D-01.02.04 | Rozbiórka słupków blokujących kamiennych | szt. | 89 |  | 0
2 | D-01.02.04 | Wywóz materiałów kamiennych na magazyn ZDiUM | t | 17.27 |  | 0
3 | D-01.02.04 | Demontaż słupków przeszkodowych | szt. | 17 |  | 0
4 | D-01.02.04 | Transport materiałów z rozbiórki na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją | t | 0.05 |  | 0
1.2 | OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE
5 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | 52.37 |  | 0
1.3 | OZNAKOWANIE PIONOWE
6 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - znaki małe, folia typu 2 | szt. | 9 |  | 0
7 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. | 3 |  | 0
8 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm | szt. | 7 |  | 0
1.4 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
9 | D-07.02.01 | Słupki blokujące model SP/IS-I05 śr. 76 mm wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia 2014 r. (barwy RAL 7016) | szt. | 86 |  | 0
10 | D-07.02.01 | Montaż balustrady typ BB/IS-IO2 wg Katalogu Mebli Miejskich dla Miasta Wrocławia | m | 135.5 |  | 0
1.5 | BARIERY OCHRONNE
11 | D-07.05.01 | Bariery ochronne o parametrach H1W3A | m | 175.6 |  | 0
12 | D-07.05.01 | Bariery ochronne o wys. Hmin=1.1m o parametrach N2W3A | m | 264 |  | 0
13 | D-07.05.01 | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych - odcinek początkowy nachylony i zakotwiony w gruncie o paramatrach H1W3A | m | 12 |  | 0
14 | D-07.05.01 | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych - odcinek końcowy nachylony i zakotwiony w gruncie o parametrach H1W3A | m | 8 |  | 0
15 | D-07.05.01 | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych - odcinek początkowy nachylony i zakotwiony w gruncie o paramatrach N2W3A | m | 12 |  | 0
16 | D-07.05.01 | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych - odcinek końcowy nachylony i zakotwiony w gruncie o parametrach N2W3A | m | 8 |  | 0
17 | M-13.01.00. | Wykonanie fundamentu z betonu C25/30 | m3 | 42.24 |  | 0
18 | M-13.01.00. | Montaż zbrojenia fundamenów | t | 1.79 |  | 0
RAZEM DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU (NETTO): | [5 empty] | 0