## cz.1 przejścia bez przepompowni
KOSZTORYS OFERTOWY na rok 2022
Zamówienie obejmuje utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo-rowerowych na terenie miasta Wrocławia ( czas trwania zadania od 25.04.2022 do 31.12.2022)
• Część 1 - Utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo-rowerowych bez przepompowni
LP. | Asortyment prac | Ilość | Jedn. | Cena jednostkowa [zł] | Wartość (kol. 3x5) [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych w tym badanie skuteczności zerowania (samoczynnego wyłączenia), pomiaru izolacji i uziemienia, przeprowadzenie badania ciągłości instalacji - badanie 2 razy w roku we wszystkich przejściach bez przepompowni wraz ze sporządzeniem protokołów (osobno dla każdego przejścia) | 7 | kompl. |  | 0
2. | Kontrola stanu technicznego i sprawności instalacji eleketrycznej - oględziny w porze świecenia, raz w tygodniu przez okres trwania umowy we wszystkich przejściach bez przepompowni, oczyszczenie drzwi rozdzielni z zanieczyszczeń, konserwacja zamków i zawiasów wraz z wymianą elementów uszkodzonych w ramach aktów wandalizmu | 196 | kompl. |  | 0
3. | Mycie i czyszczenie opraw z zanieczyszczeń powierzchniowych raz na 3 miesiące | 586 | szt |  | 0
4. | Naprawa lampy w tunelu w ciągu ulicy Borowskiej | 1 | szt |  | 0
5. | Naprawa lampy w przejściu podziemnym Jana Pawła II | 100 | szt |  | 0
6. | Naprawa lampy w przejściu Słodowym | 25 | szt |  | 0
7. | Naprawa lampy w przejściu Brama Oławska | 25 | szt |  | 0
8. | Naprawa lampy w przejściu Winogronowym | 5 | szt |  | 0
9. | Naprawa lampy w tunelu przu ul. Bora Komorowskiego | 5 | szt |  | 0
10. | Naprawa lampy w przejściu na Jana III Sobieskiego | 6 | szt |  | 0
11. | Oczyszczenie i udrożnienie elementów odwodnienia liniowego w przejściu i przy pochylniach oraz schodach przy zejściach do podziemia, wraz z wpustami należącymi do systemu odwodnienia. (czynność wykonywana raz w miesiącu) | 1487.5 | mb |  | 0
12. | Oczyszczenie i udrożnienie odstojnika wraz z oczyszczeniem studni i udrożnieniem kanałów od strony parkingu i dworca Psie Pole - przejście podziemne Jana III Sobieskiego (raz na miesiąc) | 7 | kpl |  | 0
13. | Oczyszczenie studni rewizyjnych metodą ciśnieniową - tunel w ciagu ul.Bora Komorowskiego | 7 | kpl |  | 0
14. | Oczyszczenie podwieszonych koryt odwodnienia (rynny, osłony i rury spustowe) - przejście podziemne Jana Pawła II | 2 | kpl |  | 0
15 | Sumaryczna wartość netto (suma poz. 1 - 14) |  |  |  | 0
16 | Podatek VAT (od poz. 15) |  |  |  | 0
17 | Wartość brutto (suma poz. 15, 16) |  |  |  | 0

## cz.2 przejścia z przepompownią
KOSZTORYS OFERTOWY na rok 2022
Zamówienie obejmuje utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo-rowerowych na terenie miasta Wrocławia ( czas trwania zadania od 25.04.2022 do 31.12.2022 )
• Część 2 - Utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo-rowerowych z przepompownią
LP. | Asortyment prac | Ilość | Jedn. | wartość netto [zł] | Wartość (kol. 3x5) [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych w tym badanie skuteczności zerowania (samoczynnego wyłączenia), pomiaru izolacji i uziemienia, przeprowadzenie badamnia ciągłości instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia wraz ze sporządzeniem protokołów (osobno dla każdego przejścia) | 7 | kompl. |  | 0
2. | Kontrola stanu technicznego i sprawności instalacji eleketrycznej - oględziny w porze świecenia, raz w tygodniu przez okres trwania umowy we wszystkich przejściach z przepompownią, oczyszczenie drzwi rozdzielni z zanieczyszczeń, konserwacja zamków i zawiasów wraz z wymianą elementów uszkodzonych w ramach aktów wandalizmu | 196 | kompl. |  | 0
3. | Kontrola stanu technicznego i poprawnści funkcjonowania przepompowni. | 168 | kompl. |  | 0
4. | Naprawa lampy - przejście Pl. Strzegomski | 50 | szt |  | 0
5. | Naprawa lampy - przejście Młodych Techników | 30 | szt |  | 0
6. | Naprawa lampy - przejście nr 2 Plac Społeczny | 15 | szt |  | 0
7. | Naprawa lampy - przejście nr 3 Plac Społeczny | 20 | szt |  | 0
8. | Naprawa lampy - przejście nr4 Plac Społeczny | 8 | szt |  | 0
9. | Naprawa lampy - przejście Ignacego Paderewskiego | 6 | szt |  | 0
10. | Naprawa lampy - przejście Świdnickie | 10 | szt |  | 0
11. | Mycie i czyszczenie opraw z zanieczyszczeń powierzchniowych raz na 3 miesiące | 398 | szt |  | 0
12. | Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych w tym badanie skuteczności zerowania (samoczynnego wyłączenia), pomiaru izolacji i uziemienia, przeprowadzenie badamnia ciągłości instalacji elektrycznej w zakresie przepompowni i sporządzenie protokołów | 6 | kompl. |  | 0
13. | Wykonanie przeglądu technicznego 2 pomp szlamowych typu Amarex F50 50-210/32 zgodnie z obowiązującycmi w tym zakresie przepisami - przejście na Pl. Strzegomskim i przejście nr 4 na Pl. Społecznym | 4 | kompl. |  | 0
14. | Wykonanie przeglądu technicznego pomp typu Viborg zgodnie z oboewiązującycmi w tym zakresie przepisami - pezrejście Młodych techników | 2 | kompl. |  | 0
15. | Wykonanie przeglądu technicznego pomp typu MS5-74Z, MS5-24Z zgodnie z oboewiązującycmi w tym zakresie przepisami - przeejście nr 2 na Pl. Społecznym | 2 | kompl. |  | 0
16. | Wykonanie przeglądu technicznego 2 pomp szlamowych typu Vacuum-hydro GCA z silnikiem SMV-6, 2 pomp wodnych typu Vacuum-hydro GCA zgodnie z obowiązującycmi w tym zakresie przepisami - przejście nr. 3 na Pl. Społecznym | 2 | kompl. |  | 0
17. | Wykonanie przeglądu technicznego pompy zatapialnej BEST ONE MA 230V zgodnie z obowiązującycmi w tym zakresie przepisami - przejście Al. Paderewskiego | 2 | kompl. |  | 0
19. | Oczyszczenie i odmulenie odstojnika łącznie z udrożnieniem kanałów doprowadzających wody opadowe do przepompowni | 7 | kompl. |  | 0
20. | Udrożnianie odpływów i kanałów odprowadzających wody opadowe do przepompowni przy pomocy wuko | 7 | kompl. |  | 0
21. | Oczyszczenie i udrożnienie elementów odwodnienia liniowego w przejściu i przy pochylniach oraz schodach przy zejściach do podziemia (czynność wykonywana raz na tydzień) | 2719.5 | mb |  | 0
22. | Oczyszczenie 3 studni chłonnych wraz z udrożnieniem kanałów odprowadzających wody opadowe z odwdnienia liniowego | 2 | kompl. |  | 0
23. | Oczyszczenie 5 studni wzdłuż al. Paderewskiego wraz z udrożnieniem kanałów odprowadzających wody opadowe. | 2 | kompl. |  | 0
24. | Sumaryczna wartość netto (suma poz. 1 - 23) |  |  |  | 0
25. | Podatek VAT (od poz. 24 ) |  |  |  | 0
26. | Wartość brutto (suma poz. 24,25 ) |  |  |  | 0