
	ZAMAWIAJĄCY
	Gmina Wrocław

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

	PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO
	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

	NAZWA ZADANIA
	Prace remontowe, renowacyjne i konserwatorskie na fontannie Szermierza 

plac Uniwersytecki, 52-443 Wrocław

	TEMAT OPRACOWANIA
	Opis przedmiotu zamówienia

	LOKALIZACJA 

	Miasto Wrocław

	KODY CPV
	71322000-1       Usługi inżynierii projektowej w zakresie
                            Inżynierii lądowej i wodnej
50532000-3       Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
                            elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
45233140-2        Roboty drogowe

45310000-3        Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6        Roboty izolacyjne
45330000-9        Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
                            i sanitarne

45453000-7        Roboty remontowe i i renowacyjne
45262510-9        Roboty kamieniarskie



	
	


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe, renowacyjne i konserwatorskie na fontannie „Szermierz”,  plac Uniwersytecki, 52-443 Wrocław
2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
3. ZAKRES ZAMÓWIENIA
    - demontaż płyt dennych fontanny
    - wykonanie dwóch próbek laboratoryjnych płyty dennej fontanny

    - ustalenie sposobu wzmocnienia dna fontanny

    - wykonanie izolacji dna z materiału dopuszczonego do stosowania pod marmur/kamień UNTERSBERGER jasny, izolację należy „zawinąć” do góry na obramowanie fontanny
    - wykonanie dna i trzech stopni fontanny z elementów marmuru/kamienia UNTERSBERGER jasny – zakup kamienia, wykonanie projektu odtworzeniowego elementów z kamienia i montaż
    - wykonanie dwóch odwiertów geologicznych głębokości 10 m każdy w rejonie fontanny w miejscu wskazanym przez Inwestora, wraz z opinią ekspercką
     - Zakres elektryczny dla remontu fontanny Szermierza 

Instalacja zasilająca pompy wody.

Instalacja zasilająca pompy wody fontanny „szermierz” należy

sprawdzić pod kątem sprawności poprzez wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia. 

Jeśli pomiary będą prawidłowe instalacja może pozostać bez przebudowy. W przypadku nieprawidłowych wyników pomiarów należy przewidzieć przebudowę zasilania pomp wody fontanny. Pomiary należy wykonać przed przystąpieniem do projektowania przebudowy w obecności inspektora nadzoru Zamawiającego. Instalacja zasilająca musi zostać przebudowana. Zabezpieczenia należy umieścić w puszkach szczelnych wodoodpornych. Należy użyć do wprowadzenia linii kablowych do puszek dławików. Przewody w rozdzielni należy przebadać pod kątem rezystancji izolacji i w razie nie spełnienia norm należy je wymienić. Należy wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia i w razie nieprawidłowego wyniku pomiaru należy bezpieczniki wymienić na nowe.  Gniazda wtykowe zasilające pompę należy wymienić na gniazda szczelne. Łącznik oświetlenia studni technicznej należy wymienić na nowy szczelny, wodoodporny. Oprawy w studni technicznej należy wymienić na nowe w technologii LED, wodoodporne zapewniające poziom oświetlenia na poziomie minimum 50lx.

Instalacja iluminacji fontanny

Instalacja iluminacji fontanny wykonana jest w chwili obecnej w technologii światłowodowej.

Generator wytwarza strumień światła przesyłany do soczewek podświetlających strumień wody padający na soczewki. Instalacja jest sprawna jednak w przypadku konieczności remontu płyty fundamentowej należy wykonać modernizację iluminacji. 

Iluminację należy zaprojektować w technologii LED RGB z możliwością wysterowania każdej diody w innym kolorze. Iluminacja musi być wodoodporna IP minimum IP67. Należy zaprojektować iluminację wody w dolnej misie fontanny w wewnętrznych rantach misy lub cztery naświetlacze LED RGB z możliwością sterowania. Sterowanie iluminacja musi odbywać się z poziomu strony internetowej oraz urządzeń mobilnych. Dostęp do sterowania musi być przewidziany dla co najmniej 3 osób. 
Sterownik w przypadku remontu może zostać umieszczony w studni technicznej zlokalizowanej u podstawy fontanny. Sterownik musi zostać umieszczony w puszce szczelnej odpornej na zamoczenia. W przypadku konieczności wymiany linii zasilającej opisanej w części „Instalacja zasilająca pomp wody” należy sterownik iluminacji umiejscowić w szafie zasilającej zlokalizowanej po drugiej stronie ciągu pieszojezdnego na elewacji budynku, na wysokości fontanny.
4. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Umowa podpisana pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą
4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
2 miesiące od daty zawarcia umowy
5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
  Wszystkie prace, w tym także odwierty geologiczne, bezwzględnie należy prowadzić pod nadzorem doświadczonego konserwatora dzieł sztuki  o  specjalności konserwacja  i  restauracja    rzeźby    kamiennej     i elementów architektonicznych oraz w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. W trakcie prac konserwatorskich i restauratorskich należy używać materiałów najwyższej jakości, dedykowanych do prac konserwatorskich, tak aby zapewnić jak największą trwałość zabiegów. 
Po zakończeniu prac należy opracować powykonawczą dokumentację konserwatorską, a jej egzemplarz przekazać do archiwum MKZ we Wrocławiu.
5.1.Wykonawca zobowiązuje się do:

     1) dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania niezbędnych informacji pozwalających uwzględnić w wycenie robót  uwarunkowania oraz wszystkie utrudnienia,
     2) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa    budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej oraz  z uwzględnieniem  specyfiki przedmiotu umowy,
     3) udokumentowania przez Wykonawcę prac wykonywanych przy kamieniu 
        zabytkowym z jakiego wykonana jest fontanna tj. marmur salzburski
       (UNTERSBERG) wraz z referencjami,
      4) wykonania pomiarów elementów płyty dennej, wykonania projektu 
        odtworzeniowego dna płyty, zamówienia elementów z marmuru/kamienia
        UNERTSBERG jasny i zamontowania elementów w dnie fontanny,
    5) wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy jakości dna misy 
      fontanny wraz z izolacją i zatwierdzenia/uzgodnienia tych rozwiązań przez 
      MKZ we Wrocławiu, przy udziale Inwestora,
      6) wykonania dokumentacji powykonawczej w technice komputerowej zgodnie 
        z obowiązującymi przepisami i normami i przekazanie dokumentacji 
        Inwestorowi – dotyczy wszystkich prac jakie zostaną wykonane,
     7) Konsultowania z Zamawiającym i Konserwatorem Zabytków rozwiązań
        Projektowych,
     8) przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody 
         na wykonywanie praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia,
     9) Potwierdzenie przez osobę pełniącą nadzór konserwatorski, że prace objęte
        pozwoleniem konserwatorskim na roboty remontowe zostały wykonane 
        prawidłowo,
     10) prowadzenia dokumentacji przebiegu prac, użytych materiałów, 
         dokonywanych czynności umożliwiających identyfikację wykonanych prac,
 Nadzór konserwatorski zapewnia Zamawiający,
11) dokonania wszelkich niezbędnych czynności niezbędnych do dokonania rozruchu fontanny, w porozumieniu z firmą  prowadzącą bieżącą eksploatacje fontanny,
rozruch fontanny jest możliwy po uzyskaniu podpisanego pisemnego protokołu z wykonania prac konserwatorskich,
    12)przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

    13)zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót,

    14)zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,
15) koordynowania prac, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na obiekcie podczas realizacji przedmiotu umowy,
16) skompletowania oraz przedstawienia dokumentów pozwalających na
          ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
17) zgłaszania w trybie natychmiastowym (w formie ustnej i pisemnej (fax)) Zamawiającemu wszelkiego typu lub problemów utrudniających prawidłowe wykonanie remontu w tym ewentualne nadmierne zużycie wody,
18) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wykazu wszystkich Podwykonawców wraz z określeniem zakresu  powierzonych im  części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do
     aktualizacji tego wykazu, 
19) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które    

      powstaną w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu umowy;   

      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
      w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także za 
      szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót,
20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego kontaktu (przez całą 
      dobę) z Zamawiającym poprzez fax ………………………………., pocztę 
      elektroniczną…………………………………………… i telefon………………………………………..
21) Wykonawca zobowiązany jest przekazać do magazynu ZDiUM niesprawne 
      urządzenia, elementy kamienne, zdemontowane w trakcie wykonywania prac 
      remontowych fontanny,
22) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pod ścisłym nadzorem 
      konserwatorskim robót określonych  w  „Programie  Prac  Konserwatorskich i 
      Restauratorskich dla fontanny SZERMIERZ na placu Uniwersyteckim we 
      Wrocławiu”.
5.3. Zakres robót może zostać skorygowany w zależności od wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek oraz w odniesieniu do odwiertu geologicznego. Pobór próbek, badania laboratoryjne i protokoły opisujące wyniki badań wykona Wykonawca.
    Wykonawca wykona elementy dna fontanny wg własnych pomiarów i ponosi wszelkie konsekwencje ewentualnego wadliwego wykonania elementów dna.
    Wykonawca przekaże rysunki techniczne z dokładnymi wymiarami elementów płyt dennych.
5.4. Za zakończenie prac remontowych uznaje się dokonanie rozruchu i stwierdzenie prawidłowej pracy fontanny w koordynacji i porozumieniu z firmą prowadząca bieżącą eksploatację fontanny. 

Firma prowadząca bieżącą eksploatację potwierdza protokolarnie, że nie wnosi uwag do bieżącej pracy fontanny ani innych uwag dotyczących wykonanych prac przez Wykonawcę remontu oraz nie wnosi roszczeń w stosunku do zniszczeń, uszkodzeń itp.
5.5. Za zakończenie prac remontowych i wykonania rozruchu fontanny uznaje się pisemne powiadomienia Zamawiającego (fax, poczta elektroniczna) po uzyskaniu podpisanego protokołu prac konserwatorskich oraz protokolarne potwierdzenie przez Zamawiającego i Wykonawcę prawidłowości działania fontanny, brak przecieków, brak uwag.  

Kolejność protokołów

- protokół prawidłowego zakończenia prac konserwatorskich

- protokół podpisany przez firmę prowadzącą bieżącą eksploatację o zakończeniu wspólnego rozruchu i braku uwag do jakości wykonanych prac

- protokół  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą o prawidłowym wykonaniu prac remontowych
      5.6.Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 t.j.). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Z 2020 r., poz. 10). 
    5.7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
    5.8. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

           w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

           bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), z postępowania o udzielenie   

           zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy 
           z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3;

3)
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3”.

6.  WYMOGI MATERIAŁOWE
  6.1.Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie materiały niezbędne do  wykonania robót.

  6.2.Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy 
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 t.j.). 

  6.3.Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020, poz.1333)

  6.4.Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i dopuszczone do stosowania w zabytkach i rzy kamieniu UNTERSBERG. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania. 

  6.5.Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wykonawcy.

  6.6.Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów, a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast, jeżeli wyniki badań będą odpowiadały tym przepisom to koszty badań poniesie Zamawiający. 

  6.7.W sytuacji, o której mowa w pkt. 6.6 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych – na własny koszt. 

  6.8.Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wbudowanych   materiałów.

  6.9.Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon).

  6.10.Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość 
i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu). 
   6.11 Rozliczenie i wynagrodzenie ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym oraz wg ryczałtu, tam, gdzie roboty zostały wycenione ryczałtowo. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania robót, w tym między innymi koszty uzgodnień, opinii, ceł i podatków.
7. GWARANCJA I RĘKOJMIA
7.1 Na prace będące przedmiotem umowy Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na materiał dla elementów wyposażenia fontanny oraz 36 miesięcy gwarancji na ich montaż.

7.2 Okres rękojmi ustala się na czas udzielonej gwarancji.

7.3 Gwarancja i rękojmia rozpoczyna się od daty zakończenia prac, podanej w protokole odbioru.
7.4 Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

7.5 Gwarancje nie obejmują szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu, kolizji drogowych i innych czynników zewnętrznych nie zawinionych ze strony Wykonawcy.

8. ZAŁĄCZNIKI:
-notatka z odkrywek sondażowych wykonanych na fontannie SZERMIERZ na placu Uniwersyteckim we Wrocławiu
Opracowała: Irena Purzyc








- 1 -
PAGE  

- 6 -


